## BOD経年変化(河川)
河川：水質の環境基準達成状況（BOD75%値：単位ｍｇ/L）
河川No | 水域No | 環境基準 類型指定 水 域 名 | 類 型 | 基準値 | 環 境 基 準 点 | 年度
[6 empty] | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23
1 | 1 | 比謝川（１） | Ｂ | 3 | 比謝川ポンプ場 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1
| 2 | 比謝川（２） | Ｃ | 5 | トニ－橋 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6
| 3 | 比謝川（３） | Ｃ | 5 | 与那原川合流点 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2
2 | 4 | 国場川（１） | Ｃ | 5 | 那覇大橋 | 4.5 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 2.1
| 5 | 国場川（２） | Ｅ | 10 | 真玉橋 | 10 | 7.5 | 4.5 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 3.5 | 4.7 | 2.8
3 | 6 | 満名川（１） | Ａ | 2 | 渡久地橋 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | <0.5
| 7 | 満名川（２） | Ａ | 2 | 伊野波川合流点 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7
4 | 8 | 福地川 | Ａ | 2 | 福地ダム | 1.2 | 1 | <0.5 | 1 | 1 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6
5 | 9 | 天願川（１） | Ｂ | 3 | 河口 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.6
| 10 | 天願川（２） | Ｂ | 3 | 合流点下流100m | 3.4 | 3.3 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6
6 | 11 | 漢那川 | Ａ | 2 | 漢那ダム | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | <0.5 | 0.8 | 1 | 0.7
7 | 12 | 羽地大川 | Ａ | 2 | 名護市取水場 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9
8 | 13 | 我部祖河川（１） | Ａ | 2 | 石橋(山田橋) | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 1.4
| 14 | 我部祖河川（２） | Ａ | 2 | 奈佐田川合流点～上流100m | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3
| 15 | 我部祖河川（３） | Ａ | 2 | 奈佐田川合流点～支川100m | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.5
9 | 16 | 新川川（１） | Ａ | 2 | 下流の高江橋 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.6
| 17 | 新川川（２） | Ａ | 2 | 新川ダム | 1.3 | 0.9 | <0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1
10 | 18 | 安波川（１） | Ａ | 2 | 安波大橋 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5
| 19 | 安波川（２） | Ａ | 2 | 安波小中校後方 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 1
11 | 20 | 普久川（１） | Ａ | 2 | 御拝橋 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6
| 21 | 普久川（２） | Ａ | 2 | 御拝橋上流420mの沢 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | <0.5 | 0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 0.8
12 | 22 | 汀間川（１） | Ａ | 2 | 嘉手苅橋から上流200m | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5
| 23 | 汀間川（２） | Ａ | 2 | 三原小中学校前堰堤上流50m | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8
13 | 24 | 久茂地川 | Ｃ | 5 | 泉崎橋 | 4 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1
14 | 25 | 安里川 | Ｄ | 8 | 安里新橋(旧称：蔡温橋下流200mの橋） | 6.6 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.1 | 3 | 1.6 | 2.6 | 1.4
15 | 26 | 安謝川 | Ｃ | 5 | 安謝橋 | 3.8 | 6.1 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 1.6
16 | 27 | 報得川 | Ｅ | 10 | 水位計設置点 | 16 | 10 | 8.1 | 12 | 13 | 5.3 | 8.6 | 4.8 | 4.8 | 3.7
17 | 28 | 牧港川 | Ｃ | 5 | 境橋上流５０ｍ（旧称：牧港川取水場跡) | 13 | 13 | 11 | 11 | 7.7 | 7 | 5.4 | 3.6 | 2.2 | 1.5
[5 empty] | 大謝名橋上流２００ｍ(旧称：宇地泊川取水場跡) | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 4.6 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.1
18 | 29 | 辺野喜川 | Ａ | 2 | 辺野喜橋 | 1.2 | 0.8 | <0.5 | 1.1 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6
19 | 30 | 饒波川 | Ｄ | 8 | 石火矢橋 | 6.9 | 7.2 | 4.7 | 4.1 | 5 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.8
20 | 31 | 源河川 | Ａ | 2 | 取水場 | 0.5 | 1.4 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 1 | <0.5
21 | 32 | 平南川 | Ａ | 2 | ｱｻﾞｶ橋下流30m | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.6
22 | 33 | 大保川 | Ａ | 2 | 田港橋 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3
23 | 34 | 宮良川 | Ａ | 2 | 平喜名橋 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8
24 | 35 | 名蔵川 | Ａ | 2 | 石糖取水場前 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5
25 | 36 | 雄樋川 | Ｄ | 8 | 前川(前川橋) | 11 | 6.4 | 4.6 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 5.5
[5 empty] | 石川橋 | 8.4 | 11 | 14 | 6.3 | 6.4 | 17 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 5.5
環境基準未達成水域数 | [5 empty] | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
環境基準類型指定水域数 | [5 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
達成率％（環境基準達成水域数／指定水域数×１００） | [5 empty] | 86.1111 | 88.8889 | 86.1111 | 88.8889 | 86.1111 | 88.8889 | 94.4444 | 97.2222 | 97.2222 | 100
＊ | 網掛けは、環境基準不適合
＊ | 下線の水域は、平成16年度に上位類型へ見直しを行った水域
＊
|  |  | Ａ | 22
|  |  | Ｂ | 3
|  |  | Ｃ | 6
|  |  | Ｄ | 3
|  |  | Ｅ | 2

## COD75%値経年変化（海域）
海域：水質の環境基準達成状況（COD75%値：単位ｍｇ/L）
海域No | 水域No | 環境基準 類型指定 水 域 名 | 類 型 | 基 準 値 | 環 境 基 準 点 | 年度
[6 empty] | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23
1 | 1 | 中城湾 | Ａ | 2 | 当添海岸 | 2 | 1.8 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1
[5 empty] | 湾内２ | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.8
[5 empty] | 湾内３ | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2
2 | 2 | 与勝海域 | Ａ | 2 | 埋立地西海域 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.2
3 | 3 | 金武湾 | Ａ | 2 | 天願川河口地先 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3
[5 empty] | 石川ビ－チ沖 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6
[5 empty] | 湾口中央 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3
4 | 4 | 那覇港海域 | Ａ | 2 | 那覇港沖 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6
[5 empty] | 那覇港内 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 1.2 | 2 | 3.2 | 1.2
[5 empty] | 那覇新港入口 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6
[5 empty] | 泊港内 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0.7
[5 empty] | 自謝加瀬東 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | <0.5
5 | 5 | 名護湾 | Ａ | 2 | 名護海岸 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3
[5 empty] | 湾内 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1
[5 empty] | 部間海岸 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2
6 | 6 | 平良港 | Ａ | 2 | 第３埠頭北岸から北300m | 1.2 | <0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.4
7 | 7 | 石垣港 | Ａ | 2 | 新栄町地区南西端西300m | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6
8 | 8 | 川平湾 | Ａ | 2 | 小島南先端と双葉地先を結ぶ線上の中心点 | 1.8 | 1 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4
9 | 9 | 羽地内海（１） | Ｂ | 3 | 仲尾次漁港西埠頭から北西１００ｍ | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7
[5 empty] | 呉我船揚場から北へ４００ｍ | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4
| 10 | 羽地内海（２） | Ａ | 2 | 羽地内海中央 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2
[5 empty] | 内海北水路南端 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.1
10 | 11 | 糸満海域 | Ａ | 2 | 糸満漁港 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1
[5 empty] | 糸満漁港沖 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1
[5 empty] | 岡波岩東 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2
11 | 12 | 恩納海域 | Ａ | 2 | 伊武部海岸地先 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.9
[5 empty] | 恩納漁港地先 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.8
[5 empty] | 冨着海岸地先 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1
[5 empty] | 長浜海岸地先 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1
環境基準未達成水域数 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
環境基準類型指定水域数 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
達成率％（環境基準達成水域数／指定水域数×１００） | [5 empty] | 100 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 100 | 91.6667 | 100
＊ | 網掛けは、環境基準不適合
＊

## 健康項目(河川)
健康項目及び全亜鉛（河川）
|  | 河 川 名 |  | 比 謝 川 |  |  | 国 場 川 |  |  | 満 名 川 |  | 福 地 川 |  | 漢 那 川 |  | 羽地大川 |  |  | 我 部 祖 河 川 |  |  |  | 新 川 川 |  |  | 安 波 川 |  |  | 普 久 川 |  |  | 汀 間 川 |  | 天 願 川 |  |  | 久茂地川 |  | 安里川 |  | 饒波川 |  | 安謝川 |  | 報得川 | 牧 港 川 |  | 辺 野 喜 川 |  |  | 源河川 | 平南川 | 大保川 | 宮良川 | 名蔵川 | 雄 樋 川
|  | 統一地点番号 |  | 4700101 | 4700201 | 4700301 | 4700401 | 4700501 | 4700551 | 4700601 | 4700701 | 4700801 |  | 4701101 |  | 4701201 | 4701251 |  | 4701401 | 4701501 | 4701451 | 4701301 | 4701601 | 4701701 |  | 4701801 | 4701952 |  | 4702001 | 4702152 |  | 4702201 | 4702301 | 4700901 | 4700951 | 4701001 | 4702401 | 4702452 | 4702501 | 4702552 | 4703001 | 4703051 | 4702601 | 4702651 | 4702701 | 4702801 | 4702802 | 4702901 | 4702953 |  | 4703101 | 4703201 | 4703301 | 4703401 | 4703501 | 4703601 | 4703601
|  | 県地点番号 |  | 2 | 3 | 4 | 7-ﾛ | 8 | 9 | 25 | 26 | 29 |  | 43 |  | 46 | 46-ｲ |  | 47-ｲ | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |  | 54 | 55-ﾛ |  | 56 | 57-ロ |  | 58 | 60 | 73 | 75-ロ | 77 | 81 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 97 | 100 | 102 | 113 | 115 |  | 126 | 127 | 129 | 132 | 136 | 138 | 139
分類 | 項 目 名 | 採 水 日 |  | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-08-17 | 2012-01-12 | 2011-08-17 | 2012-01-19 | 2011-09-07 | 2011-08-24 | 2012-01-05 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 2011-08-02 | 2011-08-17 | 2012-01-12 | 2011-08-02 | 2011-08-16 | 2012-01-11 | 2011-08-02 | 2011-08-17 | 2012-01-12 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-08-10 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 2011-08-02 | 2011-08-17 | 2012-01-12 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-14 | 2011-08-03 | 2011-08-10 | 2011-08-10
|  | 環境基準値 | 単位
健 康 項 目 | カドミウム | 0.003 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 全シアン | 検出されないこと | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 |  | <0.1 |  | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.002 |  |  | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  |  |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 六価クロム | 0.05 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | <0.02 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.005 | <0.005 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.02 |  | <0.02 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | <0.02 | <0.02 |  | <0.02 |  | <0.02 |  | <0.02 |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 砒素 | 0.01 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 総水銀 | 0.005 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| PCB | 検出されないこと | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  |  |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005
| ジクロロメタン | 0.02 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.003 | <0.003 | <0.0002 | <0.003 | <0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.003 | <0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.004 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.004 | <0.004 | <0.0002 | <0.004 | <0.004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.004 | <0.004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.1 | <0.1 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.1 | <0.0002 | <0.1 | <0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.1 | <0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.003 | <0.003 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.003 | <0.003 | <0.0002 | <0.003 | <0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.003 | <0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| チウラム | 0.006 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0005 | <0.0005 | <0.001 | <0.0006 | <0.0006 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| シマジン | 0.003 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | <0.0003 | <0.001 | <0.0003 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| ベンゼン | 0.01 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| セレン | 0.01 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 硝酸性窒素 | - | mg/L | 1.21 | 1.4 | 1.51 | <0.05 | 0.24 |  | 0.53 | 1.06 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.01 |  |  | 0.4 | 0.59 |  | 0.54 | 0.12 |  |  | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | <0.05 | <0.05 | 0.94 |  | 3.79 | 0.08 |  | 0.75 |  | 2.6 |  | 0.23 |  | 6.4 | 1.7 | 3.2 | 0.16 |  |  | 0.08 | 0.16 | 0.5 | 0.52 | <0.05 | 4.8 | 3.2
| 亜硝酸性窒素 | - | mg/L | <0.05 | 0.15 | 0.34 | <0.05 | 0.06 |  | <0.05 | <0.05 |  |  | 0.003 | <0.002 | <0.05 |  |  | 0.06 | <0.05 |  | <0.05 | <0.001 |  |  | 0.001 |  |  | <0.001 |  |  | <0.05 | <0.05 | 0.07 |  | 0.21 | <0.05 |  | 0.1 |  | 0.13 |  | <0.05 |  | 0.12 | 0.09 | <0.05 | <0.001 |  |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | 0.06
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 | mg/L | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.08 | 0.3 |  | 0.5 | 1.1 | <0.01 | <0.01 |  |  | 0.06 | <0.01 | 0.12 | 0.46 | 0.64 |  | 0.59 | 0.12 | <0.01 | <0.01 | <0.02 |  |  | <0.02 |  |  | 0.06 | <0.1 | 1 |  | 4 | 0.13 |  | 0.85 |  | 2.8 |  | 0.28 |  | 6.52 | 1.8 | 3.2 | 0.16 |  |  | 0.13 | 0.21 | 0.55 | 0.57 | <0.1 | 4.9 | 3.2
| ふっ素 | 0.8 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.08 |  |  | 0.13 |  | <0.08 | <0.05 | <0.05 | <0.1 | <0.1 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.48 | <0.1 | <0.1 | 0.23 | <0.1 | <0.1 |  | <0.08 |  | 0.06 | <0.08 |  | 0.68 |  | 0.1 |  | 0.14 |  | 0.163 | 0.09 | 0.37 | 0.11 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12
| ほう素 | 1 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  |  | 0.21 |  | <0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.05 | <0.1 | <0.1 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.72 | <0.1 | <0.1 | 0.629 | <0.1 | <0.1 |  | <0.05 |  | <0.05 | 0.058 |  | 2 |  | 0.068 |  | 0.1 |  | 0.071 | 0.056 | 1 | 0.067 | 0.107 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | 0.39 | <0.05 | <0.05 | 0.078 | 0.055
| 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.0005 | <0.005 | <0.005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
その他 | 電気伝導度 | - | μS/cm | 611 | 607 | 600 | 47100 | 39600 | 920 | 34000 | 667 |  |  |  |  | 258 |  |  | 9980 | 497 | 395 | 313 | [9 empty] | 38500 | 428 | 18400 | 746 | 713 | 44900 | 23500 | 24400 | 629 | 4310 | 886 | 43600 | 628 | 808 | 12450 | 814 |  |  |  | 208 | 265 | 5570 | 320 | 235 | 840 | 745
| 全亜鉛 | - | mg/L |  |  | 0.023 |  |  | 0.01 |  |  | <0.005 | <0.005 | [20 empty] | 0.006 | [6 empty] | 0.006 |  |  |  |  | 0.017 | [7 empty] | <0.003 |  |  | 0.006
分析担当機関名 |  |  |  | 沖縄県 | [7 empty] | 沖縄総合事務局 |  |  |  | 沖縄県 | 沖縄総合事務局 |  | 沖縄県 |  |  |  | 沖縄県 | 沖縄総合事務局 |  | 沖縄県 | 沖縄総合事務局 |  | 沖縄県 | 沖縄総合事務局 |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 | [8 empty] | 沖縄県 | [5 empty] | 沖縄総合事務局 |  | 沖縄県 | 沖縄県

## 健康項目(海域)
健康項目及び全亜鉛（海域）
|  | 海 域 名 |  | 中城湾 |  |  | 与勝海域 | 金武湾 |  | 那覇港海域 | 名護湾 | 平良港 | 与那覇湾 | 石垣港 | 川平湾 | 羽地内海 |  | 糸満海域 | 恩納海域 | 伊佐海域
|  | 統一地点番号 |  | 4760152 | 4760102 |  | 4760201 | 4760301 | 4760302 | 4760402 | 4760501 | 4760601 | 4770202 | 4760702 | 4760801 | 4760902 | 4761001 | 4761101 | 4761202 | 4770405
|  | 県地点番号 |  | 12-ﾛ | 13 |  | 16 | 20-ﾆ | 21-ﾛ | 33 | 40 | 62-ﾊ | 65-ｲ | 68-ｲ | 71 | 106 | 108 | 117 | 142 | 155
分類 | 項目名 | 採 水 日 |  | 2011-08-23 | 2011-06-29 | 2011-08-23 | 2011-08-09 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 2011-08-24 | 2011-09-06 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 2011-08-03 | 2011-09-14 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 2011-09-27 | 2011-09-30 | 2011-08-09
|  | 環境基準値 | 単位
健 康 項 目 | カドミウム | 0.003 | mg/L |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 全シアン | 検出されないこと | mg/L |  | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 鉛 | 0.01 | mg/L |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 六価クロム | 0.05 | mg/L |  | <0.02 |  | <0.02 | <0.02 |  | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 砒素 | 0.01 | mg/L |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 総水銀 | 0.005 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| PCB | 検出されないこと | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| ジクロロメタン | 0.02 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| チラウム | 0.006 | mg/L |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.0006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
| シマジン | 0.003 | mg/L |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
| チオベンカルブ | 0.02 | mg/L |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| ベンゼン | 0.01 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
| セレン | 0.01 | mg/L |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 硝酸性窒素 | - | mg/L |  | - |  | - | - |  | - | <0.02 | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 亜硝酸性窒素 | - | mg/L |  | <0.05 |  | <0.05 | <0.05 |  | <0.05 | <0.001 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | mg/L |  | <0.05 |  | <0.05 | <0.05 |  | 0.14 | <0.02 | <0.05 | 0.33 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
その他 | 全亜鉛 | - | mg/L | 0.004 |  | <0.003 |  | <0.003 | <0.003 | <0.003 | [5 empty] | <0.005
分析担当機関名 |  |  |  | 沖縄県 | [6 empty] | 沖縄県 | [6 empty] | 沖縄県

## 底質(河川)
底質(河川) |  |  |  | (※)シアンと六価クロムは交互に測定。H23年度はシアン
河川名 | 地点名 | 地点統一番号 | 採取月日 | 乾燥減量 | 強熱減量 | COD | カドミウム | 鉛 | シアン(※) | 六価クロム(※) | 砒素 | 総水銀 | ｱﾙｷﾙ水銀 | PCB
|  |  |  | （％） | （％） | （mg/g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg）
比謝川 | 比謝川ポンプ場 | 4700151 | 2011-08-02 | 20.2 | 1.2 | 1.1 | 0.05 | 4.9 | <1 | - | 3.71 | 0.03 | <0.01 | <0.01
国場川 | 真玉橋 | 4700401 | 2011-12-19 | 22.1 | 3.3 | 3.8 | 0.22 | 14.2 | <1 | - | 5.38 | 0.03 | <0.01 | <0.01
安謝川 | 安謝橋 | 4702601 | 2011-12-19 | 35.4 | 8.7 | 11 | 0.36 | 41.7 | <1 | - | 6.51 | 0.07 | <0.01 | 0.04
我部祖河川 | 奈佐田川合流点から上流100m | 4702602 | 2011-09-09 | 44.3 | 10.4 | 33.7 | 0.14 | 13.2 | <1 | - | 6.24 | 0.09 | <0.01 | <0.01
天願川 | 河口（港原橋） | 4702603 | 2011-08-02 | 23.8 | 4 | 7.9 | 0.18 | 10 | <1 | - | 6.5 | 0.04 | <0.01 | <0.01
大保川 | 田港橋 | 4702604 | 2011-09-09 | 24.1 | 2.8 | 4 | 0.07 | 5.1 | <1 | - | 3.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01
雄樋川 | 前川（前川橋） | 4702605 | 2011-08-10 | 30.5 | 6 | 5.6 | 0.5 | 26.3 | <1 | - | 18.9 | 0.08 | <0.01 | <0.01
牧港川 | 国道58号線から下流150m | 4702606 | 2011-07-21 | 47.9 | 12.8 | 36 | 0.3 | 27.6 | <1 | - | 7.11 | 0.07 | <0.01 | 0.16
宮良川 | 宮良橋 | 4702607 | 2011-09-14 | 20.2 | 1.5 | 2.3 | <0.01 | 3.2 | <1 | - | 4.91 | <0.01 | <0.01 | <0.01
福地川 | 福地ダム | 4702608 | 2011-08-17 | 63.9 | 9.1 | 25 | <0.05 | 23.2 | <0.5 | - | 15.4 | 0.108 | <0.005 | <0.005
新川川 | 新川ダム | 4702609 | 2011-08-17 | 69.8 | 13 | 50 | <0.05 | 18.3 | <0.5 | - | 10.5 | 0.17 | <0.005 | <0.005
安波川 | 安波ダム | 4702610 | 2011-08-16 | 47.3 | 10.9 | 40 | 0.35 | 28 | <1 | - | 17 | 0.09 | <0.005 | <0.01
普久川 | 普久川ダム | 4702611 | 2011-08-17 | 51.1 | 12.2 | 42 | 0.35 | 25 | <1 | - | 12 | 0.08 | <0.005 | <0.01
辺野喜川 | ダム中央 | 4702612 | 2011-08-17 | 46.1 | 10.3 | 33 | 0.26 | 21 | <1 | - | 11 | 0.07 | <0.005 | <0.01
羽地大川 | 羽地ダム | 4702613 | 2011-08-24 | - | 10.7 | 25 | 0.2 | 15 | <0.5 | - | 17 | 0.22 | <0.01 | <0.01
漢那川 | 漢那ダム | 4702614 | 2011-08-17 | 53.6 | 7.6 | 16.2 | <0.1 | 11.5 | <1 | - | 16.5 | 0.06 | <0.01 | <0.01
暫定除去基準(mg/kg) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 10

## 底質(海域)
底質(海域) |  |  |  | (※)シアンと六価クロムは交互に測定。H23年度はシアン
水域名 | 地点名 | 地点統 | 採取月日 | 乾燥減量 | 強熱減量 | COD | カドミウム | 鉛 | シアン(※) | 六価クロム(※) | 砒素 | 総水銀 | ｱﾙｷﾙ水銀 | PCB
|  | 一番号 |  | （％） | （％） | （mg/g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg）
中城湾 | 湾内２ | 4760102 | 2011-08-23 | 23.8 | 4.5 | 1 | 0.01 | 2.7 | <1 | - | 5.22 | <0.01 | <0.01 | <0.01
金武湾 | 天願川河口地先 | 4760301 | 2011-09-28 | 31 | 6.1 | 2.1 | 0.05 | 5.6 | <1 | - | 13.6 | 0.02 | <0.01 | <0.01
那覇港海域 | 那覇新港入口 | 4760403 | 2011-08-24 | 30.8 | 8 | 0.5 | 0.05 | 13.8 | <1 | - | 9.9 | 0.07 | <0.01 | <0.01
名護湾 | 名護海岸 | 4760501 | 2011-09-06 | 33.6 | 10.4 | 1.4 | 0.06 | 13.4 | <1 | - | 8.2 | 0.09 | <0.01 | <0.01
与那覇湾 | 沖縄製糖旧さん橋北端 | 4770202 | 2011-07-12 | 26.3 | 8.4 | 0.9 | 0.15 | 9.7 | <1 | - | 24.4 | 0.04 | <0.01 | <0.01
川平湾 | 湾奥 | 4760852 | 2011-09-14 | 20.2 | 1.6 | 1.2 | <0.01 | 2.2 | <1 | - | 7.26 | 0.03 | <0.01 | <0.01
羽地内海 | 呉我船揚場から北400m | 4760902 | 2011-08-11 | 29.5 | 7.1 | 7.9 | 0.05 | 12.6 | <1 | - | 15 | 0.14 | <0.01 | <0.01
糸満海域 | 糸満漁港 | 4761101 | 2011-09-27 | 32.7 | 9.5 | 4.7 | 0.06 | 19 | <1 | - | 10.7 | 0.06 | <0.01 | <0.01
恩納海域 | 伊武部海岸地先 | 4761201 | 2011-09-30 | 19.4 | 1.6 | 0.7 | 0.02 | 1.3 | <1 | - | 1.91 | <0.01 | <0.01 | <0.01
伊佐海域 | 沖電地先 | 4770408 | 2011-08-09 | 32.9 | 5.4 | 0.9 | 0.02 | 5.5 | <1 | - | 6.47 | 0.01 | <0.01 | <0.01
暫定除去基準(mg/kg) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 10