## 経年変化(河川) ＜資料①＞
河川：水質の環境基準達成状況（BOD75%値）
河川No | 水域No | 環境基準 類型指定 水 域 名 | 類 型 | 基 準 値 | 環 境 基 準 点
[6 empty] | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03
1 | 1 | 比謝川（１） | Ｂ | 3 | 比謝川ポンプ場 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.9
| 2 | 比謝川（２） | Ｃ | 5 | トニ－橋 | H24: 1.8
| 3 | 比謝川（３） | Ｃ | 5 | 与那原川合流点 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.7
2 | 4 | 国場川（１） | Ｃ | 5 | 那覇大橋 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3
| 5 | 国場川（２） | Ｅ | 10 | 真玉橋 | 3.8 | 5.2 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 2.8 | 2.2
3 | 6 | 満名川（１） | Ａ | 2 | 渡久地橋 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2
| 7 | 満名川（２） | Ａ | 2 | 伊野波川合流点 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1
4 | 8 | 福地川 | Ａ | 2 | 福地ダム | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | 1 | <0.5
5 | 9 | 天願川（１） | Ｂ | 3 | 河口 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1
| 10 | 天願川（２） | Ｂ | 3 | 合流点下流100m | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.2
6 | 11 | 漢那川 | Ａ | 2 | 漢那ダム | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.9
7 | 12 | 羽地大川 | Ａ | 2 | 名護市取水場 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.5
8 | 13 | 我部祖河川（１） | Ａ | 2 | 石橋 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 1.9 | 3.2
| 14 | 我部祖河川（２） | Ａ | 2 | 奈佐田川合流点～上流100m | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.9
| 15 | 我部祖河川（３） | Ａ | 2 | 奈佐田川合流点～支川100m | <0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | <0.5 | 0.5 | 0.5
9 | 16 | 新川川（１） | Ａ | 2 | 下流の高江橋 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 17 | 新川川（２） | Ａ | 2 | 新川ダム | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.2
10 | 18 | 安波川（１） | Ａ | 2 | 安波大橋 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 19 | 安波川（２） | Ａ | 2 | 長福地橋（旧称：安波小中校後方） | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.5
11 | 20 | 普久川（１） | Ａ | 2 | 御拝橋 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5
| 21 | 普久川（２） | Ａ | 2 | 御拝橋上流420mの沢 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5
12 | 22 | 汀間川（１） | Ａ | 2 | 嘉手苅橋から上流200m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4
| 23 | 汀間川（２） | Ａ | 2 | 三原橋（旧称：三原小中学校前堰堤上流50m） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6
13 | 24 | 久茂地川 | Ｃ | 5 | 泉崎橋 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | <0.5 | 0.6 | 0.5
14 | 25 | 安里川 | Ｄ | 8 | 蔡温橋下流200mの橋 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8
15 | 26 | 安謝川 | Ｃ | 5 | 安謝橋 | 2.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.9
16 | 27 | 報得川 | Ｅ | 10 | 水位計設置点 | 6 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 9.2 | 6.6
17 | 28 | 牧港川 | Ｃ | 5 | 境橋上流50m(旧牧港取水場跡) | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.3
[5 empty] | 大謝名橋上流200m（旧宇地泊川取水場跡） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.5
18 | 29 | 辺野喜川 | Ａ | 2 | 辺野喜橋 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5
19 | 30 | 饒波川 | Ｄ | 8 | 石火矢橋 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 4.1 | 3 | 4.1 | 3 | 5.2
20 | 31 | 源河川 | Ａ | 2 | 取水場 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | <0.5
21 | 32 | 平南川 | Ａ | 2 | ｱｻﾞｶ橋下流30m | 1.2 | 1 | <0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.5
22 | 33 | 大保川 | Ａ | 2 | 田港橋 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1
23 | 34 | 宮良川 | Ａ | 2 | 平喜名橋 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9
[6 empty] | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9
24 | 35 | 名蔵川 | Ａ | 2 | 石糖取水場前 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 2 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 1.7
[6 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8
25 | 36 | 雄樋川 | Ｄ | 8 | 前川 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 2 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 1.7
[5 empty] | 石川橋 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 4.1
環境基準未達成水域数 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0
環境基準類型指定水域数 | [5 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
達成率％（環境基準達成水域数／指定水域数×１００） | [5 empty] | 97.2222 | 100 | 100 | 97.2222 | 94.2857 | 91.4286 | 94.2857 | 88.5714 | 97.1429 | 100
＊ | 網掛けは、環境基準不適合
＊ | 水域名等下線は平成16年度に類型見直し（上位類型へ）を行った水域

## 経年変化（海域）＜資料②＞
海域：水質の環境基準達成状況（COD75%値）
海域No | 水域No | 環境基準 類型指定 水 域 名 | 類 型 | 基 準 値 | 環 境 基 準 点
[6 empty] | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03
1 | 1 | 中城湾 | Ａ | 2 | 当添海岸 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 1.8
[5 empty] | 湾内２ | 1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 2
[5 empty] | 湾内３ | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 1.9
2 | 2 | 与勝海域 | Ａ | 2 | 埋立地西海域 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1
3 | 3 | 金武湾 | Ａ | 2 | 天願川河口地先 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4
[5 empty] | 石川ビ－チ沖 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.4
[5 empty] | 湾口中央 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2
4 | 4 | 那覇港海域 | Ａ | 2 | 那覇港沖 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4
[5 empty] | 那覇港内 | 1.4 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1.8
[5 empty] | 那覇新港入口 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3
[5 empty] | 泊港内 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9
[5 empty] | 自謝加瀬東 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4
5 | 5 | 名護湾 | Ａ | 2 | 名護海岸 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8
[5 empty] | 湾内 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1
[5 empty] | 部間海岸 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1
6 | 6 | 平良港 | Ａ | 2 | 第３埠頭北岸から北300m | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.8
7 | 7 | 石垣港 | Ａ | 2 | 浜崎地区南埠頭埋立予定地から西へ300m | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.6 | 1.1
8 | 8 | 川平湾 | Ａ | 2 | 小島南先端と双葉地先を結ぶ線上の中心点 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.1 | 1.3
9 | 9 | 羽地内海（１） | Ｂ | 3 | 仲尾次漁港西埠頭から北西１００ｍ | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5
[5 empty] | 呉我船揚場から北へ４００ｍ | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.7
| 10 | 羽地内海（２） | Ａ | 2 | 羽地内海中央 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7
[5 empty] | 内海北水路南端 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7
10 | 11 | 糸満海域 | Ａ | 2 | 糸満漁港 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7
[5 empty] | 糸満漁港沖 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5
[5 empty] | 岡波岩東 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5
11 | 12 | 恩納海域 | Ａ | 2 | 伊武部海岸地先 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3
[5 empty] | 恩納漁港地先 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1
[5 empty] | 冨着海岸地先 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2
[5 empty] | 長浜海岸地先 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1
環境基準未達成水域数 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
環境基準類型指定水域数 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
達成率％（環境基準達成水域数／指定水域数×１００） | [5 empty] | 100 | 100 | 91.6667 | 91.6667 | 92 | 91.6667 | 83.3333 | 83.3333 | 91.6667 | 100
＊ | 網掛けは、環境基準不適合
＊ | 平成１０年年度及び１１年度の石垣港､川平湾の値が高いのは、採水時における消毒用アルコ－ルによるものと判明した。（ ）は回帰式により相関の式を求め、参考値を示したものである。

## 健康項目(河川)
(1)健康項目及び全亜鉛（河川）
|  | 河川名 |  | 比謝川 |  |  | 国場川 |  |  | 満名川 |  | 福地川 | 漢那川 | 羽地大川 |  | 我部祖河川 |  |  |  | 新川川 |  | 安波川 |  | 普久川 |  | 汀間川 |  | 天願川 |  |  | 久茂地川 |  | 安里川 |  | 饒波川 |  | 安謝川 |  | 報得川 | 牧港川 |  | 辺野喜川 |  | 源河川 | 平南川 | 宮良川 | 名蔵川 | 雄樋川 |  | 億首川 |  | 大保川
|  | 統一地点番号 |  | 4700101 | 4700301 | 4700152 | 4700401 | 4700501 | 4700551 | 4700601 | 4700701 | 4700801 | 4701101 | 4701201 | 4701251 | 4701401 | 4701501 | 4701451 | 4701301 | 4701601 | 4701701 | 4701801 | 4701952 | 4702001 | 4702152 | 4702201 | 4702301 | 4700901 | 4700951 | 4701001 | 4702401 | 4702452 | 4702501 | 4702552 | 4703001 | 4703051 | 4702601 | 4702651 | 4702701 | 4702801 | 4702802 | 4702901 | 4702953 | 4703101 | 4703201 | 4703401 | 4703501 | 4703601 | 4703602 | 4721101 |  | 4703301 | 4703352
|  | 県地点番号 |  | 2 | 4 | 162 | 7-ﾛ | 8 | 9 | 25 | 26 | 29 | 43 | 46 | 46-ｲ | 47-ｲ | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55-ﾛ | 56 | 57-ロ | 58 | 60 | 73 | 75-ロ | 77 | 81 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 97 | 100 | 102 | 113 | 115 | 126 | 127 | 132 | 136 | 138 | 139 | 163 |  | 129 | 161
分類 | 項目名 | 採水日 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2021-08-24 | 2022-02-09 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-08-24 | 2022-02-07 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-08-12 | 2022-02-10 | 2021-08-25 | 2021-08-13 | 2022-02-16
|  | 環境基準値 | 単位
健康項目 | カドミウム | 0.003 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | <0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | <0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |  | <0.0003 | <0.0003 |  | <0.0003 |  | <0.0003 |  | <0.0003 |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
| 全シアン | 検出されないこと | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | < 0.1 | < 0.1 | <0.1 | < 0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | < 0.1 | <0.1 | < 0.1 | <0.1 | < 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 |  | <0.1 |  | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | < 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | < 0.1 | < 0.1 | <0.1 | < 0.1 | < 0.1
| 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 六価クロム | 0.05 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.005 | <0.005 |  | <0.02 | <0.02 | < 0.005 | < 0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.02 |  | <0.02 | <0.005 | < 0.0005 | <0.005 | < 0.0005 | <0.005 | < 0.0005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |  | <0.02 | <0.005 |  | <0.005 |  | <0.02 |  | <0.005 |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.005 | < 0.0005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | < 0.005 | < 0.005 | <0.02 | < 0.0005 | < 0.0005
| 砒素 | 0.01 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.002 |  | <0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | 0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | 0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 総水銀 | 0.005 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| PCB | 検出されないこと | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| ジクロロメタン | 0.02 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0004 | <0.0002 | < 0.0004 | <0.0002 | < 0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0004 | < 0.0004
| チウラム | 0.006 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.001 | <0.001 | < 0.0006 | < 0.0006 | <0.001 | <0.0006 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.0006 | < 0.0002 | <0.0006 | < 0.0002 | <0.0006 | < 0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.0006 |  | <0.0006 |  | <0.001 |  | <0.0006 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0006 | < 0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | < 0.0006 | < 0.0006 | <0.001 | < 0.0002 | < 0.0002
| シマジン | 0.003 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.0003 |  | <0.001 | <0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 | <0.001 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.0003 |  | <0.0003 |  | <0.001 |  | <0.0003 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | < 0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 | <0.001 | < 0.0003 | < 0.0003
| チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001 |  | <0.002 | <0.002 | < 0.001 | < 0.001 | <0.002 | <0.001 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.001 | < 0.0003 | <0.001 | < 0.0003 | <0.001 | < 0.0003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 |  | <0.002 |  | <0.001 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | < 0.0003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | < 0.001 | < 0.001 | <0.002 | < 0.0003 | < 0.0003
| ベンゼン | 0.01 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0002 |  | <0.0002 |  | <0.0005 |  | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | <0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| セレン | 0.01 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | < 0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 硝酸性窒素 | - | mg/L | 1.4 | 0.08 | 1.4 | 0.14 | 0.3 |  | 1.1 | 1 |  |  | 0.15 |  | 0.79 | 0.64 |  | 0.58 | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.02 |  | <0.05 | 0.11 | 1.2 |  | 2.1 | 0.09 |  | 0.82 |  | 0.67 |  | 0.11 |  | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 0.14 |  | 0.19 | 0.19 | 0.9 | 0.18 | 4.6 | 1.9 | 0.18 | 0.03 | 0.38
| 亜硝酸性窒素 | - | mg/L | <0.05 | 0.09 | <0.05 | 0.025 | 0.046 |  | <0.05 | <0.05 |  |  | <0.05 |  | 0.05 | 0.11 |  | <0.05 | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.004 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 |  | 0.11 | 0.008 |  | 0.021 |  | <0.05 |  | 0.012 |  | 0.07 | 0.05 | <0.05 | <0.004 |  | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.001 | 0.009 | <0.05
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | mg/L | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.16 | 0.34 |  | 1.1 | 1 | 0.031 | 0.061 | 0.2 | 0.11 | 0.8 | 0.7 |  | 0.6 | 0.1 | 0.021 | 0.084 | 0.041 | 0.024 | 0.031 | <0.1 | 0.1 | 1.2 |  | 2.2 | 0.098 |  | 0.84 |  | 0.7 |  | 0.12 |  | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 0.14 | 0.071 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 1.9 | 0.18 | 0.039 | 0.4 | 0.021 | 0.055
| ふっ素 | 0.8 | mg/L | 0.08 | <0.08 | 0.1 |  |  | 0.17 |  | <0.08 | < 0.08 | < 0.08 | <0.08 | <0.08 |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.05 | < 0.05 | 0.2 | < 0.05 | 0.16 | < 0.05 |  | <0.08 |  | <0.08 | <0.08 |  | 0.25 |  | 0.08 |  | 0.14 |  | 0.18 | <0.08 | 0.13 | 0.14 | <0.05 | < 0.05 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | < 0.08 | < 0.08 | 0.12 | < 0.05 | < 0.05
| ほう素 | 1 | mg/L | <0.05 | 0.05 | <0.05 |  |  | 0.13 |  | <0.05 | < 0.02 | < 0.02 | <0.05 | < 0.02 |  | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | < 0.02 | 0.79 | < 0.02 | 0.53 | < 0.02 |  | 0.05 |  | <0.05 | <0.05 |  | 0.12 |  | 0.05 |  | 0.18 |  | 0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | < 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | < 0.02 | 0.02 | 0.87 | < 0.02 | < 0.02
| 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | < 0.005 | < 0.005 |  | <0.005 | <0.005 | < 0.005 | < 0.005 | <0.005 | < 0.005 | <0.005 | <0.005 |  | <0.005 | <0.005 | < 0.005 | <0.005 | < 0.005 | <0.005 | < 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | <0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 |  | <0.005 |  | < 0.005 |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | < 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |  | <0.005 | < 0.005 | < 0.005
その他 | 電気伝導度 | - | μS/cm | 695 | 767 | 705 |  |  |  | 19020 | 589 |  |  | 356 |  | 7250 | 1113 | 590 | 458 | - |  | 10300 |  | 7220 |  | 19580 | 928 | 8760 | - | 673 |  |  |  |  | 33600 | 2260 |  |  | 796 | 822 | 671 | - |  | 216 | 209 | 441 | 966 | 826 | 623 |  |  | 13240
| 全亜鉛 | - | mg/L |  | 0.011 |  |  |  | 0.008 | [18 empty] | 0.004 | [6 empty] | 0.022 |  |  |  |  | 0.011 | [5 empty] | 0.007 |  |  | 0.041
分析担当機関名 |  |  |  | 沖縄県 |  |  | 那覇市 |  |  | 沖縄県 |  | 沖縄総合 事務局 | 沖縄総合 事務局 | 沖縄県 | 沖縄総合 事務局 | 沖縄県 |  |  |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  |  | 那覇市 |  | 那覇市 |  | 沖縄県 |  | 那覇市 |  | 沖縄県 | 沖縄県 |  | 沖縄県 | 沖縄総合 事務局 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 |  | 沖縄総合 事務局 |  | 沖縄県 | 沖縄総合 事務局

## 健康項目(海域)
(2)健康項目及び全亜鉛（海域）
|  | 海域名 |  | 中城湾 | 中城湾 | 与勝海域 | 金武湾 |  | 那覇港海域 | 名護湾 | 平良港 | 与那覇湾 | 石垣港 | 川平湾 | 羽地内海 |  | 糸満海域 | 恩納海域 | 伊佐海域
|  | 統一地点番号 |  | 4760152 | 4760102 | 4760201 | 4760301 | 4760302 | 4760402 | 4760501 | 4760601 | 4770202 | 4760703 | 4760801 | 4760902 | 4761001 | 4761101 | 4761202 | 4770405
|  | 県地点番号 |  | 12-ロ | 13 | 16 | 20-ニ | 21-ロ | 33 | 40 | 62-ハ | 65-イ | 68-ロ | 71 | 106 | 108 | 117 | 142 | 155
分類 | 項目名 | 採水日 |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-09-03 | 2021-08-27 | 2021-08-20
|  | 環境基準値 | 単位
健康項目 | カドミウム | 0.003 | mg/L |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
| 全シアン | 検出されないこと | mg/L |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1
| 鉛 | 0.01 | mg/L |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
| 六価クロム | 0.05 | mg/L |  | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005
| 砒素 | 0.01 | mg/L |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | < 0.002 | 0.002 | 0.002 | < 0.002 | 0.002 | < 0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002
| 総水銀 | 0.005 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| PCB | 検出されないこと | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| ジクロロメタン | 0.02 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| チウラム | 0.006 | mg/L |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006
| シマジン | 0.003 | mg/L |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
| チオベンカルブ | 0.02 | mg/L |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
| ベンゼン | 0.01 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| セレン | 0.01 | mg/L |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
| 硝酸性窒素 | - | mg/L |  | < 0.05 | < 0.05 | 0.18 |  | 0.04 | <0.02 | 0.05 | 1 | < 0.05 | < 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 亜硝酸性窒素 | - | mg/L |  | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |  | 0.01 | 0.009 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | mg/L |  | < 0.1 | < 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.029 | 0.1 | 1 | < 0.1 | < 0.1 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024
| 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005
その他 | 全亜鉛 | - | mg/L |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.006
分析担当機関名 |  |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 那覇市 | 沖縄県 |  |  | 沖縄県

## 底質(河川)
底質(河川) |  |  |  | (※)シアンと六価クロムは交互に測定。令和３年度はシアン。
河川名 | 地点名 | 地点統一番号 | 採取月日 | 乾燥減量 | 強熱減量 | COD | カドミウム | 鉛 | シアン(※) | 六価クロム(※) | 砒素 | 総水銀 | ｱﾙｷﾙ水銀 | PCB
|  |  |  | （％） | （％） | （mg/g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg）
比謝川 | 比謝川取水ポンプ場 | 4700101 | 2022-01-04 | 22.2 | 2 | 2.3 | 0.04 | 7.1 | <1 |  | 3.98 | 0.02 | <0.01 | <0.01
饒波川 | 石火矢橋 | 4703001 | 2021-08-23 | 31.5 | 7.7 | 17.2 | 0.13 | 18.3 | <1 |  | 10.1 | 0.03 | <0.01 | 0.38
福地川 | 福地ダム | 4700801 | 2021-08-03 | 50.9 | 8.9 | 17 | 0.24 | 10.1 | <1 |  | 16.8 | 0.11 | <0.01 | <0.01
漢那川 | 漢那ダム | 4701101 | 2021-08-19 | 70.5 | 11.4 | 40.2 | 0.35 | 2.7 | <0.5 |  | 4.6 | 0.09 | <0.01 | <0.01
羽地大川 | 羽地ダム | 4701251 | 2021-08-20 | 71.9 | 10.3 | 49.6 | 0.34 | 6.3 | <0.5 |  | 4.07 | 0.13 | <0.01 | <0.01
我部祖河川 | 奈佐田川合流点から上流100m | 4701401 | 2021-10-05 | 18.9 | 2.1 | 3.2 | <0.01 | 5.4 | <1 |  | 3.27 | 0.02 | <0.01 | <0.01
新川川 | 新川ダム | 4701701 | 2021-08-03 | 55.6 | 12.6 | 36.4 | 0.10 | 6.3 | <1 |  | 10.1 | 0.10 | <0.01 | <0.01
安波川 | 安波ダム | 4701952 | 2021-08-03 | 53.6 | 12.9 | 24.7 | 0.02 | 12.1 | <1 |  | 17.0 | 0.08 | <0.01 | <0.01
普久川 | 普久川ダム | 4702152 | 2021-08-03 | 52.9 | 13.1 | 33.0 | 0.07 | 11.6 | <1 |  | 9.74 | 0.10 | <0.01 | <0.01
天願川 | 河口（港原橋） | 4700901 | 2021-12-22 | 21.5 | 2.8 | 2.4 | 0.05 | 4.5 | <1 |  | 4.47 | 0.01 | <0.01 | <0.01
久茂地川 | 泉崎橋 | 4702401 | 2021-10-05 | 40.8 | 17.2 | 45 | 0.57 | 72 | <1 |  | 10.3 | 0.11 | <0.01 | 0.09
雄樋川 | 前川(前川橋) | 4703601 | 2021-10-08 | 22.4 | 1.6 | 1.7 | 0.18 | 9.6 | <1 |  | 5.16 | 0.01 | <0.01 | <0.01
大保川 | 大保ダム | 4703352 | 2021-08-13 | 55.6 | 13.1 | 17.6 | <0.01 | 11.7 | <1 |  | 18.6 | 0.1 | <0.01 | <0.01
牧港川 | 国道58号線から下流150m | 4702851 | 2021-08-23 | 40.2 | 15.1 | 9.4 | 0.31 | 42.7 | <1 |  | 9.47 | 0.08 | <0.01 | 0.05
辺野喜川 | ダム中央 | 4702953 | 2021-08-03 | 44.5 | 7.2 | 15.7 | 0.05 | 5.0 | <1 |  | 10.8 | 0.06 | <0.01 | <0.01
源河川 | 走川橋 | 4703151 | 2021-10-20 | 24.1 | 3.4 | 4.2 | <0.01 | 10.3 | <1 |  | 6.27 | 0.07 | <0.01 | <0.01
宮良川 | 宮良橋 | 4703451 | 2021-11-01 | 22.2 | 2.7 | 4.8 | <0.01 | 4.4 | <1 |  | 6.41 | 0.01 | <0.01 | <0.01
億首川 | 金武ダム | 4721101 | 2021-08-12 | 73.2 | 10.2 | 42.6 | 0.21 | 3.4 | <0.5 |  | 5.9 | 0.1 | <0.01 | <0.01
暫定除去基準(mg/kg) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 10

## 底質(海域)
底質(海域) |  |  |  | (※)シアンと六価クロムは交互に測定。令和３年度はシアン。
水域名 | 地点名 | 地点統 | 採取月日 | 乾燥減量 | 強熱減量 | COD | カドミウム | 鉛 | シアン(※) | 六価クロム(※) | 砒素 | 総水銀 | ｱﾙｷﾙ水銀 | PCB
|  | 一番号 |  | （％） | （％） | （mg/g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg）
中城湾 | 湾内２ | 4760102 | 2021-08-18 | 29.9 | 5.9 | 0.9 | 0.01 | 1.9 | <1 |  | 5.16 | <0.01 | <0.01 | <0.01
金武湾 | 石川ビーチ沖 | 4760302 | 2021-12-14 | 22.9 | 5.1 | 0.7 | 0.01 | 1.9 | <1 |  | 11.2 | <0.01 | <0.01 | <0.01
那覇港海域 | 那覇新港入口 | 4760403 | 2021-08-17 | 28.4 | 8.6 | 1.4 | 0.03 | 11.2 | <1 |  | 9.44 | 0.03 | <0.01 | <0.01
名護湾 | 名護海岸 | 4760501 | 2021-08-17 | 31.7 | 11.3 | 4.1 | 0.04 | 13.2 | <1 |  | 11 | 0.07 | <0.01 | <0.01
与那覇湾 | 沖縄製糖 旧さん橋北端 | 4770202 | 2021-09-22 | 29.2 | 17.3 | 4 | 0.1 | 15.7 | <1 |  | 15.9 | 0.04 | <0.01 | <0.01
川平湾 | 湾奥 | 4760852 | 2021-10-28 | 31.9 | 12.1 | 3 | 0.02 | 9.2 | <1 |  | 2.15 | 0.09 | <0.01 | <0.01
羽地内海 | 呉我船楊場 から北400ｍ | 4760902 | 2021-08-17 | 3.8 | 21.5 | 4.3 | <0.01 | 5.1 | <1 |  | 6.85 | 0.04 | <0.01 | <0.01
糸満海域 | 糸満漁港 | 4761101 | 2021-07-30 | 29.9 | 10.2 | 4.3 | 0.01 | 27.3 | <1 |  | 13.9 | 0.05 | <0.01 | 0.01
恩納海域 | 冨着海岸地先 | 4761203 | 2021-08-27 | 24.5 | 5.8 | 0.6 | 0.03 | 1 | <1 |  | 1.92 | <0.01 | <0.01 | <0.01
伊佐海域 | 砂辺地先 | 4770405 | 2021-10-09 | 24.2 | 3.7 | 1.2 | 0.02 | 4.7 | <1 |  | 5.92 | <0.01 | <0.01 | <0.01
暫定除去基準(mg/kg) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 10