## 経年変化(河川) ＜資料①＞
河川：水質の環境基準達成状況（BOD75%値）
河川No | 水域No | 環境基準 類型指定 水 域 名 | 類 型 | 基 準 値 | 環 境 基 準 点
[6 empty] | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |  | 判定 | H11 | H12 | H13
1 | 1 | 比謝川（１） | Ｂ | 3 | 比謝川ポンプ場 | 1.3 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | ○ | 適合 | 3.3 | 3.2 | 2.5
| 2 | 比謝川（２） | Ｃ | 5 | トニ－橋 | H16: 2.2; H17: 2.1; H18: 1.2; H19: 1.6; H20: 1.5; H21: 1.1; H22: 1.4; H23: 1.6; H24: 1.8 | ○ | 適合 | 4.3 | 4.4 | 4.4
| 3 | 比謝川（３） | Ｃ | 5 | 与那原川合流点 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | ○ | 適合 | 4.3 | 4.3 | 5.2
2 | 4 | 国場川（１） | Ｃ | 5 | 那覇大橋 | 2.4 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | ○ | 適合 | 9.5 | 6.9 | 5.2
| 5 | 国場川（２） | Ｅ | 10 | 真玉橋 | 4.5 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | ○ | 適合 | 14 | 8.8 | 8.4
3 | 6 | 満名川（１） | Ａ | 2 | 渡久地橋 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.2 | 0.9 | ○ | 適合 | 1.5 | 1.1 | 1.1
| 7 | 満名川（２） | Ａ | 2 | 伊野波川合流点 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | ○ | 適合 | 1.2 | 0.9 | 1.3
4 | 8 | 福地川 | Ａ | 2 | 福地ダム | 0.5 | 1 | 1 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | ○ | 適合 | 0.9 | 0.9 | 0.8
5 | 9 | 天願川（１） | Ｂ | 3 | 河口 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | ○ | 適合 | 2.4 | 2.8 | 2.8
| 10 | 天願川（２） | Ｂ | 3 | 合流点下流100m | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | ○ | 適合 | 2.8 | 3.8 | 4.2
6 | 11 | 漢那川 | Ａ | 2 | 漢那ダム | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | <0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | ○ | 適合 | 0.7 | 0.5 | 0.6
7 | 12 | 羽地大川 | Ａ | 2 | 名護市取水場 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | ○ | 適合 | 2.2 | 1 | 1.6
8 | 13 | 我部祖河川（１） | Ａ | 2 | 石橋 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | × | 超過 | 3.9 | 2.8 | 3
| 14 | 我部祖河川（２） | Ａ | 2 | 奈佐田川合流点～上流100m | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.632 | 1.9 | 1.4 | 1 | ○ | 適合 | 2.7 | 2.3 | 2.2
| 15 | 我部祖河川（３） | Ａ | 2 | 奈佐田川合流点～支川100m | 1 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | <0.5 | ○ | 適合 | 0.5 | 0.5 | 1
9 | 16 | 新川川（１） | Ａ | 2 | 下流の高江橋 | 0.9 | 1 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | ○ | 適合 | 0.7 | 0.7 | 1
| 17 | 新川川（２） | Ａ | 2 | 新川ダム | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | <0.5 | ○ | 適合 | 1.2 | 1.2 | 1.2
10 | 18 | 安波川（１） | Ａ | 2 | 安波大橋 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | ○ | 適合 | 0.9 | 1 | 1
| 19 | 安波川（２） | Ａ | 2 | 長福地橋（旧称：安波小中校後方） | 0.9 | 1 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 1 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | ○ | 適合 | 0.7 | 0.8 | 0.8
11 | 20 | 普久川（１） | Ａ | 2 | 御拝橋 | 0.9 | 1 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | ○ | 適合 | 0.8 | 0.8 | 1
| 21 | 普久川（２） | Ａ | 2 | 御拝橋上流420mの沢 | 1 | 0.8 | <0.5 | 0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | ○ | 適合 | 0.5 | 0.9 | 1
12 | 22 | 汀間川（１） | Ａ | 2 | 嘉手苅橋から上流200m | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | ○ | 適合 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 23 | 汀間川（２） | Ａ | 2 | 三原橋（旧称：三原小中学校前堰堤上流50m） | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.938 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | ○ | 適合 | 0.4 | 0.5 | 0.8
13 | 24 | 久茂地川 | Ｃ | 5 | 泉崎橋 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | <0.5 | ○ | 適合 | 4.8 | 4.8 | 5.4
14 | 25 | 安里川 | Ｄ | 8 | 蔡温橋下流200mの橋 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.1 | 3 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | ○ | 適合 | 7.6 | 7 | 7.4
15 | 26 | 安謝川 | Ｃ | 5 | 安謝橋 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | ○ | 適合 | 6.4 | 4.4 | 7.2
16 | 27 | 報得川 | Ｅ | 10 | 水位計設置点 | 8.1 | 12 | 13 | 5.3 | 8.6 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 6 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | ○ | 適合 | 27 | 11 | 11
17 | 28 | 牧港川 | Ｃ | 5 | 境橋上流50m(旧牧港取水場跡) | 11 | 11 | 7.7 | 7 | 5.4 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | ○ | 適合 | 9.7 | 7.5 | 11
[5 empty] | 大謝名橋上流200m（旧宇地泊川取水場跡） | 3.3 | 4.7 | 4.6 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | ○ | 適合 | 1.5 | 3 | 3.6
18 | 29 | 辺野喜川 | Ａ | 2 | 辺野喜橋 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | <0.5 | ○ | 適合 | 0.6 | 0.9 | 1
19 | 30 | 饒波川 | Ｄ | 8 | 石火矢橋 | 4.7 | 4.1 | 5 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 4.1 | 3 | 4.3 | ○ | 適合 | 13 | 6 | 6.8
20 | 31 | 源河川 | Ａ | 2 | 取水場 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | ○ | 適合 | 0.7 | 0.6 | 0.5
21 | 32 | 平南川 | Ａ | 2 | ｱｻﾞｶ橋下流30m | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | <0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | ○ | 適合 | 1 | 0.9 | 1.2
22 | 33 | 大保川 | Ａ | 2 | 田港橋 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | ○ | 適合 | 1.8 | 1.3 | 0.9
23 | 34 | 宮良川 | Ａ | 2 | 平喜名橋 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | ○ | 適合 | 33 | 1.6 | 1.5
[23 empty] | 適合 | (1.2)
24 | 35 | 名蔵川 | Ａ | 2 | 石糖取水場前 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ○ | 適合 | 31 | 1.4 | 1.4
[23 empty] | 適合 | (1.1)
25 | 36 | 雄樋川 | Ｄ | 8 | 前川 | 4.6 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 5.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 2 | 3.621 | 5.5 | 3.7 | 3.9 | ○ | 適合 | 9 | 7 | 8
[5 empty] | 石川橋 | 14 | 6.3 | 6.4 | 17 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | ○ | 適合 | 11 | 8.3 | 14
環境基準未達成水域数 | [5 empty] | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | 1 | 11 | 7 | 6
環境基準類型指定水域数 | [5 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 36 | 36 | 36
達成率％（環境基準達成水域数／指定水域数×１００） | [5 empty] | 86.1111 | 88.8889 | 86.1111 | 88.8889 | 94.4444 | 97.2222 | 97.2222 | 100 | 100 | 97.2222 | 94.2857 | 91.4286 | 94.2857 | 88.5714 | 100 | 97.1429 |  |  | 69.4444 | 80.5556 | 83.3333
＊ | 網掛けは、環境基準不適合
＊ | 水域名等下線は平成16年度に類型見直し（上位類型へ）を行った水域
＊ | 宮良川、名蔵川の平成１０年、１１年の値が高いのは、採水時における消毒用アルコ－ルによるものと判明した。 （ ）は回帰式により相関の式を求め、参考値を示したものである。
|  |  | Ａ | 22
|  |  | Ｂ | 3
|  |  | Ｃ | 6
|  |  | Ｄ | 3
|  |  | Ｅ | 2
Note on L30: 2017.9.6 修正

## 経年変化（海域）＜資料②＞
海域：水質の環境基準達成状況（COD75%値）
海域No | 水域No | 環境基準 類型指定 水 域 名 | 類 型 | 基 準 値 | 環 境 基 準 点
[6 empty] | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |  | 判定 | H11 | H12 | H13
1 | 1 | 中城湾 | Ａ | 2 | 当添海岸 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | ○ | 適合 | 1.6 | 0.8 | 1.2
[5 empty] | 湾内２ | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 |  | 適合 | 1.2 | 1.6 | 0.8
[5 empty] | 湾内３ | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |  | 適合 | 1.2 | 1.2 | 0.8
2 | 2 | 与勝海域 | Ａ | 2 | 埋立地西海域 | <0.5 | 0.6 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | <0.5 | ○ | 適合 | 1.1 | 1.4 | 1
3 | 3 | 金武湾 | Ａ | 2 | 天願川河口地先 | <0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ○ | 適合 | 1.5 | 0.8 | 1.2
[5 empty] | 石川ビ－チ沖 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 |  | 適合 | 1.2 | 1.6 | 0.8
[5 empty] | 湾口中央 | <0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |  | 適合 | 0.8 | 1.2 | 0.8
4 | 4 | 那覇港海域 | Ａ | 2 | 那覇港沖 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | ○ | 適合 | 0.8 | 1.4 | 1.4
[5 empty] | 那覇港内 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 1.2 | 2 | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2 |  | 適合 | 1.8 | 1.8 | 2
[5 empty] | 那覇新港入口 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |  | 適合 | 0.8 | 1.6 | 1.4
[5 empty] | 泊港内 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |  | 適合 | 1.4 | 1.8 | 1.8
[5 empty] | 自謝加瀬東 | 1.2 | 0.7 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |  | 適合 | 0.8 | 1.2 | 1.2
5 | 5 | 名護湾 | Ａ | 2 | 名護海岸 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | ○ | 適合 | 1.6 | 1.3 | 1.7
[5 empty] | 湾内 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |  | 適合 | 1.4 | 1.2 | 1.1
[5 empty] | 部間海岸 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |  | 適合 | 1.1 | 1.1 | 1
6 | 6 | 平良港 | Ａ | 2 | 第３埠頭北岸から北300m | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | ○ | 適合 | 1.3 | 1.2 | 1.2
7 | 7 | 石垣港 | Ａ | 2 | 浜崎地区南西端から北西へ４００ｍ (浜崎地区南埠頭埋立予定地から西へ300m) | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ○ | 適合 | 15 | 1.6 | 0.9
[22 empty] | ○ | 適合 | (1.3)
8 | 8 | 川平湾 | Ａ | 2 | 小島南先端と双葉地先を結ぶ線上の中心点 | <0.5 | 2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | ○ | 適合 | 19 | 1.5 | 1.6
[22 empty] | ○ | 適合 | (1.5)
9 | 9 | 羽地内海（１） | Ｂ | 3 | 仲尾次漁港西埠頭から北西１００ｍ | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ○ | 適合 | 2.1 | 2 | 1.9
[5 empty] | 呉我船揚場から北へ４００ｍ | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | ○ | 適合 | 2.12 | 2 | 1.8
| 10 | 羽地内海（２） | Ａ | 2 | 羽地内海中央 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | ○ | 適合 | 1.7 | 1.6 | 1.7
[5 empty] | 内海北水路南端 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | ○ | 適合 | 1.5 | 1.3 | 1.4
10 | 11 | 糸満海域 | Ａ | 2 | 糸満漁港 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | ○ | 適合 | 1.9 | 1.5 | 1.4
[5 empty] | 糸満漁港沖 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 |  | 適合 | 1.5 | 1 | 1.3
[5 empty] | 岡波岩東 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 |  | 適合 | 0.7 | 1.1 | 1
11 | 12 | 恩納海域 | Ａ | 2 | 伊武部海岸地先 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | ○ | 適合 | 1.3 | 1.3 | 1.2
[5 empty] | 恩納漁港地先 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |  | 適合 | 1.2 | 1.2 | 1.4
[5 empty] | 冨着海岸地先 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 |  | 適合 | 1.3 | 1.2 | 1.3
[5 empty] | 長浜海岸地先 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 |  | 適合 | 1.4 | 1.4 | 1.3
環境基準未達成水域数 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
環境基準類型指定水域数 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12
達成率％（環境基準達成水域数／指定水域数×１００） | [5 empty] | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 91.6667 | 100 | 91.6667 | 100 | 100 | 91.6667 | 91.6667 | 92 | 91.6667 | 83.3333 | 91.6667 | 100 |  |  | 83.3333 | 100 | 100
＊ | 網掛けは、環境基準不適合 | [21 empty] | 0
＊ | 平成１０年年度及び１１年度の石垣港､川平湾の値が高いのは、採水時における消毒用アルコ－ルによるものと判明した。（ ）は回帰式により相関の式を求め、参考値を示したものである。

## 健康項目(河川)
(1)健康項目及び全亜鉛（河川）
|  | 河川名 |  | 比謝川 |  |  | 国場川 |  |  | 満名川 |  | 福地川 | 漢那川 | 羽地大川 |  | 我部祖河川 |  |  |  | 新川川 |  | 安波川 |  | 普久川 |  | 汀間川 |  | 天願川 |  |  | 久茂地川 |  | 安里川 |  | 饒波川 |  | 安謝川 |  | 報得川 | 牧港川 |  | 辺野喜川 |  | 源河川 | 平南川 | 宮良川 | 名蔵川 | 雄樋川 |  | 億首川 | 大保川
|  | 統一地点番号 |  | 4700101 | 4700301 | 4700152 | 4700401 | 4700501 | 4700551 | 4700601 | 4700701 | 4700801 | 4701101 | 4701201 | 4701251 | 4701401 | 4701501 | 4701451 | 4701301 | 4701601 | 4701701 | 4701801 | 4701952 | 4702001 | 4702152 | 4702201 | 4702301 | 4700901 | 4700951 | 4701001 | 4702401 | 4702452 | 4702501 | 4702552 | 4703001 | 4703051 | 4702601 | 4702651 | 4702701 | 4702801 | 4702802 | 4702901 | 4702953 | 4703101 | 4703201 | 4703401 | 4703501 | 4703601 | 4703602 | 4721101 | 4703301 | 4703352
|  | 県地点番号 |  | 2 | 4 | 162 | 7-ﾛ | 8 | 9 | 25 | 26 | 29 | 43 | 46 | 46-ｲ | 47-ｲ | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55-ﾛ | 56 | 57-ロ | 58 | 60 | 73 | 75-ロ | 77 | 81 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 97 | 100 | 102 | 113 | 115 | 126 | 127 | 132 | 136 | 138 | 139 | 163 | 129 | 161
分類 | 項目名 | 採水日 |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-07-03 | 2019-07-03 |  |  | 2019-07-03 | 2020-02-04 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-30 |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-06 | 2019-07-03 | 2019-08-16 | 2020-02-10
|  | 環境基準値 | 単位
健康項目 | カドミウム | 0.003 | mg/L | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.0003 |  | < 0.0003 |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.0003 |  | < 0.0003 |  | < 0.0003 |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
| 全シアン | 検出されないこと | mg/L | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.1 |  | < 0.1 |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.1 |  | < 0.1 |  | < 0.1 |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1
| 鉛 | 0.01 | mg/L | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
| 六価クロム | 0.05 | mg/L | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.02 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.02 | <0.005 | < 0.02 | < 0.02 |  | < 0.02 | < 0.005 |  | < 0.005 |  | < 0.005 |  | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |  | < 0.02 | < 0.005 |  | < 0.005 |  | < 0.02 |  | < 0.005 |  | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.005 |  | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.005
| 砒素 | 0.01 | mg/L | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
| 総水銀 | 0.005 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| PCB | 検出されないこと | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | <0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| ジクロロメタン | 0.02 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| チウラム | 0.006 | mg/L | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0006 | < 0.0006 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.001 | <0.0006 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.001 | < 0.0006 |  | < 0.0006 |  | < 0.0006 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.001 | < 0.0006 |  | < 0.0006 |  | < 0.001 |  | < 0.0006 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0006 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0006 | < 0.0006
| シマジン | 0.003 | mg/L | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.001 | <0.0003 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.001 | < 0.0003 |  | < 0.0003 |  | < 0.0003 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.001 | < 0.0003 |  | < 0.0003 |  | < 0.001 |  | < 0.0003 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0003 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0003 | < 0.001 | < 0.0003 | < 0.0003
| チオベンカルブ | 0.02 | mg/L | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.002 | <0.001 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.001 |  | < 0.001 |  | < 0.001 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.001 |  | < 0.001 |  | < 0.002 |  | < 0.001 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.001 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.001
| ベンゼン | 0.01 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 |  | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002
| セレン | 0.01 | mg/L | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
| 硝酸性窒素 | - | mg/L | 0.98 | 1 | 1 |  |  |  | 3.9 | 1 |  |  | 0.28 |  | 2.5 | 0.72 |  | 0.25 | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.04 |  | 0.07 | 0.29 | 3.3 |  | 3.2 | 0.36 |  | 1.05 |  | < 0.05 |  | 0.024 |  | 6.9 | 2.4 | 2.6 | 0.15 |  | 0.32 | 0.38 | 0.71 | 0.3 | 5.1 | 2.1 |  | 1.9
| 亜硝酸性窒素 | - | mg/L | 0.05 | 0.05 | < 0.05 |  |  |  | 0.2 | < 0.05 |  |  | < 0.05 |  | 0.27 | < 0.05 |  | < 0.05 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |  | 0.17 | 0.018 |  | 0.028 |  | < 0.05 |  | 0.34 |  | 0.13 | < 0.05 | < 0.05 | 0.001 |  | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | 0.11 |  | 0.25
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | mg/L | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 0.33 |  | 4.1 | 1 |  |  | 0.33 | 0.077 | 2.8 | 0.77 |  | 0.3 | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.04 |  | 0.07 | 0.34 | 3.3 |  | 3.4 | 0.38 |  | 1.08 |  | < 0.1 |  | 0.37 |  | 7 | 2.4 | 2.7 | 0.15 |  | 0.37 | 0.43 | 0.76 | 0.35 | 5.2 | 2.2 | <0.021 | 2.2 | <0.021 | 0.081
| ふっ素 | 0.8 | mg/L | < 0.08 | < 0.08 | 0.12 |  |  | 0.16 |  | < 0.08 |  |  | 0.09 | <0.05 | 0.11 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.05 |  | < 0.05 |  | < 0.05 |  |  | < 0.08 |  | < 0.08 | 0.11 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.15 |  | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |  | < 0.08 | < 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | <0.05 | 0.12 | <0.05 | < 0.05
| ほう素 | 1 | mg/L | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |  |  | 0.11 |  | < 0.05 |  |  | < 0.05 | <0.02 | 0.45 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | 0.02 |  | 0.75 |  | 0.4 |  |  | < 0.05 |  | 0.05 | < 0.05 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.24 |  | 0.03 | 0.05 | 0.08 | < 0.05 | 0.1 |  | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | 0.07 | 0.06 | <0.02 | 0.60 | <0.02 | < 0.02
| 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 | < 0.005 |  |  | < 0.005 | <0.005 | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 |  | < 0.005 |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 |  | < 0.005 |  | < 0.005 |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | <0.005 | < 0.005 | <0.005 | < 0.005
その他 | 電気伝導度 | - | μS/cm
| 全亜鉛 | - | mg/L |  | 0.006 |  |  |  | 0.008 | [18 empty] | 0.006 | [6 empty] | 0.014 |  |  |  |  | 0.007 | [5 empty] | 0.005 |  |  | 0.02
分析担当機関名 |  |  |  | 沖縄県 |  |  | 那覇市 |  |  | 沖縄県 |  | 沖縄総合 事務局 | 沖縄総合 事務局 | 沖縄県 | 沖縄総合 事務局 | 沖縄県 |  |  |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  |  | 那覇市 |  | 那覇市 |  | 沖縄県 |  | 那覇市 |  | 沖縄県 | 沖縄県 |  | 沖縄県 |  | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県 |  | 沖縄総合 事務局 | 沖縄県 | 沖縄総合 事務局

## 健康項目(海域)
(2)健康項目及び全亜鉛（海域）
|  | 海域名 |  | 中城湾 | 中城湾 | 与勝海域 | 金武湾 |  | 那覇港海域 | 名護湾 | 平良港 | 与那覇湾 | 石垣港 | 川平湾 | 羽地内海 |  | 糸満海域 | 恩納海域 | 伊佐海域
|  | 統一地点番号 |  | 4760152 | 4760102 | 4760201 | 4760301 | 4760302 | 4760402 | 4760501 | 4760601 | 4770202 | 4760703 | 4760801 | 4760902 | 4761001 | 4761101 | 4761202 | 4770405
|  | 県地点番号 |  | 12-ロ | 13 | 16 | 20-ニ | 21-ロ | 33 | 40 | 62-ハ | 65-イ | 68-ロ | 71 | 106 | 108 | 117 | 142 | 155
分類 | 項目名 | 採水日 |  |  | 2019-07-31 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 2019-07-17 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 2019-09-27
|  | 環境基準値 | 単位
健康項目 | カドミウム | 0.003 | mg/L |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
| 全シアン | 検出されないこと | mg/L |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1
| 鉛 | 0.01 | mg/L |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | 0.003 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
| 六価クロム | 0.05 | mg/L |  | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005
| 砒素 | 0.01 | mg/L |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
| 総水銀 | 0.005 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| アルキル水銀 | 検出されないこと | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| PCB | 検出されないこと | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
| ジクロロメタン | 0.02 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| トリクロロエチレン | 0.03 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| チウラム | 0.006 | mg/L |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006
| シマジン | 0.003 | mg/L |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |  | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003
| チオベンカルブ | 0.02 | mg/L |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.001 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001
| ベンゼン | 0.01 | mg/L |  | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |  | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002
| セレン | 0.01 | mg/L |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |  | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002
| 硝酸性窒素 | - | mg/L |  | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |  | 0.08 | < 0.02 | 0.08 | 0.46 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 0.03
| 亜硝酸性窒素 | - | mg/L |  | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |  | 0.019 | < 0.001 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | mg/L |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |  | 0.1 | < 0.02 | 0.13 | 0.51 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 0.03
| 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |  | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005
その他 | 全亜鉛 | - | mg/L
分析担当機関名 |  |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 那覇市 | 沖縄県 |  |  | 沖縄県

## 底質(河川)
底質(河川) |  |  |  | (※)シアンと六価クロムは交互に測定。平成30年度は六価クロム。
河川名 | 地点名 | 地点統一番号 | 採取月日 | 乾燥減量 | 強熱減量 | COD | カドミウム | 鉛 | シアン(※) | 六価クロム(※) | 砒素 | 総水銀 | ｱﾙｷﾙ水銀 | PCB
|  |  |  | （％） | （％） | （mg/g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg）
比謝川 | 比謝川取水ポンプ場 | 4700101 | 2018-10-09 | 17.8 | 2 | 1.2 | 0.07 | 5.3 |  | <2 | 6.06 | 0.02 | <0.01 | <0.01
饒波川 | 石火矢橋 | 4703001 | 2018-09-10 | 40.1 | 10.6 | 37.8 | 0.25 | 30.1 |  | <2 | 9.35 | 0.04 | <0.01 | 0.02
福地川 | 福地ダム | 4700801 | 2018-08-14 | 54.5 | 9.5 | 18.3 | 0.2 | 22.2 |  | <0.5 | 19.8 | 0.1 | <0.01 | <0.01
漢那川 | 漢那ダム | 4701101 | 2018-08-10 | 53.2 | 9.5 | 22.6 | 0.3 | 19.6 |  | <0.5 | 22.1 | 0.11 | <0.01 | <0.01
羽地大川 | 羽地ダム | 4701251 | 2018-08-10 | 57.9 | 10.8 | 21.5 | 0.37 | 18.1 |  | <0.5 | 15 | 0.16 | <0.01 | <0.01
我部祖河川 | 奈佐田川合流点から上流100m | 4701401 | 2018-11-07 | 32.2 | 4.8 | 5 | 0.08 | 9.5 |  | <2 | 8.27 | 0.05 | <0.01 | <0.01
新川川 | 新川ダム | 4701701 | 2018-08-14 | 51.2 | 10.2 | 33 | 0.2 | 19.9 |  | <0.5 | 11.4 | 0.11 | <0.01 | <0.01
安波川 | 安波ダム | 4701952 | 2018-08-14 | 42.7 | 8.6 | 14.1 | 0.26 | 20.7 |  | <0.5 | 17.4 | 0.09 | <0.01 | <0.01
普久川 | 普久川ダム | 4702152 | 2018-08-14 | 55.9 | 12.1 | 36 | 0.21 | 21.9 |  | <0.5 | 14.5 | 0.09 | <0.01 | <0.01
天願川 | 河口（港原橋） | 4700901 | 2018-10-09 | 21.2 | 4 | 5.8 | 0.14 | 6.1 |  | <2 | 4.54 | 0.02 | <0.01 | <0.01
久茂地川 | 泉崎橋 | 4702401 | 2018-10-10 | 36.2 | 13.2 | 26.7 | 0.44 | 44 |  | <2 | 8.77 | 0.15 | <0.01 | 0.01
報得川 | 川尻橋 | 4702751 | 2018-10-03 | 31 | 7.2 | 10.2 | 0.18 | 22.5 |  | <2 | 7.2 | 0.02 | <0.01 | <0.01
平南川 | アザカ橋下流30m | 4703201 | 2018-11-07 | 20.2 | 2.3 | 0.9 | 0.04 | 12 |  | <2 | 6.91 | 0.05 | <0.01 | <0.01
牧港川 | 国道58号線から下流150m | 4702851 | 2018-09-10 | 39.3 | 12.7 | 30.7 | 0.31 | 34.3 |  | <2 | 8.26 | 0.07 | <0.01 | 0.02
辺野喜川 | ダム中央 | 4702953 | 2018-08-14 | 55.4 | 9.9 | 18 | 0.16 | 18.1 |  | <0.5 | 12.9 | 0.07 | <0.01 | <0.01
大保川 | 大保ダム | 4703352 | 2018-08-07 | 56.7 | 11 | 17.5 | 0.38 | 19.9 |  | <0.5 | 18.6 | 0.11 | <0.01 | <0.01
名蔵川 | 名蔵大橋 | 4703551 | 2018-08-07 | 22.5 | 4 | 3.1 | 0.01 | 2 |  | <2 | 3.8 | <0.01 | <0.01 | <0.01
億首川 | 金武ダム | 4721101 | 2018-08-20 | 48.8 | 9 | 13.8 | 0.26 | 26.2 |  | <0.5 | 22.9 | 0.1 | <0.01 | <0.01
暫定除去基準(mg/kg) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 10

## 底質(海域)
底質(海域) |  |  |  | (※)シアンと六価クロムは交互に測定。平成31年度はシアン。
水域名 | 地点名 | 地点統 | 採取月日 | 乾燥減量 | 強熱減量 | COD | カドミウム | 鉛 | シアン(※) | 六価クロム(※) | 砒素 | 総水銀 | ｱﾙｷﾙ水銀 | PCB
|  | 一番号 |  | （％） | （％） | （mg/g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg）
中城湾 | 湾内２ | 4760102 | 2019-07-31 | 26.1 | 6.2 | 0.8 | 0.02 | 3.7 | <1 |  | 6.91 | <0.01 | <0.01 | <0.01
与勝海域 | 埋立地西海岸 | 4760302 | 2019-11-25 | 24.6 | 3.6 | 0.8 | 0.02 | 2.3 | <1 |  | 7.43 | <0.01 | <0.01 | <0.01
那覇港海域 | 那覇新港入口 | 4760403 | 2019-07-12 | 30.1 | 7.6 | 0.6 | 0.01 | 10.3 | <1 |  | 17.3 | 0.03 | <0.01 | <0.01
名護湾 | 名護海岸 | 4760501 | 2019-08-28 | 28.8 | 8.8 | 0.3 | 0.05 | 9.8 | <1 |  | 13 | 0.06 | <0.01 | <0.01
与那覇湾 | 沖縄製糖旧さん橋北端 | 4770202 | 2019-08-19 | 23 | 11.4 | 0.4 | 0.12 | 7.7 | <1 |  | 27.4 | 0.04 | <0.01 | <0.01
川平湾 | 湾奥 | 4760801 | 2019-08-22 | 29.7 | 12.1 | 0.5 | 0.03 | 8.7 | <1 |  | 11.4 | 0.1 | <0.01 | <0.01
羽地内海 （１） | 呉我船揚場から北400m | 4760902 | 2019-08-28 | 28.8 | 8.8 | 0.3 | 0.05 | 9.8 | <1 |  | 16.8 | 0.06 | <0.01 | <0.01
糸満海域 | 糸満漁港 | 4761101 | 2019-07-26 | 25.8 | 9 | 2.9 | 0.08 | 19.5 | <1 |  | 16.1 | 0.05 | <0.01 | <0.01
恩納海域 | 伊武部海岸地先 | 4761201 | 2019-09-03 | 25.7 | 5.3 | 1.1 | <0.01 | 0.5 | <1 |  | 2.87 | <0.01 | <0.01 | <0.01
伊佐海域 | 沖電池先 | 4770408 | 2019-07-26 | 29.6 | 8.2 | 0.3 | 0.1 | 14.1 | <1 |  | 5.62 | 0.04 | <0.01 | <0.01
暫定除去基準(mg/kg) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 10