## 指定要件
説 明 書
病院名：
指定要件 |  |  | 病院の現状説明 | 添付資料 | 添付資料の例
運営体制 | 1 | 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の精神科医療の必要な患者の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。 |  |  | ・精神科救急医療施設の指定通知 ・病院組織図
| 2 | 災害発生時に、被災地からの精神科医療の必要な患者の受入れ拠点にもなること。なお、「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」が機能していない場合には、被災地からとりあえずの精神科医療の必要な患者の搬送先として患者を受け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点精神科病院と被災地外の災害拠点精神科病院とのヘリコプターによる患者、医療物資等のピストン輸送等を災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）と協力して実施できる機能を有していること。 |  |  | ・精神疾患を有する患者の受入図面 ・設備リスト及び写真
| 3 | 災害派遣精神科医療チーム（ＤＰＡＴ）（なお、ＤＰＡＴはＤＰＡＴ先 遣隊（ＤＰＡＴ統括者及び災害発災から概ね48時間以内に被災都道府県等において活動できる医療チームをいう。以下同じ。） であることが望ましい。）を保有し、その派遣体制があること。 |  |  | ・ＤＰＡＴ隊員登録証又は 先遣隊研修修了証 ・沖縄県ＤＰＡＴ派遣に関する協定書
| 4 | 災害発生時に他の精神科医療機関のＤＰＡＴその他の医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えていること。 |  |  | ・支援者受入図面（受援してもらう ＤＰＡＴの待機場所等を図示） ・受入対応担当者のわかる書類
| 5 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の８の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準（厚生労働省平成８年厚生労働省告示第90号）に適合した精神科指定病院又当該告示の基準を満たす精神科病院であること。 |  |  | ・指定病院の指定通知
| 6 | 被災後に早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画が整備されていること。 |  |  | ・BCP
運営体制 | 7 | 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。 |  |  | ・災害訓練計画書 ・多数患者受入訓練の写真等
| 8 | 地域の精神科医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的な訓練や災害精神科医療に関する研修を実施すること。 |  |  | 同上
| 9 | 災害時に地域の精神科医療機関への支援を行うための体制を整えていること。 |  |  | ・相互応援協定 ・その他連携に関する会議、訓練、 組織体制に関する資料
診療施設 | 10 | 病棟（病室、保護室等）、診療棟（診察室、検査室、レントゲン室等）等精神科診療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい。 |  |  | ・病院組織図 ・病院平面図
| 11 | 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。 |  |  | ・建築検査済証 ・写真 ・免震機能に関する書類
| 12 | 災害時も主な診療施設や病棟等を機能させるのに必要な電力を確保するため、自家発電機等を保有し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。 |  |  | ・発電設備設置届出書 ・地下タンク完成検査済証 ・停電時マニュアル
| 13 | 平時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等から必要な電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検証しておくこと。なお、自家発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等を参考にして検討することが望ましい。 |  |  | ・発電設備設置届出書 ・地下タンク完成検査済証 ・電気設備点検報告書 ・停電時マニュアル
| 14 | 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の診療に必要な水を確保すること。 |  |  | ・簡易専用水道設置届 ・給水応援協定書
診療設備 | 15 | 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。また、複数の通信手段を保有していることが望ましい。 |  |  | ・衛生電話に関する資料 ・写真
| 16 | 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、災害時に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方法などの研修・訓練を行っておくこと。 |  |  | ・EMIS入力者リスト ・入力手順 。EMIS操作研修・訓練に関する資料
| 17 | 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等を有すること。 |  |  | ・備蓄倉庫図面 ・備蓄リスト ・写真
| 18 | トリアージ・タッグを有すること。 |  |  | ・トリアージタッグの整備状況 ・写真
診療機能を維持するのに 必要な物資等 | 19 | 食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、３日分程度を備蓄しておくこと。その際、災害時に多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを想定しておくことが望ましい。 |  |  | ・備蓄倉庫図面 ・備蓄リスト ・写真
| 20 | 食料、飲料水、医薬品、燃料等について、地域の関係団体・業者との協定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと（ただし、医薬品等については、都道府県・関係団体間の協定等において、災害拠点精神科病院への対応が含まれている場合は除く。）。 |  |  | ・協定書 ※医薬品等については、県が協定を締結している
搬送関係 | 21 | 患者搬送については、ＤＭＡＴの協力を得つつ実施されるため、原則として敷地内のヘリコプターの離着陸場及び患者搬送用の緊急車輌については不要とする。ただし、円滑な搬送を実現させるため、近隣の活用可能なヘリコプターの離着陸場の状況については情報を把握しておくことが望ましい。 |  |  | ・近隣の離発着可能なヘリポート の確保に関する資料（協定書など） ・ヘリポート写真
| 22 | 被災した精神科病院に入院する精神疾患を有する患者等の広域搬送等のため、一時的に多くの患者を受け入れる場合を想定し、病院敷地内もしくは病院近接地に、患者の一時的避難所を運営するための施設を前もって確保しておくこと。 |  |  | ・病院平面図又は近隣の避難所 運営場所がわかる地図その他 協定書など
| 23 | ＤＰＡＴ先遣隊等の派遣に必要な緊急車輌を有することが望ましい。その車輌には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であること 。 |  |  | ・緊急車輌の整備状況 ・写真
| 24 | 広域搬送が必要な精神疾患を有する患者のための一時的避難所を運営するに当たり、受け入れ想定患者数に見合った水、食料、医薬品等の備蓄も行うこと。 |  |  | ・備蓄倉庫図面 ・備蓄リスト ・写真
その他 | 25 | 身体疾患を合併する患者の受け入れが行えるよう、院内の診療体制の整備またはＤＭＡＴ等との連携体制の整備など、適切な対応を進めること。
※No.20について、医薬品等の協定については、都道府県・関係団体間の協定を結んでおり、災害拠点精神科病院への対応を含めている（衛生薬務課）