## 構造設備の概要（個室以外）
構造設備の概要 |  |  |  | （別紙）
１．施設全体
種別（○で囲む）：条例第2条 １項［普通］２項２号［熱気］２項３号［療養］２項４号［保養］
敷地・建物 | 建物の構造： | 使用部分 階（ 階建）
下駄箱 | 男 個 女 個
男女の区分 | 利用の別：□男女 □女性専用 □その他（ ）
表 示：□有 □無 境界： m
かぎ付衣類箱 | 男 個 女 個
便所 | 男 個 女 個 流水式手洗い □有 □無
脱衣室 | 面積：男 ㎡ 女 ㎡ 床材：
採光：□開口部 □照明 換気：□開口部 □機械換気
浴室 | 面積：男 ㎡ 女 ㎡
床の構造： 仕上げ：
採光：□開口部 □照明 換気：□開口部 □機械換気
湯水栓 | ｼｬﾜｰ：男 個 女 個 湯栓：男 個 女 個
水栓：男 個 女 個 湯水の表示：□有 □無
備品 | 洗面容器： 個 1人用腰掛け： 個
流し場の勾配 | □有 □無
蒸し機 | □有（温度計：□有 □無） □無
貯水槽 | □有（ふ た：□有 □無） □無
調整槽 | □有（ふ た：□有 □無） □無
使用水 | 原 湯：□上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
原 水：□上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
上がり湯：□上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
上がり水：□上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
打たせ湯：□循環水 □その他（ ）
洗い場系統：□循環水 □その他（ ）
飲用水 ：□有（□上水道 □その他（ ） □無
設置場所： 表示：□有 □無）
貯湯槽 | □有（□60℃以上 □60℃未満（消毒装置：□有 □無） □無
貯湯槽内の水を完全に排水：□可 □不可）
汚水溝・汚水だめ | □有（材質： 臭気汚水の流出防止措置：□有 □無 ） □無
灰燃えがらの発生 | □有（飛散流出防止措置：□有 □無） □無
娯楽設備 | □有 □無 | 付帯設備 | □有（ ㎡） □無

## 構造設備の概要（個室以外）記入例
構造設備の概要 |  |  |  |  | （別紙）
１．施設全体
種別（○で囲む）：条例第2条 １項［普通］２項２号［熱気］２項３号［療養］２項４号［保養］
敷地・建物 | 建物の構造： | 鉄筋コンクリート | 使用部分 ２ 階（ ４ 階建）
下駄箱 | 男 10 個 女 10 個
男女の区分 | 利用の別：☑男女 □女性専用 □その他（ ）
表 示：☑有 □無 境界： 2.5 m
かぎ付衣類箱 | 男 20 個 女 20 個
便所 | 男 １ 個 女 １ 個 流水式手洗い ☑有 □無
脱衣室 | 面積：男 10 ㎡ 女 10 ㎡ 床材：リノリウム
採光：☑開口部 ☑照明 換気：☑開口部 ☑機械換気
浴室 | 面積：男 35 ㎡ 女 40 ㎡
床の構造：コンクリート造り 仕上げ：陶磁器
採光：☑開口部 ☑照明 換気：□開口部 ☑機械換気
湯水栓 | ｼｬﾜｰ：男 1 個 女 1 個 湯栓：男 3 個 女 3 個
水栓：男 3 個 女 3 個 湯水の表示：☑有 □無
備品 | 洗面容器： 5 個 1人用腰掛け： 5 個
流し場の勾配 | ☑有 □無
蒸し機 | □有（温度計：□有 □無） ☑無
貯水槽 | ☑有（ふ た：☑有 □無） □無
調整槽 | □有（ふ た：□有 □無） ☑無
使用水 | 原 湯：☑上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
原 水：☑上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
上がり湯：☑上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
上がり水：☑上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
打たせ湯：□循環水 ☑その他（ 貯湯槽及び受水槽の混合 ）
洗い場系統：□循環水 ☑その他（ 貯湯槽及び受水槽の混合 ）
飲用水 ：☑有（☑上水道 □その他（ ） □無
設置場所： 脱衣室内 表示：☑有 □無）
貯湯槽 | ☑有（☑60℃以上 □60℃未満（消毒装置：□有 □無） □無
貯湯槽内の水を完全に排水：☑可 □不可）
汚水溝・汚水だめ | □有（材質： 臭気汚水の流出防止措置：□有 □無 ） ☑無
灰燃えがらの発生 | □有（飛散流出防止措置：□有 □無） ☑無
娯楽設備 | □有 ☑無 |  | 付帯設備 | □有（ ㎡） ☑無
簡易専用水道等
温泉の場合はこちら

## 浴槽 (2)
構造設備の概要 |  |  |  | （別紙）
２．浴槽の詳細
循環系統 |  | 循環系統
浴槽名称 |  | 浴槽名称
内湯・露天の別 | □内湯 □露天 | 内湯・露天の別 | □内湯 □露天
使用水 | □連日使用型循環 □毎日完全換水型循環 □非循環 | 使用水 | □連日使用型循環 □毎日完全換水型循環 □非循環
面積（㎡） |  | 面積（㎡）
容量（㎥） |  | 容量（㎥）
使用材質 |  | 使用材質
温度計 | □有 □無 | 温度計 | □有 □無
ろ過器能力（㎥/時） |  | ろ過器能力（㎥/時）
ろ材 | □砂式 □その他( ) | ろ材 | □砂式 □その他( )
逆洗 | □可 □不可 | 逆洗 | □可 □不可
集毛器 | □有(設置場所： ) □無 | 集毛器 | □有(設置場所： ) □無
循環水補給場所 | □底部 □その他 | 循環水補給場所 | □底部 □その他
誤飲防止措置 | □有 □無 | 誤飲防止措置 | □有 □無
薬剤注入位置 | □ろ過器直前 □その他 | 薬剤注入位置 | □ろ過器直前 □その他
使用薬剤 | □塩素系 □結合塩素ﾓﾉｸﾗﾐﾝ | 使用薬剤 | □塩素系 □結合塩素ﾓﾉｸﾗﾐﾝ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水の使用 | □有 □無 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水の使用 | □有 □無
回収槽 | □有(設置場所： 消毒設備：□有 □無) | 回収槽 | □有(設置場所： 消毒設備：□有 □無)
| □無 |  | □無
気泡発生装置 | □有(使用水：□連日使用型循環水 □その他 点検・清掃 ：□可 □不可 土埃防止措置：□有 □無) | 気泡発生装置 | □有(使用水：□連日使用型循環水 □その他 点検・清掃 ：□可 □不可 土埃防止措置：□有 □無)
| □無 |  | □無
水位計 | □有(□配管有(洗浄：□可 □不可) □ｾﾝｻｰ方式) □無 | 水位計 | □有(□配管有(洗浄：□可 □不可) □ｾﾝｻｰ方式) □無
配管 | 内部浴槽水の排水：□可 □不可 | 配管 | 内部浴槽水の排水：□可 □不可
調整箱 | □有(清掃・消毒：□可 □不可) | 気泡発生装置 | □有(清掃・消毒：□可 □不可)
| □無 |  | □無

## 浴槽 (記入例)
構造設備の概要 |  |  |  | （別紙）
２．循環系統
循環系統 | 1 | 循環系統 | 2
浴槽名称 | 男子 大浴場 | 浴槽名称 | 男子 ジャグジー
内湯・露天の別 | ☑内湯 □露天 | 内湯・露天の別 | ☑内湯 □露天
使用水 | ☑連日使用型循環 □毎日完全換水型循環 □非循環 | 使用水 | □連日使用型循環 ☑毎日完全換水型循環 □非循環
浴槽面積（㎡） | 3 | 浴槽面積（㎡） | 3
浴槽容量（㎥） | 2.1 | 浴槽容量（㎥） | 2.1
使用材質 | タイル | 使用材質 | 石
温度計 | ☑有 □無 | 温度計 | ☑有 □無
ろ過器能力（㎥/時） | 15 | ろ過器能力（㎥/時） | 15
ろ材 | ☑砂式 □その他( ) | ろ材 | ☑砂式 □その他( )
逆洗 | ☑可 □不可 | 逆洗 | ☑可 □不可
集毛器 | ☑有(設置場所：ろ過器前 ) □無 | 集毛器 | ☑有(設置場所：ろ過器前 ) □無
循環水補給場所 | ☑底部 □その他 | 循環水補給場所 | ☑底部 □その他
誤飲防止措置 | ☑有 □無 | 誤飲防止措置 | ☑有 □無
薬剤注入位置 | ☑ろ過器直前 □その他 | 薬剤注入位置 | ☑ろ過器直前 □その他
使用薬剤 | ☑塩素系 □結合塩素ﾓﾉｸﾗﾐﾝ | 使用薬剤 | ☑塩素系 □結合塩素ﾓﾉｸﾗﾐﾝ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水の使用 | □有 ☑無 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水の使用 | □有 ☑無
回収槽 | □有(設置場所： 消毒設備：□有 □無) | 回収槽 | □有(設置場所： 消毒設備：□有 □無)
| ☑無 |  | ☑無
気泡発生装置 | □有(使用水：□連日使用型循環水 □その他 点検・清掃 ：□可 □不可 土埃防止措置：□有 □無) | 気泡発生装置 | ☑有(使用水：□連日使用型循環水 ☑その他 点検・清掃 ：☑可 □不可 土埃防止措置：☑有 □無)
| ☑無 |  | □無
水位計 | ☑有(☑配管有(洗浄：☑可 □不可) □ｾﾝｻｰ方式) □無 | 水位計 | ☑有(☑配管有(洗浄：☑可 □不可) □ｾﾝｻｰ方式) □無
配管 | 内部浴槽水の排水：☑可 □不可 | 配管 | 内部浴槽水の排水：☑可 □不可
調整箱 | □有(清掃・消毒：□可 □不可) | 調整箱 | □有(清掃・消毒：□可 □不可)
| ☑無 |  | ☑無
ろ過器は浴槽毎に設置することを推奨します。
同じろ過器を使用して循環する場合は、循環系統を同一表記として下さい。
Note on A8: -: 面積→浴槽面積 容量→浴槽容量
Note on E8: -: 面積→浴槽面積 容量→浴槽容量

## 浴槽 (記入例) (2)
構造設備の概要 |  |  |  | （別紙）
２．循環系統
循環系統 | 3 | 循環系統 | ‑
浴槽名称 | 男子 水風呂 | 浴槽名称 | 男子 サウナ
内湯・露天の別 | ☑内湯 □露天 | 内湯・露天の別 | ☑内湯 □露天
使用水 | ☑連日使用型循環 □毎日完全換水型循環 □非循環 | 使用水 | □連日使用型循環 □毎日完全換水型循環 ☑非循環
浴槽面積（㎡） | 3 | 浴槽面積（㎡） | 5
浴槽容量（㎥） | 1.8 | 浴槽容量（㎥）
使用材質 | タイル | 使用材質 | コンクリート
温度計 | ☑有 □無 | 温度計 | ☑有 □無
ろ過器能力（㎥/時） | 6 | ろ過器能力（㎥/時） | ‑
ろ材 | ☑砂式 □その他( ) | ろ材 | □砂式 □その他( )
逆洗 | ☑可 □不可 | 逆洗 | □可 □不可
集毛器 | ☑有(設置場所：ろ過器前 ) □無 | 集毛器 | □有(設置場所： ) □無
循環水補給場所 | ☑底部 □その他 | 循環水補給場所 | □底部 □その他
誤飲防止措置 | ☑有 □無 | 誤飲防止措置 | □有 □無
薬剤注入位置 | ☑ろ過器直前 □その他 | 薬剤注入位置 | □ろ過器直前 □その他
使用薬剤 | ☑塩素系 □結合塩素ﾓﾉｸﾗﾐﾝ | 使用薬剤 | □塩素系 □結合塩素ﾓﾉｸﾗﾐﾝ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水の使用 | □有 ☑無 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水の使用 | □有 □無
回収槽 | □有(設置場所： 消毒設備：□有 □無) | 回収槽 | □有(設置場所： 消毒設備：□有 □無)
| ☑無 |  | □無
気泡発生装置 | □有(使用水：□連日使用型循環水 □その他 点検・清掃 ：□可 □不可 土埃防止措置：□有 □無) | 気泡発生装置 | □有(使用水：□連日使用型循環水 □その他 点検・清掃 ：□可 □不可 土埃防止措置：□有 □無)
| ☑無 |  | □無
水位計 | ☑有(☑配管有(洗浄：☑可 □不可) □ｾﾝｻｰ方式) □無 | 水位計 | □有(□配管有(洗浄：□可 □不可) □ｾﾝｻｰ方式) □無
配管 | 内部浴槽水の排水：☑可 □不可 | 配管 | 内部浴槽水の排水：□可 □不可
調整箱 | □有(清掃・消毒：□可 □不可) | 調整箱 | □有(清掃・消毒：□可 □不可)
| ☑無 |  | □無
非循環の場合
Note on A7: -: 面積→浴槽面積 容量→浴槽容量
Note on E7: -: 面積→浴槽面積 容量→浴槽容量

## 構造設備の概要（個室）
構造設備の概要 | [5 empty] | （別紙）
１．施設全体
種別：条例第2条第２項１号［個室］
個室数 |  |  | 室 |  |  | 階
個室床面積 |  | ㎡ | ～ |  | ㎡
待合室 |  | ㎡
従業員休憩室 | ㎡ 鍵付ロッカー：□有 □無
タオル保管戸棚 | □有（設置場所： ） □無
男女の区分 | 利用の別：□男女 □女性専用 □その他（ ）
表 示：□有 □無 境界： m
便所 | 階（男 個 女 個 ）流水式手洗い：□有 □無
階（男 個 女 個 ）流水式手洗い：□有 □無
階（男 個 女 個 ）流水式手洗い：□有 □無
個室 | 出入口：幅 m×高さ m
出入口戸：□有（窓：幅 m×高さ m
材質： 鍵：□有 □無） □無
浴室 | 面積：男 ㎡ 女 ㎡
床の構造： 仕上げ：
採光：□開口部 □照明 換気：□開口部 □機械換気
湯水栓 | ｼｬﾜｰ：男 個 女 個 湯栓：男 個 女 個
水栓：男 個 女 個 湯水の表示：□有 □無
備品 | 洗面容器： 個 1人用腰掛け： 個
流し場の勾配 | □有 □無
蒸し機 | □有（温度計：□有 □無） □無
貯水槽 | □有（ふ た：□有 □無） □無
調整槽 | □有（ふ た：□有 □無） □無
使用水 | 原 湯：□上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
原 水：□上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
上がり湯：□上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
上がり水：□上水道 □井戸水・地下水 □その他（ ）
打たせ湯：□循環水 □その他（ ）
洗い場系統：□循環水 □その他（ ）
飲用水 ：□有（□上水道 □その他（ ） □無
設置場所： 表示：□有 □無）
貯湯槽 | □有（□60℃以上 □60℃未満（消毒装置：□有 □無） □無
貯湯槽内の水を完全に排水：□可 □不可）
汚水溝・汚水だめ | □有（材質： 臭気汚水の流出防止措置：□有 □無 ） □無
灰燃えがらの発生 | □有（飛散流出防止措置：□有 □無） □無
娯楽設備 | □有 □無 |  |  | 付帯設備 | □有（ ㎡） □無

## 衛生措置の概要
衛生措置の概要
衛生措置の概要
自主管理手引き及び点検表 | □有り □無し | 衛生管理責任者名
貸与物品
（タオル・作業衣・ガウン・くし等）
物品販売行為 | □有り □無し | 営業時間 | ～
浴槽水の消毒薬
水質検査 | 浴槽名称 |  | 頻度
掲示の設置（注意事項等） | □有り □無し | 男女混浴の有無 |  | □有り □無し
排水処理 | □下水道 □浄化槽
善良の風俗を害するおそれのある文書・絵画・写真・物品等 |  |  | □有り □無し