## 最新 設備関係申請図書チェックリスト（専用住宅以外）
付近見取図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 建築物の周囲の状況 | 33 | 129の14 ～15 | ４－１（16） | 高さが20ｍを超える建築物の場合 |  | □
配置図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 排水ます及び公共下水道の位置 | 31-1 |  | ４－１（３） | 下水道処理区域内の場合 |  | □
2 | 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法 | 31-2 |  | ４－１（４） | 便所から汚物を終末処理場を有する公共下水道以外に放流する場合 |  | □
|  | 浄化槽 ３の２ |  | ４－１（17）
3 | くみ取便所の便槽及び井戸の位置 | 36 | 29 |  | くみ取便所を設置する場合 等 |  | □
4 | 建築物の外部の給水タンク等の位置 | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
5 | 配管設備の種別及び配置 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
6 | 給水タンク及び貯水タンクからくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管（給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。）、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離（給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。） |  |  | ４－１（10） |  |  | □
7 | 下水道法10条第１項に規定する排水設備の位置 | 下水道 10 |  | ４－１（14） | 下水道法10条第１項の規定が適用される排水管、排水渠その他を設ける場合 |  | □
8 | 下水道法30条第１項に規定する排水施設の位置 | 下水道 30 |  | ４－１（14） | 下水道法30条第１項の規定が適用される排水施設を設ける場合 |  | □
9 | 貯蔵設備及び貯槽並びに保安物件の位置 | 液化石油ガス法 38の２ |  | ４－１（16） | 液化石油ガス法38条の２が適用される供給設備及び消費設備を設ける場合 |  | □
10 | 供給管の配置 |  |  | ４－１（16） |  |  | □
11 | 特定都市河川浸水被害対策法10条に規定する排水設備の配置 | 浸水被害対策法 10 |  |  | 浸水被害対策法10条の規定が適用される排水施設を設ける場合 |  | □
床面積求積図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 防火区画及び令126条の２第１項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | 35 | 126の２ | ４－１（16） | 特殊建築物等の場合 |  | □
2 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算定式 | 36 | 129の2の4 |  | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
各階平面図 | [7 empty] | １／２
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 換気のための開口部を設ける場合等 |  | □
2 | 給気機又は給気口の位置 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 換気設備を設ける場合 等 |  | □
|  | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合
3 | 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 換気設備を設ける場合 等 |  | □
|  | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合
4 | かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 火気使用室の場合 |  | □
5 | 火を使用する室に関する換気経路 |  |  | ４－１（１） |  |  | □
6 | 中央管理室の位置 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 換気設備を設ける場合 等 |  | □
|  | 28の２ |  | ４－１（２） | シックハウス対策
7 | 申請に係る建築物が法3条2項の規定により法28条の2（令137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。）の規定を受けない建築物である場合であって当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令137条の4の3第3号に規定する措置 | 28の２ |  |  | シックハウス対策 |  | □
8 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 | [5 empty] | □
9 | 外壁の開口部に設ける建具（通気ができる空隙のあるものに限る。）の構造 | [5 empty] | □
10 | 令20条の７第１項第２号の表及び令20条の８第２項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法 |  |  | ４－１（２） |  |  | □
11 | 常用の電源及び予備電源の種類及び位置 | 32 |  | ４－１（５） | 電気設備を設ける場合 |  | □
12 | 非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置 |  |  | ４－１（５） |  |  | □
13 | 排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分 | 35 | ５章３節 | ４－１（９） | 特殊建築物等の場合 |  | □
14 | 令116条の２第１項第２号に該当する窓その他の開口部の位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
15 | 防火区画及び令126条の２第１項に規定する防煙壁による区画の位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
16 | 排煙口の位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
17 | 排煙風道の配置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
18 | 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
19 | 排煙口の開口面積又は排煙機の位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
20 | 不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
21 | 給気口を設けた付室（以下「給気室」という。）及び直通階段の位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
22 | 給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部（排煙口を除く。）に設ける戸の構造 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
23 | 照明器具の配置および構造 |  | ５章４節 | ４－１（９） |  |  | □
24 | 非常用の照明装置によって、床面において１ルクス以上の照度を確保することができる範囲 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
25 | 便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造 | 36 | 28 | ４－１（10） | 便所を設ける場合（水洗便所は適用除外あり） |  | □
26 | 配管設備の種別及び配置 |  | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
27 | 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造 |  |  | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合（大臣認定を使用する場合には、大臣認定番号を明示することにより認定書の添付も不要） |  | □
28 | 給水タンク等の位置及び構造 |  |  | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
29 | 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
30 | ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
31 | 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離 |  | 129の2の6 |  | 冷却塔設備を設ける場合
32 | 一般高圧ガス保安規則52条に規定する燃焼器に接続する配管の配置 | 高圧ガス保安法 24 |  | ４－１（11） | 高圧ガス保安法24条の規定が適用される家庭用設備を設ける場合 |  | □
33 | 一般高圧ガス保安規則52条に規定する家庭用設備の位置 |  |  | ４－１（11） |  |  | □
34 | ガス事業法施行規則202条第1項第二号に規定する燃焼器の排気筒又は排気フードの位置 | ガス事業法 159 |  |  | ガス事業法159条の規定が適用される消費機器を設ける場合 |  | □
35 | 給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造 | [5 empty] | □
36 | 密閉燃焼式の燃焼器の吸排気部の位置及び構造 | [5 empty] | □
二面以上の立面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 建築物の高さが20ｍを超える部分 | 33 | 129の14 ～15 | ４－１（９） | 高さが20ｍを超える建築物の場合 |  | □
2 | 電撃から保護される範囲 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
3 | 受電部システムの配置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
二面以上の断面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 給気機又は給気口の位置 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 居室の換気 |  | □
|  | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合
2 | 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 居室の換気 |  | □
|  | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合
3 | 排煙口に設ける手動開放装置の位置 | 35 | ５章３節 | ４－１（９） | 特殊建築物等の場合 |  | □
4 | 排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
5 | 給気口の位置 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
6 | 給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
7 | 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造 | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 配管設備の設置及び構造 |  | □
8 | 給水タンク等の位置及び構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
9 | 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
10 | ガス漏れ警報設備を設けた場合にあっては、当該設備及びガス栓の位置 |  |  | ４－１（10） | 配管設備の設置及び構造（3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に必要） |  | □
11 | 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離 |  | 129の2の6 |  | 冷却塔設備を設ける場合 |  | □
12 | 燃焼器の排気筒の高さ | ガス事業法 159 |  |  | ガス事業法159条の規定が適用される消費機器を設ける場合 |  | □
13 | 燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造 | [5 empty] | □
＊二面以上の断面図に明示すべき事項を他の図書（平面図、系統図等）に明示したときは不要。
小屋伏図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 受電部システムの配置 | 33 | 129の14 ～15 | ４－１（16） | 高さが20ｍを超える建築物の場合 |  | □
換気設備の仕様書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 換気設備の有効換気量 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 居室の換気 |  | □
2 | 中央管理方式の空気調和設備の有効換気量 |  |  | ４－１（１） |  |  | □
換気設備の構造詳細図 |  | ※中央管理方式の空気調和設備を除く。
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 居室の換気 |  | □
2 | 令20条の７第１項第２号の表及び令20条の８第２項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法 | 28の２ |  | ４－１（２） | シックハウス対策 |  | □
3 | 令20条の８第１項第１号イ（３）、ロ（３）及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法 |  |  | ４－１（２） |  |  | □
4 | 排気筒の立上り部分及び頂部の構造 | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
5 | 給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
6 | 直接外気に開放された給気口又は排気口に設ける換気扇の換気能力を外気の流れによって著しく低下されないための構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
7 | 中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フィルターその他これらに類するものの構造 | [5 empty] | □
給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 居室の換気 |  | □
2 | 排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法 |  |  | ４－１（１） |  |  | □
3 | 煙突の有効断面積及びその算出方法 |  |  | ４－１（１） |  |  | □
4 | 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に解法された部分の中心までの高さ |  |  | ４－１（１） |  |  | □
給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法 | 28 | 20の２ 20の３ | ４－１（１） | 居室の換気 |  | □
2 | 換気経路の全圧力損失（直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。）及びその算出方法 |  |  | ４－１（１） |  |  | □
使用建築材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積 | 28の２ |  |  | シックハウス対策 |  | □
2 | 内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令20条の７第１項２号の表の（１）項又は（２）項に定める数値を乗じて得た面積の合計 | [5 empty] | □
3 | 建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別 | 35の２ | ５章の２ |  | 特殊建築物の場合 |  | □
有効換気量又有効換気換算量を算定した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 | 28の２ |  |  | シックハウス対策 |  | □
2 | 換気回数及び必要有効換気量 | [5 empty] | □
排気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法 | 28の2 |  |  | シックハウス対策 |  | □
2 | 換気経路の全圧力損失（直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。）及びその算出方法 | [5 empty] | □
浄化槽の仕様書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 浄化槽の汚水処理性能 | 31 |  | ４－１（４） | 便所からの汚物を終末処理場を有する公共下水道以外に放流する場合 |  | □
2 | 浄化槽の処理対象人員及びその算出方法 |  |  | ４－１（４） |  |  | □
3 | 浄化槽の処理方式 |  |  | ４－１（４） |  |  | □
4 | 浄化槽の各槽の有効容量 |  |  | ４－１（４） |  |  | □
浄化槽の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 浄化槽の構造 | 31 |  | ４－１（４） | 便所から汚物を終末処理場を有する公共下水道以外に放流する場合 |  | □
電気設備の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 受電設備の電気配線の状況 | 32 |  | ４－１（５） | 電気設備を設ける場合 |  | □
2 | 常用の電源及び予備電源の種類及び構造 |  |  | ４－１（５） |  |  | □
3 | 予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況 |  |  | ４－１（５） |  |  | □
4 | ガス漏れを検知し、警報する設備に係る電気配線の構造 |  |  | ４－１（５） |  |  | □
予備電源の容量を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 予備電源の容量及びその算出方法 | 32 |  | ４－１（５） | 電気設備を設ける場合 |  | □
避雷設備の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分 | 33 | 129の14 ～15 | ４－１（９） | 高さが20ｍを超える建築物の場合 |  | □
2 | 日本工業規格A4201-1992又は日本工業規格A4201-2003の別 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
3 | 受電部システム及び引下げ導線の位置及び構造 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
4 | 接地極の位置及び構造 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
避雷設備の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分 | 33 | 129の14 ～15 | ４－１（16） | 高さが20ｍを超える建築物の場合 |  | □
排煙設備の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 排煙設備の構造方法 | 35 | ５章３節 | ４－１（９） | 特殊建築物等の場合 |  | □
2 | 排煙口の構造 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
3 | 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
4 | 排煙風道の構造 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
5 | 排煙設備の電気配線に用いる配線の種別 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
6 | 給気室の構造 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法 | 35 | ５章３節 | ４－１（９） | 特殊建築物等の場合 |  | □
排煙設備の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別 | 35 | ５章３節 | ４－１（９） | 特殊建築物等の場合 |  | □
構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 昇降機以外の建築設備の構造方法 | 36 | 129の２の３ | ４－１（10） | 補足技術基準 |  | □
便所の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 屎尿に接するくみ取便所の部分 | 36 | 28～31、 33、34 |  | くみ取便所を設ける場合 等 |  | □
2 | くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造 | [5 empty] | □
3 | 水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の位置 | [5 empty] | □
4 | 便槽の種類及び構造 | [5 empty] | □
5 | 改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造 | [5 empty] | □
6 | 改良便槽に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置 | [5 empty] | □
7 | くみ取便所のくみ取口の位置及び構造 | [5 empty] | □
便所の断面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 改良便槽の貯留槽の構造 | 36 | 28～31、 33、34 |  | くみ取便所を設ける場合 等 |  | □
2 | 汚水の温度の低下を防止するための措置 | [5 empty] | □
便所の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別 | 36 | 28～31、 33、34 |  | くみ取便所を設ける場合 等 |  | □
2 | 耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分 | [5 empty] | □
井戸の断面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令34条ただし書の適用に係る井戸の構造 | 36 | 34 |  | くみ取便所を設ける場合 等 |  | □
井戸の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令34条ただし書の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分 | 36 | 34 |  | くみ取便所を設ける場合 等 |  | □
配管設備の仕様書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置 | 36 | 129の2の4 | ４－１（10） | 給水、排水その他配管設備を設ける場合 |  | □
2 | 圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の別 ＊2 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
3 | 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた逆流防止のための措置 |  |  | ４－１（10） | 給水、排水その他配管設備を設ける場合（「水栓とあふれ面の吐水口空間を確保する」、「逆止弁を設置する」、「バキュームブレーカを設置する」等） |  | □
4 | 金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置 |  |  | ４－１（10） | 給水、排水その他配管設備を設ける場合（「管径を大きくして流速を小さくする」、「ウォーターハンマー防止器を設置する」、「揚水ポンプを出口に水撃防止型逆止弁を使用する」等） |  | □
5 | 給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置 |  |  | ４－１（10） | 給水、排水その他配管設備を設ける場合 |  | □
6 | ガス栓の金属管への接合方法 ＊2 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
7 | ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することがきでる機構の種別 ＊2 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
8 | 排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置 ＊2 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
＊2「JIS○○○」等と明示。
配管設備の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造 | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
2 | 給水タンクの構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
3 | 排水槽の構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
4 | 阻集器の位置及び構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
5 | ガス漏れ警報設備の構造 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
配管設備の系統図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 配管設備の種類、配置及び構造 | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
2 | 配管設備の末端の連結先 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
3 | 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
4 | 給水管の止水弁の位置 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
5 | 排水トラップ、阻集器及び通気管の位置 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法 | 36 | 129の2の4 |  | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合（排水横主管及び各系統の排水立て管について算出方法を計算書に明示。算出方法については、排水量と排水管の容量（管径）及び傾斜（勾配）の算出のために用いた手法を明示。） |  | □
配管設備の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 配管設備に用いる材料の種別 | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
風道の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 風道の構造 | 36 | 129の２の４ | ４－１（10） | 給水、排水その他の配管設備を設ける場合 |  | □
2 | 防火設備及び特定防火設備の位置 |  |  | ４－１（10） |  |  | □
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法 | 36 | 129の2の5 |  | 中央管理方式の空気調和設備を設ける場合 |  | □
2 | 換気経路の全圧力損失（直接部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。）及びその算出方法 | [5 empty] | □
換気設備の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 風道に用いる材料の種別 | 36 | 129の2の5 |  | 換気設備を設ける場合 |  | □
冷却塔設備の仕様書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 冷却塔設備の容量 | 36 | 129の2の6 |  | 冷却塔設備を設ける場合 |  | □
冷却塔設備の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別 | 36 | 129の2の6 |  | 冷却塔設備を設ける場合 |  | □
家庭用設備の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 閉止弁と燃焼器との間の配管の構造 | 高圧ガス保安法 24 |  | ４－１（11） | 高圧ガス保安法24条の規定が適用される家庭用設備を設ける場合 |  | □
2 | 硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況 |  |  | ４－１（11） |  |  | □
消費機器の仕様書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 燃焼機の種類 | ガス事業法 159 |  |  | ガス事業法159条の規定が適用される消費機器を設ける場合 |  | □
2 | ガスの消費量 | [5 empty] | □
3 | 燃焼器出口の排気ガスの温度 | [5 empty] | □
4 | 特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無 | [5 empty] | □
5 | ガス事業法施行規則202条10号に規定する自動ガス遮断装置の有無 | [5 empty] | □
6 | ガス事業法施行規則202条10号に規定するガス漏れ警報装置の有無 | [5 empty] | □
消費機器の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 燃焼器の排気筒の構造及び取付状況 | ガス事業法 159 |  |  | ガス事業法159条の規定が適用される消費機器を設ける場合 |  | □
2 | 燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況 | [5 empty] | □
3 | 燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況 | [5 empty] | □
4 | 密閉燃焼式の燃焼器の給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況 | [5 empty] | □
5 | 燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置 | [5 empty] | □
6 | ガス事業法施行規則202条9号イに規定する建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況 | [5 empty] | □
消費機器の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 燃焼器の排気筒に用いる材料の種別 | ガス事業法 159 |  |  | ガス事業法159条の規定が適用される消費機器を設ける場合 |  | □
2 | 燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別 | [5 empty] | □
3 | 密閉燃焼式の燃焼器の給排気部（排気に係るものに限る。）に用いる材料の種別 | [5 empty] | □
給水装置の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 水道法16条に規定する給水装置の構造 | 水道法 16 |  | ４－１（13） | 水道法16条の規定が適用される給水装置 |  | □
給水装置の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 給水装置の材質 | 水道法 16 |  | ４－１（13） | 水道法16条の規定が適用される給水装置 |  | □
排水設備又は排水施設の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 排水設備の構造 | 下水道法 10 |  | ４－１（14） | 下水道法10条の規定が適用される排水設備 |  | □
2 | 排水施設の構造 | 下水道法 30 |  | ４－１（14） | 下水道法30条の規定が適用される排水施設 |  | □
供給設備の仕様書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 貯蔵設備の貯蔵能力 | 液化石油ガス法 38条の２ |  | ４－１（９） | 液化石油ガス法38条の２の規定が適用される供給設備及び消費設備 |  | □
2 | 貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
3 | 一般消費者等の液化石油ガスの最大消費量 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
供給設備の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 貯蔵設備の構造 | 液化石油ガス法 38条の２ |  | ４－１（９） | 液化石油ガス法38条の２の規定が適用される供給設備及び消費設備 |  | □
2 | バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造 |  |  | ４－１（９） |  |  | □
供給設備の使用材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 貯蔵設備に用いる材料の種別 | 液化石油ガス法 38条の２ |  | ４－１（９） | 液化石油ガス法38条の２の規定が適用される供給設備及び消費設備 |  | □
消費設備の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 消費設備の構造 | 液化石油ガス法 38条の２ |  | ４－１（９） | 液化石油ガス法38条の２の規定が適用される供給設備及び消費設備 |  | □
特定都市河川浸水被害対策法８条の条例で定められた制限に適合することの確認に必要な図書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 当該条例で定められた制限に係る排水設備に関する事項 | 浸水被害対策法 10 |  |  | 浸水被害対策法10条の規定が適用される排水設備を設ける場合 |  | □
認定書の写し
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令20条の2第1号ニに係る認定書の写し | 28 | 20の2 |  | 認定を受けた換気設備を用いる場合 |  | □
2 | 令20条の3第2項1号ロに係る認定書の写し |  | 20の3 |  |  |  | □
3 | 令20条の7第1項2号の表に係る認定書の写し | 28の2 | 20の7 |  | 認定を受けた居室の場合 |  | □
4 | 令20条の8第1項1号ハに係る認定書の写し |  | 20の8 |  | 認定を受けた空気調和設備を用いる場合 |  | □
5 | 令20条の8第2項に係る認定書の写し | [5 empty] | □
6 | 令20条の9に係る認定書の写し |  | 20の9 |  | 認定を受けた居室の場合 |  | □
7 | 令29条に係る認定書の写し | 36 | 29 |  | 認定を受けた構造を用いる場合 |  | □
8 | 令30条第1項に係る認定書の写し |  | 30 |  |  |  | □
9 | 令129条の2の4第2項3号に係る認定書の写し |  | 129の2の4 |  | 認定を受けた配管設備を用いる場合 |  | □
10 | 令129条の2の6第3号に係る認定書の写し |  | 129の2の6 |  | 認定を受けた冷却塔設備を用いる場合 |  | □
コメント 数字→追加様式で対応するもの
１ 昇降機に関する適合性審査（法34条1項及び令129条の3から129条の13まで関係）
２ 非常用の昇降機に関する適合性審査（法34条2項、令129条の13の2及び129条の13の3関係）
３ 大規模木造等の建築物及び地下街に関する適合性審査（令5章6節関係）
４ くみ取り便所等に関する適合性審査（令28条から31条まで、33条から34条まで関係）
５ 中央管理方式の空気調和設備に関する適合性審査（令129条の2の5関係）
６ 冷却塔設備に関する適合性審査（令129条の2の6関係）
７ ガス事業法の規定が適用される消費機器に関する適合性審査（ガス事業法159条関係）
８ 特定都市河川浸水対策法10条の規定が適用される排水設備に関する適合性審査（同法10条関係）