## 様式３－１－１
様式３－１－１
空調設備整備計画表
| 特定建築物の名称 |  |  |  |  | （ 年度） | [9 empty] | 年 月 日作成
|  | 作業内容 | 実施回数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 考
| 空 調 設 備 |  | 回/年

## 様式３－１－２
様式３－１－２
給排水設備整備計画表
| 特定建築物の名称 |  |  |  |  | （ 年度） | [9 empty] | 年 月 日作成
|  | 作業内容 | 実施回数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 考
| 給水設備 |  | 回/年
| 排水設備 |  | 回/年

## 様式3－2
様式３－２
清掃作業実施計画表
| 特定建築物の名称 |  |  | （ 年度） |  |  | 年 月 日作成
|  | 区域 | 共 用 部 分 |  | 専 用 部 分 | その他 | 備 考
作業内容
作業方法
日常清掃
定期清掃

## 様式3－3－1(-2)
様式３－3－１
ねずみ・昆虫等月別防除実施計画表
| 特定建築物の名称 |  |  |  | （ 年度） | [9 empty] | 年 月 日作成
|  | 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 考
| 種別 | 実施回数
| ゴキブリ | 回/年
| ハエ | 回/年
| 蚊 | 回/年
| ねずみ | 回/年
| ダニ | 回/年
様式3-3-2
ねずみ・昆虫等場所別防除実施計画表
| 場所 | [13 empty] | 備 考
種別
ゴキブリ
ハエ
蚊
ねずみ
ダニ

## 様式3-4-1
様式3-4-1
月 別 業 務 計 画 表 （１）
建築物の名称： | [16 empty] | 年 月 日作成
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
事項 | 曜日
空調設備
給排水関係
清掃
ねずみ昆虫等防除
（電気関係）
勤務表
注意事項 その他

## 様式3-4-2
様式3-4-2
月 別 業 務 計 画 表 （２）
建築物の名称： | [14 empty] | 年 月 日作成
| 日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
事項 | 曜日
空調設備
給排水関係
清掃
ねずみ昆虫等防除
（電気関係）
勤務表
注意事項 その他

## 様式3-5
様式３－５
廃棄物処理計画表
年 月 日作成
特定建築物の名称
|  | 燃やせるゴミ | 燃やせないゴミ | 資源ごみ | 危険ごみ | 粗大ごみ
発生場所
容 器 | 種類
清掃方法
処理者
集 積 場 所 | 場所
清掃方法
処理者
処理量
処理先
処理日
1日又は月発生量

## 様式3-6
様式3-6
設備関係作業日誌
特定建築物の名称： |  | 年 月 日（ 曜日）
事 項 | 内 容 | 担当者
空調関係
給水関係
排水関係
電気関係等

## 様式3-7
様式3-7
清 掃 作 業 日 誌
特定建築物の名称 |  |  | 年 月 日( 曜日）
事 項 | 内 容
清 掃
廃棄物処理 | １． | 処理量 | 燃やせるゴミ kg
燃やせないゴミ kg
| ２． |  | 資源ゴミ kg
危険ゴミ kg
| ３． |  | 粗大ゴミ kg
職務勤務表
そ の 他

## 様式3-8
様式３－８
ね ず み 昆 虫 等 防 除 記 録
特定建築物の名称
年 月 日 | 年 月 日( ） |  |  | 天候 |  | 時刻
場 所 | 対象種別 | 使用薬剤 |  |  | 備 考
|  | 薬剤名 | 処理名 | 使用名
特記事項

## 様式3-9
様式3-9
作 業 実 施 報 告 書
年 月 日
１． | 作 業 件 名 | ：
２． | 作業期間・日時 | ： | 自 年 月 日 時
至 年 月 日 時
３． | 作業ビル名（作業所） | ：
４． | 作業者(責任者名） | ：
作業内容記事：
結 果：
処 理：
ビル側の確認者

## 様式3-10-1
様式3-10-1
|  |  |  | 年 月分 | [5 empty] | 関係 | 毎日 | 点検票（１）
毎週
| 特定建築物の名称： | [16 empty] | 年 月 日作成
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
点検事項 |  | 曜日
毎日点検
毎週点検
点検者
処 理 経 過

## 様式3-10ｰ2
様式3-10-２
|  |  |  | 年 月分 | [5 empty] | 関係 | 毎日 | 点検票（１）
毎週
| 特定建築物の名称： | [15 empty] | 年 月 日作成
|  | 日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 点 検 留 意 点
点検事項 |  | 曜日
毎日点検
毎週点検
点検者
処 理 経 過

## 様式3-11
様式３－11
|  |  |  | 年分 | [5 empty] | 関係 | 毎日 | 点検票（１）
毎年
特定建築物の名称 | [14 empty] | 年 月 日作成
| 月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 点検留意点
点検事項 |  | 日
毎日点検
三ヶ月点検
六ヶ月点検
年点検
点検者
処理経過
| 注意事項 |  | 1月: （１）点検で不良のものは速やかに修理・処理し、その旨処理経過欄に記入のこと。
（２）点検終了に際しては、年間計画書に終了の旨記入のこと。

## 様式３-１２
様式3-12
清掃・廃棄物処理点検表
特定建築物の名称： | [10 empty] | ( 年度） | [10 empty] | 年 月 日作成
|  | 月日 | １月 |  | ２月 |  | ３月 |  | ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 |  | 点検留意点
| 事項 |  | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日 | 日 | 曜日
清 掃
廃棄物処理
点検者
処理過程
備考

## 様式3-13-1
様式３－１３－１
ねずみ昆虫等防除点検表（１）
| 特定建築物の名称 |  |  | （ 年度） |  |  |  |  | 年 月 日作成
| 月日 | 1月 日 | ２月 日 |  | ３月 日 | ４月 日 | ５月 日 | ６月 日 | 点検留意点
点検項目
点検箇所
点検者
処理過程
備考
| 注意事項 | （１） 生息状況、こん跡、種類、量等記入のこと。

## 様式3-13-2
様式３－１３－2
ねずみ昆虫等防除点検表（２）
| 特定建築物の名称 |  |  | （ 年度） |  |  |  |  | 年 月 日作成
| 月日 | ７月 日 | ８月 日 |  | ９月 日 | １０月 日 | １１月 日 | １２月 日 | 点検留意点
点検項目
点検箇所
点検者
処理過程
備考
| 注意事項 | （１） 生息状況、こん跡、種類、量等記入のこと。

## 様式3-14
様式3-14
|  |  |  | 空気環境等の測定記録 | [5 empty] | 測定日 | 年 月 日（ 曜日） |  |  |  | 天候 |  |  | 測定者
特定建築物の名称
測定項目 |  |  | 温度 |  |  | 相対 湿度 | 気流 | ガス |  |  |  | 浮 遊 粉じん量 |  | その他の事項 |  |  |  |  | 備考
|  |  | （乾球） |  | （湿球） |  |  | CO₂ |  | CO |  |  |  | 照明 ルクス | 騒音 ホン | 落下細菌(個） | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ （ｍｇ/㎥） | 遊離残留塩素（ppm）
測定 場所 | 時刻 | 空調 系統 | H(℃） | （L〔℃〕） | H(℃） | （％） | （ｍ/秒） | （ppm） | 平均値 | （ppm） | 平均値 | （ｍｇ/㎥） | 平均値
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
管理基準 |  |  | 18～28℃（外気温との差を著しくしない） |  |  | 40～70％ | 0.5ｍ/秒以下 | 1000 ppm以下 |  | 6ppm以下 |  | 0.15ｍｇ/㎥以下 |  |  |  |  | 0.1ｍｇ/㎥以下 | (遊離）0.1ppm以上
測定機器
特記事項

## 様式3-15
様式3-15
空気環境の測定結果の概要
特定建築物の名称 | [9 empty] | 年 月 日作成
|  | 年 月 日（ 曜日） 天候： | [6 empty] | 測定者
| 項 目 |  |  | 測定結果 |  | 基準外の測 定 点 | 概評 |  | 問題点
|  | 基準値 |  | 最高値 | 最低値
環 境 | 温度 | 瞬時値 | 18～28℃
| 相対湿度 |  | 40～70％
| 気流 |  | 0.5ｍ/秒以下
空気清浄度 | CO₂ | 平均値 | 1000ppm以下
| CO |  | 6ppm以下
| 浮遊粉じん |  | 0.15ｍｇ/㎥以下
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | 0.1ｍｇ/㎥以下
測 定 点 | 階 |  |  |  | 階 |  |  | 特 記 事 項

## 様式3-16-1
様式3-16-1
空気環境の測定結果（温熱条件）
特定建築物の名称 | [13 empty] | 年 月 日作成
温度 (℃）
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
相対湿度（％）
90
80
70
60
50
40
30
20
気流 (ｍ/sec)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
|  | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― |  | F．P― | 外気

## 様式3-16-2
様式3-16-2
空気環境の測定結果（空気清浄度）
特定建築物の名称 | [13 empty] | 年 月 日作成
CO₂ (ppm)
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
CO (ppm)
20
15
10
5
0
遊離粉じん濃度 （ｍｇ/㎥）
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
ホルムアルデヒドの量 （ｍｇ/㎥）
0.2
0.15
0.1
0.05
0
|  | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― | F．P― |  | F．P― | 外気

## 様式3－17
様式3－17
残留塩素等測定実施記録表
特定建築物の名称： | [8 empty] | 実施年月： 年 月
測定日時 |  |  | 測定場所 | 測定の結果 |  |  |  |  | 測定実施者 | 評価 | 備考
日 | 曜日 | 時刻 |  | 遊離残留塩素 | 色 | 濁り | 臭気 | 味
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

## 様式3－18
様式3－18
意 見 等 具 申 書
年 月 日
殿
建築物環境衛生管理者
特定建築物の名称：
件 名 |  |  | 意 見 等
件 名 |  |  | 処 置 等
| (注） | 意見等具申書に関する関係条項 建築物の所有者・占有者等維持管理について権限を有する者に対する意見の具申 (第６条第２項） 維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするために、必要があると認めたとき、建築物環境衛生管理技術者は、所有者等権原を有する者に対し意見を述べる。 （所有者権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。）