## 調査票
様式２
令和４年度 遊泳用プール調査票
検査年月日 年 月 日
施設名称
プール名称 |  |  |  |  | 遊泳用プールの衛生基準（平成19年５月28日付健発第0528003号別添）
プールのオープン期間
プールの利用客数 |  | 年間利用客数
一日最大利用客数
プールの原水
①水道水 ②地下水又は井戸水 ③温泉水 ④海水 ⑤その他
換水方法
①循環式 ②入替式 ③溢流式
第２ 水質基準関係
水素イオン濃度 |  | 検査回数(年間） |  |  | 1回以上／月
|  | 水質基準不適回数 |  |  | ５．８以上８．６以下
濁度 |  | 検査回数(年間） |  |  | 1回以上／月
|  | 水質基準不適回数 |  |  | 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 |  | 検査回数(年間） |  |  | 1回以上／月
|  | 水質基準不適回数 |  |  | １２ｍｇ／L以下
遊離残留塩素濃度 (二酸化塩素を使用する場合は読替有) |  | 検査回数(年間） |  |  | 3回以上／日 （午前中１回以上、午後２回以上）
|  | 水質基準不適回数 |  |  | ０．４ｍｇ/L以上(１．０以下が望ましい)
大腸菌 |  | 検査回数(年間） |  |  | 1回以上／月
|  | 水質基準不適回数 |  |  | 検出されないこと
一般細菌 |  | 検査回数(年間） |  |  | 1回以上／月
|  | 水質基準不適回数 |  |  | 200CFU／ｍｌ以下
総トリハロメタン |  | 検査回数(年間） |  |  | 1回以上／年（６月～９月,水温が高い時期）
|  | 水質基準不適回数 |  |  | ０．２ｍｇ／L以下が望ましい
レジオネラ属菌 (第４ 維持管理基準) |  | 検査回数(年間） |  |  | 1回以上／年
|  | 水質基準不適回数 |  |  | 検出されないこと
第３ 施設基準関係 |  |  |  | ※不適の理由 など
プール設備 | （１）プール本体 |  | 適 ・ 不適
| （２）給水設備 |  | 適 ・ 不適
| （３）消毒設備 |  | 適 ・ 不適
| （４）浄化設備 |  | 適 ・ 不適
| （５）オーバーフロー水設備 ※設置する場合 |  | 適 ・ 不適
付帯設備 | （６）更衣室 |  | 適 ・ 不適
| （７）シャワー設備 |  | 適 ・ 不適
| （８）便所 |  | 適 ・ 不適
| （９）うがい設備並びに洗面・洗顔設備及び上がりシャワー |  | 適 ・ 不適
| （１０）くずかご |  | 適 ・ 不適
| （１１）照明設備 |  | 適 ・ 不適
| （１２）換気設備 |  | 適 ・ 不適
| （１３）消毒等保管管理設備 |  | 適 ・ 不適
| （１４）採暖室及び採暖槽 ※設置する場合 |  | 適 ・ 不適
第４ 維持管理基準
（１）管理責任者 氏名 |  |  | 有 ・ 無
（２）衛生責任者 氏名 |  |  | 有 ・ 無
（３）プール水の管理 |  |  | 適 ・ 不適
（４）プール設備及び付帯設備の維持管理 |  |  | 適 ・ 不適
（５）利用の管理 |  |  | 適 ・ 不適
第５ その他
（１）プール管理日誌の作成・保管（３年） |  |  | 適 ・ 不適
備考
※ 遊泳用プールの衛生基準（平成19年５月28日付第0528003号別添）を参考に記入してください。
※ 「第３ 施設基準」、「第４ 維持管理基準」欄は、通知基準に規定する項目について調査し、「適」又は不適の場合は
不適事項の内容を記入して下さい。
※ 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌、総トリハロメタン、レジオネラ属菌の試料採水地点は、
矩形のプールでは、原則、３箇所以上及び循環ろ過装置の取入口付近としてください。
※ 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌、総トリハロメタン、レジオネラ属菌の検査結果については、
各個票の確認方お願いします。
※ レジオネラ属菌については、気泡浴槽、採暖設備などに適用します。
Note on E46: 「有」の場合、氏名を記入。 「無」の場合、その理由と今後の対応を記入。