沖縄県企画部科学技術振興課の公の施設に係る指定管理者制度運用委員会

平成28年度 沖縄ライフサイエンス研究センター指定管理者

モニタリング検証結果

１　【開催日時】　平成29年７月27日(木)　10:00～11:30

２　【開催場所】　沖縄ライフサイエンス研究センター　会議室

３　【出席者】　  ●運用委員会委員　４名

１　新里　尚也　委員長（琉球大学　熱帯生物圏研究センター

分子生命科学研究施設　准教授）

２　上原　信美　委員　（勝俣京子税理士司法書士事務所　税理士）

３　甲斐　敦夫　委員　（沖縄科学技術大学院大学  施設管理セクション

リーダー　シニアマネージャー）

４　江口　直美　委員　（ソムノクエスト株式会社　代表取締役）

●沖縄県企画部　科学技術振興課　４名

（沖縄ライフサイエンス研究センター所管課）

１　長濱　為一　課長　　（指定管理施設　責任者）

２　大嶺　寛　班長　　　（指定管理者施設　担当班長）

３　永本　寛樹　主任技師（指定管理者施設　担当者）

４　神田　航　主任技師　（指定管理者施設　担当者）

４　【審議概要】

(1)検証対象

「沖縄ライフサイエンス研究センター」の平成28年度指定管理状況モニタリング結果の　　検証

(2)検証内容

ア　指定管理者及び県が実施するモニタリングは適正になされているか。

イ　指定管理者に対する県の指導・助言は適切に行われているか。

ウ　利用者アンケートや苦情に対する指定管理者や県の対応は適切に行われているか。

(3)検証方法

ア　事務局（科学技術振興課）によるモニタリング実施結果の報告

イ　委員からの質疑・意見

(4)検証結果

各委員からは、主に施設や共用機器の利用状況、修繕、セキュリティ対策に関する質疑・意見があった。総論として、サービスの向上及び事業収入は堅調に推移しており、施設の管理運営は概ね適切になされているとされた。

(5)主な質疑

ア　（質問）入居率について、現状と今年度の見通しについてはどうか。

（回答）平成28年度末の入居率は74.2%であり、平成29年７月までの間に２社が退去、１社が入居し、現在の入居率は71.0％となっている。入居企業数は減ったが、既入居企業の規模拡大による使用面積の増加等もあることから、今年度末の入居率は昨年度末以上を目指している。

イ　（質問）共用機器の利用率を上げる改善策はあるか。

（回答）近隣の同様な施設の入居企業にも共用機器を活用してもらうなど連携していきたい。

（意見）近隣の指定管理者導入施設と連携することができれば、効率的な運営が可能になると思われるので、その点も考慮した方がいいと思う。

ウ　（質問）共用機器に関する説明会は回数は多いが、参加人数が少ないのはなぜか。

（回答）少人数でも要望があれば、説明会を開催している。近隣施設にも呼びかけ連携していきたい。

エ　（質問）入居率を上げるため、指定管理者が入居企業の製品等を宣伝することは可能か。

（回答）可能であるが、企業によっては公開したくない情報もあるので、入居企業と相談しながら対応したい。

オ  （質問）動物実験室の事業について、聴きたい。

（回答）平成28年度に、中部屋を１つ改装して、３つの実験を同時にできる仕様で設計し、改修した。指定管理者は大阪府で動物実験室の運用実績があり、そのノウハウを生かしている。

（意見）動物実験室は使い勝手が大変良く、評価も高い。

カ  （質問）修繕費が少なく感じるが、予防的な修繕も含めて行っているか。

（回答）県が行う修繕と指定管理者が行う修繕は区別しており、50万円以上の修繕は県が行い、50万円未満は指定管理者が修繕を行っている。例えば、室外機の主要部品交換や床シートの張り替えなどの予防的な修繕については、主に県が行っている。

キ  （質問）昨年度は雨漏りの報告があったが、今年度はないのか。

（回答）雨漏りについてはこれまで対策工事を行ってきており、散水試験により、雨漏りがないことを確認している。また、台風来襲時にも雨漏りは見られなかったので、一定の対策効果はあったものと認識している。

ク　（質問）資料１の２頁で太陽光発電設備を整備したということだが、入居者の電気料も引き下げられるのか。

（回答）電気料金については、５％程度の縮減効果があり、廊下等の共用部分に充てることで入居企業の持ち出しを抑える効果があるものの、燃料費も高騰していることから、現状、変化は見られない。

（意見）共用部分の電気代の負担に関しては、支払いをする入居企業側に不公平感が出ないよう考慮していただきたい。

ケ　 （質問）駐車場はまだ空きはあるのか。

（回答）駐車場は約80台あり、現在、入居企業が約40台、来客用は約10台、指定管理者は数台使用していることから、まだ20台弱の空きがある。

コ　（質問）夜間の侵入者に関して、フェンス設置するなどの対策について考えている　　　　　　　　か。

（回答）監視カメラの強化や、人感センサーによる照明灯の設置など、フェンス設置を含めたセキュリティ対策を検討している。

（意見）セキュリティ対策を強化してもらいたい。