## gaiyou
建築確認内容概要書（2020版）
工事等名称 |  |  |  |  | 建築場所
建物用途 |  |  |  | 構造 |  | 階数 | 地上 階 地下 階
敷地面積 |  | ㎡ |  | 延床面積 | ㎡ | 建築面積 | ㎡
建築確認申請内容の概要
| 項目 |  | 根拠法令 |  | 申請内容あるいは 適用の有(○)無(×) | 記入方法及びチェックの要点（※） |  | 審査
1 | 設計者資格 |  | 建築士法３～３の３ |  |  | 一級建築士、二級建築士、木造建築士、資格不要を記入 |  | □
2 | 手数料 |  |  |  | 円 |  |  | □
3 | 接道関係 |  | 法42～45、令144の４～５、令145 |  | 法42条第 項 号 幅員 ｍ | 道路の種類（法42条○項○号）幅員（m）を記入 |  | □
|  |  | 法43②、県条例24～27 |  |  | 適用の有無を記入 ※延面＞1,000㎡ 道路に４～６ｍ以上接道等の |  | □
|  |  | 法43条２項１号、２号 |  |  | １号認定・２号許可の有無を記入 |  | □
4 | 用途地域 |  | 法48、別表２、令130の３～９の６ |  |  | 用途地域名を記入 （特別用途地域の文教地区等があれば、かっこ書きで記入） |  | □
5 | 容積率 |  | 法52、令135の16 |  | 指定容積率 ％ | 指定容積率（ ）％≧当該容積率（ ）％ ※道路幅員＜12m 住居系幅員×4/10 その他幅員×6/10 |  | □
当該容積率 ％
6 | 建蔽率 |  | 法53 |  | 指定建蔽率 ％ | 指定建蔽率（ ）％≧当該建蔽率（ ）％ |  | □
当該建蔽率 ％
|  |  | 県細則22 |  |  | 角地の10%緩和の有無を記入 |  | □
7 | 壁面後退 |  | 法54 |  |  | 適用が有れば後退距離（1.5m 0r 1m）を 無ければ×を記入 |  | □
8 | 絶対高さ |  | 法55 |  |  | 適用が有れば高さの限度（10m 0r 12m）を 無ければ×を記入 ※１低・２低 |  | □
9 | 天空率 |  | 法56、令135の5～11 |  |  | 適用が有れば適用するもの（北側・道路・隣地）を 無ければ×を記入 |  | □
10 | 北側斜線 |  | 法56、令135の4 |  |  | 適用の有無を記入 ※1低・2低、1中高・2中高 低層(５m＋距離×1.25)、中高層(10m＋距離×1.25) |  | □
|  |  | 令135の４ |  |  | 緩和・特例の適用の有無を記入 |  | □
11 | 道路斜線 |  | 法56、別表３ |  |  | 適用の有無を記入 ※住居系道路からの距離×1.25、その他×1.5 |  | □
|  |  | 令130の11～135の４ |  |  | 緩和・特例の適用の有無を記入 |  | □
12 | 隣地斜線 |  | 法56、令135の3 |  |  | 適用の有無を記入※住居系 20m以上 （20ｍ＋距離×1.25） その他 31m以上 （31ｍ＋距離×2.5） |  | □
|  |  | 令135の３ |  |  | 緩和・特例の適用の有無を記入 |  | □
13 | 日影規制 |  | 法56の２、別表４、県条例29 |  |  | 適用の有無を記入 ※1低・2低、1中高・2中高、1住・2住・準住 低層 軒高7m超or≧3F 平均地盤面1.5m その他住居系 高さ＞10m 平均地盤面4m |  | □
|  |  | 令135の2、令135の12、県細則25 |  |  | 緩和・特例の適用の有無を記入 |  | □
14 | 耐火建築物等 |  | 法２、法27、別表１、令110～110の５、令115の3 |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
|  |  | 耐火建築物等 |  |  | 適用有りの場合、耐火、準耐、法27条１項建築物のいずれかを記入 |  | □
15 | 採光 |  | 法28、令19～20 |  |  | 適用の有無を記入 ※住宅、病院、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等≧1/7、学校、保育所等≧1/5 体育館等、病院等の娯楽用の居室≧1/10 |  | □
16 | 換気 |  | 法28、令20の２～３ |  |  | 適用の有無を記入 ※一般居室 ≧床面積の1/20 劇場等の居室、調理室 |  | □
17 | シックハウス |  | 法28の2、令20の4～9 |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
18 | 排煙 |  | 法35、令126の２～3 、 令116の2 |  |  | 適用の有無を記入 500㎡以内毎に防火壁で区画 排煙口は区画面積≧1/50 排煙口は天井から80cm以内が有効 住宅で≦２階、≦200以内は免除（H12建告1436） ※無窓居室の取扱注意 |  | □
19 | 天井高 |  | 令21条 |  |  | 適用の有無を記入 ※一般≧2.1m |  | □
20 | 床高 |  | 令22 、県条例６条 |  |  | 適用の有無を記入 ※50㎝以下は防湿施工 |  | □
21 | 便所 |  | 法31、令28～35 |  |  | 下水道接続、浄化槽設置、適用なしのいずれかを記入 |  | □
22 | 内装制限 |  | 法35の２、令128の3の2、 令128の４、令129、県条例19 |  |  | 適用（制限）の有無を記入 ※特殊建築物、無開口部居室、調理室、階数≧3F 壁及び天井 |  | □
23 | 界壁・間仕切壁 |  | 法30、令22の３、令114 |  |  | 適用の有無を記入 ※天井裏に達する 厚さ≧10cm 学校等の間仕切りは準耐火構造 |  | □
24 | 構造計算 |  | 法20、令81～99 |  | ルート | 計算ルートを記入 |  | □
|  |  | 構造形式 |  |  | ラーメン構造、かべ構造等形式を記入 |  | □
25 | 構造制限 |  | 法35の３、令111 |  |  | 適用の有無を記入 ※無開口部居室は主要構造部を耐火構造or不燃材料（除外規定有） |  | □
26 | 防火壁 |  | 法26、令113 |  |  | 適用の有無を記入 ※延面＞1,000㎡（耐火建築物又は準耐火建築物を除く） 壁端は50cm以上突出（除外規定有） 開口部幅及び高さは2.5ｍ以下かつ特定防火設備を設ける |  | □
27 | 防火区画 （面積区画） |  | 法36、令112（1～６項、 16、17項及び20、21項） |  |  | 面積区画適用の有無を記入 |  | □
※耐火、準耐火構造：1,500㎡以内毎に防火区画（除外規定有）
２項準耐火建築物： 500㎡以内毎に防火区画（除外規定有）
３項準耐火建築物：1,000㎡以内毎に防火区画（除外規定有）
給水管等が当区画を貫通する際は不燃材で穴埋め
| （高層区画） |  | 法36、令112（7～10項、 16、17項及び20、21項） |  |  | 高層区画適用の有無を記入 ※11階以上が対象（除外規定有） |  | □
| （たて穴区画） |  | 法36、令112（11～17項及び20、21項） |  |  | たて穴適用の有無を記入 ※地階or３階以上居室（住戸が２階以上）吹き抜け、階段、昇降路、ダクトスペース 当該部分とその他の部分を区画（除外規定有） |  | □
| （異種用途区画） |  | 法36、令112（18～21項） |  |  | 適用の有無を記入 ※耐火・準耐火義務の部分と それ以外の部分を防火壁、防火設備で区画 |  | □
|  |  | 県条例22 |  |  | 適用の有無を記入 ※自動車修理工場の場合、他の用途と防火設備で区画 |  | □
28 | 階段 |  | 法36、令23～27 |  |  | 適用の有無を記入 ※手すり、階段、踊場の幅、けあげ寸法、踏面寸法、踊場の間隔、傾斜路 |  | □
29 | 直通階段 |  | 法35、令120～121条の2 |  |  | 適用の有無を記入 ※２階以上に居室 居室から避難階への距離、２以上の直通階段を設ける場合の規定有 |  | □
30 | 避難階段・特別避難階段 |  | 法35、令122～123 |  |  | 適用の有無を記入 ※≧５Ｆ or ≦Ｂ２→避難or特別避難階段≧15Ｆ or ≦Ｂ３→特別避難階段（除外規定有） |  | □
31 | 廊下 |  | 法35、令119 |  |  | 適用の有無を記入 ※学校、病院、共同住宅 階の床面積＞200㎡ 学校 片廊下≧1.8m 両廊下≧2.3m 病院、共同住宅 片廊下≧1.2m 両廊下≧1.6m |  | □
32 | 出口 |  | 法35、令118、令125～125の２、県条例11条 |  |  | 適用の有無を記入 ※内開き不可、歩行距離等 |  | □
33 | 屋上広場等 |  | 法35、令126 |  |  | 適用の有無を記入 ※手すり等の高さ≧1.1m |  | □
34 | 敷地内通路 |  | 法35、令128～128の２ |  |  | 適用の有無を記入 ※出口から道、公園等への幅員≧1.5mの通路 延面＞1,000㎡の木造 周囲に幅員３ｍの通路（条件付1.5m以上） |  | □
|  |  | 県条例18 |  |  | 適用の有無を記入 ※原則前面に幅員2.5m以上の通路 |  | □
35 | 非常用照明装置 |  | 法35、令126条の４～５ |  |  | 適用の有無を記入 ※避難階 30m以内に屋外 避難階の直上階・直下階20m以内に避難階段・屋外到達の場合除外 共同住宅の居室等も除かれる |  | □
36 | 非常用の進入口 |  | 法35、令126条の６～７ |  |  | 適用の有無を記入 ※≧3F≦31m 進入口間隔≦40m ただし書き（非常用エレベーター又は代替進入口） |  | □
37 | 給排水設備 |  | 法36、令129の２の４ |  |  | 適用の有無を記入 ※階数≧3F、地階居室、延面積＞3,000㎡ 風道、ダストシュート等は不燃材料 |  | □
[6 empty] | 適用の有無を記入 ※貫通部分及び両側１ｍ以内は不燃材料 |  | □
[6 empty] | 適用の有無を記入 ※共同住宅で≧3F、ガス漏れ警報設置 |  | □
38 | 非常用ＥＶ |  | 法34、令129の13の２～３ |  |  | 適用の有無を記入 ※高さ＞31m 非常用ＥＶの数、昇降ロビー、昇降路の耐火区画 屋外出口への歩行距離≦30m ただし書き除外規定除外規定あり |  | □
39 | 避雷設備 |  | 法33、令129の14 |  |  | 適用の有無を記入 ※高さ＞20m |  | □
40 | 防火地域・準防火地域 |  | 法61、令136の２ |  |  | 適用の有無を記入 ※一定規模以上は耐火または耐火or準耐火 |  | □
41 | 法22条区域 |  | 法22、令109の８ |  |  | 適用の有無を記入 ※特殊建築物は防火構造に |  | □
42 | 災害危険区域 |  | 法39、県条例３ |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
43 | 壁面線による建築制限 |  | 法47 |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
44 | 特定用途制限地域 |  | 法49の2、令130条の2 |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
45 | 景観地区 |  | 法68 |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
46 | 地区計画 |  | 法68の2 |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
関連法令
1 | 消防法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
2 | 屋外広告物法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
3 | 港湾法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
4 | 高圧ガス保安法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
5 | ガス事業法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
6 | 駐車場法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
7 | 水道法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
8 | 下水道法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
9 | 宅地造成等規制法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
10 | 流通業務市街地の整備に関する法律 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
11 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
12 | 都市計画法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
13 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
14 | 自転車の安全利用の促進等に関する法律 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
15 | 浄化槽法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
16 | バリアフリー法 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
17 | 福祉のまちづくり条例 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □
18 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 |  |  |  |  | 適用の有無を記入 |  | □