## 省エネ関係申請図書チェックリスト
省エネ適判を受ける場合（住宅・非住宅建築物）
１．判定通知書の写しなど
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 省エネ適判に係る適合判定通知書又はその写し | 建築物省エネ法 11-7 |  |  | 確認審査の末日の３日前までに提出 |  | □
省エネ適判を省略できる場合（住宅）
※住宅部分の外皮性能及び一次エネルギー消費量を仕様基準又は誘導仕様基準に適合させる場合については、２～10を記入してください。
※設計住宅性能評価等を受けることにより、省エネ適判を省略する場合は,11を記入してください。
２．設計内容説明書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 建築物のエネルギー消費性能が仕様基準及び誘導仕様基準に適合するものであることの説明 | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） | 省エネ基準適合義務に関する事項 |  | □
３．配置図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 冷房設備、換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電設備、コージェネレーション設備の位置 | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） | エネルギー消費性能確保設備の設置の有無（※太陽光発電設備、コージェネレーション設備は設ける場合） |  | □
４．仕様書（仕上げ表を含む。）
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 屋根又は天井の断熱材の熱抵抗値 | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） | 断熱材の熱抵抗 |  | □
2 | 開口部の熱貫流率、窓及びガラスの日射取得率 |  |  |  | 開口部（窓）の日射遮蔽対策 |  | □
3 | 冷房方式、冷房設備の種類及びその方式 |  |  |  | エネルギー消費性能確保設備の仕様 |  | □
4 | 換気設備の比消費電力、換気方式、ダクトの内径及び電動機の仕様 | [5 empty] | □
5 | 非居室の照明設備の種類 | [5 empty] | □
6 | 給湯設備の種類及び効率等 | [5 empty] | □
５．各階平面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 各室の名称及び天井高さ | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） |  |  | □
2 | 有効な附属部材の有無 |  |  |  | 障子、外付けブラインド等、開口部に建築的に取り付けられるものがある場合 |  | □
3 | 冷房設備、換気設備、照明設備及び給湯設備の位置 |  |  |  | エネルギー消費性能確保設備の設置の有無 |  | □
６．用途別床面積表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 用途別の床面積 | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） |  |  | □
７．立面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 外壁の位置 | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） |  |  | □
2 | ひさし、軒等の有無 |  |  |  | 開口部（窓）の日射遮蔽対策
3 | 冷房設備、換気設備、照明設備及び給湯設備の位置 |  |  |  | エネルギー消費性能確保設備の設置の有無 |  | □
８．断面図又は矩計図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 仕様基準の対象部位 | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） | 屋根・天井の断熱性を有する部分の位置 |  | □
2 | 屋根又は天井の構造及び断熱材の施工方法、厚さ |  |  |  | 断熱材の熱抵抗 |  | □
3 | 小屋裏の構造 | [5 empty] | □
4 | 床、床下及び基礎の構造 | [5 empty] | □
5 | ひさし、軒等の有無 |  |  |  | 開口部（窓）の日射遮蔽対策 |  | □
９．各部詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 縮尺 | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） |  |  | □
2 | 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の種別及び寸法 | [5 empty] | □
10.機器表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 冷房設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | 建築物省エネ法施行規則 ２-１-１イ、ロ |  | １の３-1表２（85の２） | 設備機器の仕様 |  | □
2 | 換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | [5 empty] | □
3 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | [5 empty] | □
4 | 給湯設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | [5 empty] | □
5 | 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |  |  |  | 太陽給湯設備を設ける場合 |  | □
6 | 節湯器具の種別、位置及び数 |  |  |  | 節湯器具を設ける場合 |  | □
7 | 太陽光発電設備、コージェネレーション設備等の建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |  |  |  | 太陽光発電設備、コージェネレーション設備等を設ける場合 |  | □
11．評価書の写しなど
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 設計住宅性能評価書（断熱等級４以上かつ一次エネルギー消費量等級４以上）又はその写し | 建築物省エネ法 施行規則 ２-１-２ |  | １の３-1表２（85の２） | 確認審査の末日の３日前までに提出 |  | □
2 | 長期優良住宅建築等計画の認定通知書又はその写し | 建築物省エネ法 施行規則 ２-１-３ |  |  |  |  | □
3 | 長期使用構造等である旨の確認書又はその写し | [5 empty] | □
4 | 省エネ適判を受ける旨を記載した宣言書（任意様式） | 建築物省エネ法 施行規則 ２-１-２,３ |  |  | 評価書等又はその写しを確認審査の末日の３日前までに提出できない又は困難と見込まれる場合 |  | □
5 | 気候風土適応住宅に適合することの確認に必要な図書 | 基準省令１-２-イ だだし書き |  |  |  |  | □