## 追加チェックリスト（耐火性能検証法）
【耐火性能検証法により準耐火構造等に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する建築物】
各階平面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 開口部の位置及び寸法 | 2 | 108の3 | ２（90） | 耐火性能検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
2 | 防火設備の種別 |  |  | ２（90） |  |  | □
耐火構造等の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | 2 | 108の3 | ２（90） | 耐火性能検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
使用建築材料表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令108条の３第２項１号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 | 2 | 108の3 | ２（90） | 耐火性能検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
耐火性能検証法により検証した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令108条の３第２項１号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 | 2 | 108の3 | ２（90） | 耐火性能検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
2 | 令108条の３第２項２号に規定する屋内火災保有時間及びその算出方法 |  |  | ２（90） |  |  | □
3 | 令108条の３第２項３号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 |  |  | ２（90） |  |  | □
防火区画検証法により検証した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令108条の３第５項２号に規定する保有遮炎時間 | 2 | 108の3 | ２（90） | 耐火性能検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
発熱量計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令108条の３第５項１号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の１秒間当たりの発熱量 | 2 | 108の3 | ２（90） | 耐火性能検証法で確かめた建築物である場合 |  | □