## 追加チェックリスト（階避難安全検証法）
【階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物】
各階平面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | 129の2 |  | ２（91） | 階避難安全検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
耐火構造等の構造詳細図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | 129の2 |  | ２（91） | 階避難安全検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
室内仕上げ表
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 令129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | 129の2 |  | ２（91） | 階避難安全検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
階避難安全検証法により検証した際の平面図
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 防火区画の位置及び面積 | 129の2 |  | ２（91） | 階避難安全検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
2 | 居室の出口の幅 |  |  | ２（91） |  |  | □
3 | 各室の天井の高さ |  |  | ２（91） |  |  | □
階避難安全検証法により検証した際の計算書
明示すべき事項 |  | 根拠法令等 |  |  |  | 図面番号等表示・ 管理建築士確認欄 |  | 審査
|  | 法 | 令 | 規則表 | 備考
1 | 各室の用途 | 129の2 |  | ２（91） | 階避難安全検証法で確かめた建築物である場合 |  | □
2 | 在館者密度 |  |  | ２（91） |  |  | □
3 | 各室の用途に応じた発熱量 |  |  | ２（91） |  |  | □
4 | 令129条の２第３項１号に規定する居室避難時間及びその算出方法 |  |  | ２（91） |  |  | □
5 | 令129条の２第３項２号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法 |  |  | ２（91） |  |  | □
6 | 令129条の２第３項４号に規定する階避難時間及びその算出方法 |  |  | ２（91） |  |  | □
7 | 令129条の２第３項５号に規定する階煙降下時間及びその算出方法 |  |  | ２（91） |  |  | □