## 総括
【件名】 〇〇浄化センター〇〇設備修繕 (または更新工事)
本 工 事 費 内 訳 書 (総 括)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 金 額 | 摘 要
本工事費
電気設備工
①機 器 費
②直 接 工 事 費
③間 接 工 事 費
④設 計 技 術 費
⑤一 般 管 理 費 等
工事価格
消費税等相当額
本工事費計
下水道用電気設備請負工事（改築工事）工事費積算要領に基づき積算するものです。
【日本下水道協会発刊】

## 内訳書１
【件名】 〇〇浄化センター〇〇設備修繕 (または更新工事)
本 工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費(補助)
電気設備工
|  | ①機 器 費 | [5 empty] | 留意事項１を参照
|  |  | 断路器、遮断機類 | 式 | 1 |  |  | 受変電設備
|  |  | 負荷設備機器類 | 式 | 1 |  |  | 運転操作設備
|  |  | 発電機・原動機類 | 式 | 1 |  |  | 特殊電源設備
|  |  | 直流電源機器類 | 式 | 1 |  |  | 特殊電源設備
|  |  | 無停電電源機器類 | 式 | 1 |  |  | 特殊電源設備
|  |  | 監視制御機器類 | 式 | 1 |  |  | 監視制御設備
|  |  | 遠方監視制御機器類 | 式 | 1 |  |  | 監視制御設備
|  |  | 検出器類 | 式 | 1 |  |  | 計装設備
･････････
|  |  | 計 |  |  |  |  | ①機器費
②直 接 工 事 費
|  |  | 輸送費 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 輸送費
|  |  | 電線・ケーブル類 | 式 | 1
|  |  | 電線管類 | 式 | 1
|  |  | コンクリート製品類 | 式 | 1
|  |  | 開閉器類 | 式 | 1
|  |  | ･････････ | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | （直接材料費）
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | （補助材料費）
|  |  | 計 |  |  |  |  | 材料費 ※留意事項２を参照
|  |  | 電工 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | （一般労務費）
|  |  | 技術者 | 式 | 1 |  |  | 留意事項３を参照
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | （技術労務費）
|  |  | 計 |  |  |  |  | 労務費
|  |  | 配管工事 | 式 | 1 |  |  | 留意事項４を参照
|  |  | ･････････ | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 複合工費
|  |  | 特許使用料 | 式 | 1
|  |  | 水道光熱発電料 | 式 | 1
|  |  | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費（率） | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 特別経費 | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 直接経費
|  |  | 仮設費(率) | 式 | 1
|  |  | 仮設費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 仮設費
|  |  | 計 |  |  |  |  | ②直接工事費
③間 接 工 事 費
|  |  | 共通仮設費（率） | 式 | 1
|  |  | 運搬費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 準備費（積み上げ） | 式 | 1 |  |  | 留意事項５を参照
|  |  | 事業損失防止施設費(積み上げ) | 式 | 1
|  |  | 安全費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 役務費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 技術管理費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 営繕費（積み上げ） | 式 | 1
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 共通仮設費
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 小計 |  |  |  |  | 現場管理費
|  |  | 据付（技術者）間接費 | 式 | 1
|  |  | 据付（機器）間接費 | 式 | 1
|  |  | 小計 |  |  |  |  | 据付間接費
|  |  | 計 |  |  |  |  | ③間接工事費
|  | 据付工事原価 | [5 empty] | ②＋③
④設計技術費
|  |  | 設計技術費 | 式 | 1 |  |  | 留意事項６を参照
|  |  | 計 |  |  |  |  | ④設計技術費
|  | 計（工事原価） | [5 empty] | ②＋③＋④
⑤一般管理費
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | ⑤一般管理費等
工事価格 | [7 empty] | ①＋②＋③＋④＋⑤
消費税等相当額 |  |  |  | 式 | 1
本工事費計
下水道用電気設備請負工事（改築工事）工事積算要領に基づき積算するものです。
【日本下水道協会発刊】
【留意事項１】
①改築する機器を、工場に持ち帰り部分取替を行う場合の主要部品等
②改築する機器またはその一部を、工場に持ち帰り部分取替を行う場合の工場での労務費等
③改築する機器を、工事現場で部分取替を行う場合の主要部品等
※代表的な主要品目は【別表１】による。
【留意事項２】
・代表的な主要品目は【別表２】による。
【留意事項３】
・メーカー技術員の労務費を計上する。
（旅費は含まない。旅費は現場管理費の率計算に含まれる。）
【留意事項５】
・発生材の処分は準備費に計上する。（産廃処分）
【留意事項４】
・材料費、機械経費、労務費を一括した場合の工費
【留意事項６】
・材質や仕様の変更を伴わない単純な部分取替の場合、設計技術費の対象外とする。