## 応札明細書
応 札 明 細 書
令和 年 月 日
沖縄県立浦添工業高等学校長 殿
住所
会社名
入札事項 ： | 浦添工業高校普通教室棟南側空調機更新工事 |  |  |  | 代表者
品名 |  | 規格・形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
浦添工業高校普通教室棟南側空調機更新工事 |  | 別紙内訳書のとおり | 1 | 式
小計
消費税（10％）
合計

## 内訳書
内訳書
№ | 名 称・規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 合 計 | 備 考
1 | 空調機器
【１階美術教室】
| 天井吊形パッケージエアコン ５馬力 14.0kw 冷房能力：12.5kw 暖房能力：14.0kw ３相200V | 2 | 台
| 室外機耐塩塗装費 | 2 | 台
【１階保健室】
| 天井吊形パッケージエアコン ６馬力 16.0kw 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw ３相200V | 1 | 台
| 室外機耐塩塗装費 | 1 | 台
【２階 ３年１組・２組・５組・６組・７組】
| 天井吊形パッケージエアコン ６馬力 16.0kw 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw ３相200V | 5 | 台
| 室外機耐塩塗装費 | 5 | 台
【３階 ３年３組・４組・２年１組・２組・３組】
| 天井吊形パッケージエアコン ６馬力 16.0kw 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw ３相200V | 5 | 台
| 室外機耐塩塗装費 | 5 | 台
【４階 １年１組・２組・３組・４組・５組】
| 天井吊形パッケージエアコン ６馬力 16.0kw 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw ３相200V | 5 | 台
| 室外機耐塩塗装費 | 5 | 台
2 | 冷媒配管工事 | 1 | 式
3 | 空調電源工事 | 1 | 式
4 | 集中リモコン配線工事 | 1 | 式
5 | 試運転調整 | 1 | 式
工事価格
消費税相当額
工事費

## 応札明細書 (例)
応 札 明 細 書
令和 年 月 日
沖縄県立浦添工業高等学校長 殿
[5 empty] | 住所 | 〇〇市
[5 empty] | 会社名 | 株式会社 ○○
入札事項 ： | 浦添工業高校普通教室棟南側空調機更新工事 |  |  |  | 代表者 | 代表取締役 ○○
品名 |  | 規格・形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
浦添工業高校普通教室棟南側空調機更新工事 |  | 別紙内訳書のとおり | 1 | 式 |  | ○，○○○，○○○
小計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○
消費税（10％） | [5 empty] | ○○○，○○○
合計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○
応札明細書には一式としてまとめた金額を
記入し、別紙で内訳書を添付してください。
詳細は内訳書に記入をお願いします。
定価で記入
お願いします
記入例
代表者印
印