（第８号様式）

仕様比較表

|  |  |
| --- | --- |
| 沖縄県工業技術センターの要求仕様 | 社仕様 |
| １　件　名　：　タンデム四重極質量分析装置  ２　数　量　：　１台  ３　概　要　：　以下の修繕  作業を実施する  ４　履行期限：　令和７年３月31日  ５　業務内容  （1）メイン基板 Apolo Lake Personality Card 交換  （2）MassLynx インストール  （3）動作確認 | ○　仕様等の詳細 |