（第８号様式）

仕様比較表

|  |  |
| --- | --- |
| 沖縄県工業技術センターの要求仕様 | 　　　　　　社仕様 |
| １　件　名　：　タンデム四重極質量分析装置 ２　数　量　：　１台３　概　要　：　以下の修繕 作業を実施する４　履行期限：　令和７年３月31日５　業務内容（1）メイン基板 Apolo Lake Personality Card 交換（2）MassLynx インストール（3）動作確認 | ○　仕様等の詳細 |