## 応札明細書
応 札 明 細 書
令和 年 月 日
沖縄県立宮古高等学校長 殿
住所
会社名
入札事項 ： | 宮古高校普通教室棟(Ｂ棟)空調機改修工事 |  |  |  | 代表者
品名 |  | 規格・形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
宮古高校普通教室棟(Ｂ棟)空調機改修工事 |  | 別紙内訳書のとおり | 1 | 式
小計
消費税（10％）
合計

## 内訳書
内訳書
№ | 名 称・規 格 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 合 計 | 備 考
【ACP-1】
| インバーター基板 | CPD1636985 | 2 | 個
| インバーター圧縮機 | CPD2362139 | 2 | 個
| 低速圧縮機 | CPD2490003 | 2 | 個
| ｺﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ(圧縮機ﾘｰﾄﾞ) | CPD1575785 | 2 | 個
| 吐き出し温度ｾﾝｻｰ | CPD1984125 | 2 | 個
| ｸﾗﾝｸｰｽﾋｰﾀｰ | CPD155385J | 2 | 個
| ｸﾗﾝｸｰｽﾋｰﾀｰ | CPD155386J | 2 | 個
| フロンガス | R410A | 50 | kg
| フロンガス回収破壊費 |  | 1 | 式
| 技術工料 |  | 2 | 式
| 試運転調整費 |  | 2 | 式
【ACP-2】
| インバーター基板 | CPD1636985 | 2 | 個
| インバーター圧縮機 | CPD2362139 | 2 | 個
| 低速圧縮機 | CPD2490003 | 2 | 個
| ｺﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ(圧縮機ﾘｰﾄﾞ) | CPD1575785 | 2 | 個
| 吐き出し温度ｾﾝｻｰ(208) | CPD1984093 | 1 | 個
| 吐き出し温度ｾﾝｻｰ(335) | CPD1984125 | 1 | 個
| ｸﾗﾝｸｰｽﾋｰﾀｰ | CPD155384J | 1 | 個
| ｸﾗﾝｸｰｽﾋｰﾀｰ | CPD155386J | 2 | 個
| ｸﾗﾝｸｰｽﾋｰﾀｰ | CPD155385J | 1 | 個
| フロンガス | R410A | 50 | ㎏
| フロンガス回収破壊費 |  | 1 | 式
| 技術工料 |  | 2 | 式
| 試運転調整費 |  | 2 | 式
| 運送費(車両輸送、部材輸送) |  | 1 | 式

## 応札明細書 (例)
応 札 明 細 書
令和 年 月 日
沖縄県立宮古高等学校長 殿
[5 empty] | 住所 | 宮古島市○○
[5 empty] | 会社名 | 株式会社 ○○
入札事項 ： | 宮古高校普通教室棟(Ｂ棟)空調機改修工事 |  |  |  | 代表者 | 代表取締役 ○○
品名 |  | 規格・形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
宮古高校普通教室棟(Ｂ棟)空調機改修工事 |  | 別紙内訳書のとおり | 1 | 式 |  | ○，○○○，○○○
小計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○
消費税（10％） | [5 empty] | ○○○，○○○
合計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○
応札明細書には一式としてまとめた金額を
記入し、別紙で内訳書を添付してください。
詳細は内訳書に記入をお願いします。
定価で記入
お願いします
記入例
代表者印
印