## 数量仕訳
令和 年 月 日
工 事 費 仕 訳 書
| 工 事 名 称 | 中央卸売市場花卉棟壁掛形パッケージエアコン取替修繕
構 造
| 面 積 | -
内訳合計
No. | 種 目 | 金 額 | ％ | 備 考
1 | 機器（三菱電機）
2 | 設置工事
3 | 撤去工事
4 | 電気工事
5 | 雑材消耗品
6 | 諸経費
小 計
消 費 税
合 計
沖縄県農林水産部

## 数量内訳
内 訳 書
No. | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 小 計
| 花卉棟壁掛形パッケージエアコン取替修繕 | 0
1 | 機器 | 0
0 | 壁掛形パッケージエアコン（ペア形）
| PUZ-ERMP112LA14（室外機） | 6 | 台
| PK-RP112KA20(室内機) | 6 | 台
冷房能力：10.0kw 暖房能力：11.2kw
| 風向調整板 | 6 | 台
0 | 室外機防錆 | 1 | 式
0
0 | 機器小計
0
0
2 | 設置工事
0 | 機器搬入設置（ユニック車含む） | 1 | 式
0 | 冷媒配管
0 | 冷媒用被覆銅管9.5φ 15.9φ(ﾍﾟｱｺｲﾙ） | 40 | ｍ
0 | ドレン管 VP20 | 40 | ｍ
| 同上支持器具 | 1 | 式
| 冷媒配管工事 | 1 | 式
| 電気工事（内外連絡線） | 1 | 式
| コア穴あけ工事 | 6 | ヶ所
| スリムダクト工事 | 1 | 式
| 転倒防止（アングル・SUSﾜｲﾔ） | 1 | 式
| 仮設足場 | 1 | 式
| 冷媒回収破壊（証明書含む） | 1 | 式
設置工事小計
3 | 撤去工事
| 室内外撤去（ユニック車含む） | 1 | 式
| 産業廃棄処理 | 1 | 式
撤去工事小計
内 訳 書
No. | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 電気工事
| 配管 VE22 | 19 | 本
| 〃 マシンフレキ22 | 6 | ｍ
| 〃 マシンフレキ28 | 3 | ｍ
| 〃 マシンフレキコレクタ22 | 8 | 個
| 〃 マシンフレキコレクタ28 | 4 | 個
| 〃 VEフレキ | 2 | 本
| モール2号 | 6 | 本
| モールボックス2連用 | 6 | 個
| ユニバーサルボックス | 6 | 個
| 配管支持金具 | 1 | 式
| ステンレス分電盤 | 2 | 面
| ユニバーサル | 4 | 個
| VEプルボックス | 1 | 個
| 電線 IV5.5-3C | 85 | ｍ
| 〃 IV2.0 | 56 | ｍ
| 端子台 3P60A | 1 | 個
| 遮断機 MCB3P30A | 1 | 個
| 施工費 | 1 | 式
電気工事小計
5 | 雑材消耗品 | 1 | 式
6 | 諸経費 | 1 | 式
消 費 税
合 計
| 3.の合計 |  |  |  | 0
| 4.の合計 |  |  |  | 0