## 那覇浄化センター(月次)
数 量 表 |  |  |  |  | （月次点検）
| 需要設備又は発電所 | 容量 |  | 数量（月） | 単価（円） | 点検料金（円） | 備考
① | 那覇浄化センター | [5 empty] | ※精密点検を年1回実施するため、月次点検は11ヶ月分
１ 消化ガス発電機
| １号発電機 | 337 | kVA | 11
| ２号発電機 | 337 | kVA | 11
| ３号発電機 | 337 | kVA | 11
| ４号発電機 | 500 | kVA | 11
２ 発電機
| １号発電機（高圧） | 2000 | kVA | 11
| ２号発電機（高圧） | 2000 | kVA | 11
３ 負荷設備
| 変圧器容量及び高圧ブロア | 15989 | kVA | 11
| 電気使用箇所割増（４箇所以上） | 11 | 箇所 | 121
小計
② | 勢理客中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 125 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 200 | kVA | 11
小計
③ | 曙中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 625 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 500 | kVA | 11
小計
④ | 奥武山中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 250 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 300 | kVA | 11
小計
⑤ | 住吉中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 75 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 低圧引き込み | 64 | kVA | 11
小計
⑥ | 古波蔵中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 500 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 500 | kVA | 11
小計
⑦ | 南風原中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 100 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 150 | kVA | 11
小計
合計
Note on C13: 沖縄県: H30 再生水施設600KVAを含む

## 宜野湾浄化センター(月次)
数 量 表 |  |  |  |  | （月次点検）
| 需要設備又は発電所 | 容量 |  | 数量（月） | 単価（円） | 点検料金（円） | 備考
⑧ | 宜野湾浄化センター
１ 発電機
| １号発電機（高圧） | 1250 | kVA | 11
| ２号発電機（高圧） | 1250 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量及び高圧ブロア | 11478 | kVA | 11
| 電気使用箇所割増（４箇所以上） | 4 | 箇所 | 44
小計
⑨ | 越来中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（高圧） | 1250 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 1000 | kVA | 11
小計
⑩ | 嘉手納中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 75 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 75 | kVA | 11
小計
⑪ | 砂辺中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 150 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 200 | kVA | 11
小計
内 訳 書 |  |  |  |  | （月次点検）
| 需要設備又は発電所 | 容量 |  | 数量（月） | 単価（円） | 点検料金（円） | 備考
⑫ | 北谷中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 375 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 500 | kVA | 11
小計
⑬ | 牧港中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（高圧） | 750 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 750 | kVA | 11
小計
⑭ | 読谷中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 125 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 200 | kVA | 11
小計
合計

## 具志川浄化センター(月次)
数 量 表 |  |  |  |  | （月次点検）
| 需要設備又は発電所 | 容量 |  | 数量（月） | 単価（円） | 点検料金（円） | 備考
⑮ | 具志川浄化センター
１ 発電機
| １号発電機（高圧） | 750 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 3374 | kVA | 11
小計
⑯ | 比屋根中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 75 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 100 | kVA | 11
小計
⑰ | 田場中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（高圧） | 750 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 920 | kVA | 11
小計
⑱ | 白川中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 300 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 300 | kVA | 11
小計
⑲ | 渡口中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 75 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 53 | kVA | 11
小計
⑳ | 栄野比中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 75 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 47 | kVA | 11
小計
合計

## 西原浄化センター(月次)
数 量 表 |  |  |  |  | （月次点検）
| 需要設備又は発電所 | 容量 |  | 数量（月） | 単価（円） | 点検料金（円） | 備考
㉑ | 西原浄化センター
１ 発電機
| １号発電機（高圧） | 750 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 1600 | kVA | 11
３ 太陽光発電
| 太陽光発電 | 10 | kVA | 11
小計
㉒ | 佐敷中継ポンプ場
１ 発電機
| １号機発電機（低圧） | 200 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 200 | kVA | 11
小計
㉓ | 中城中継ポンプ場
１ 発電機
| １号発電機（低圧） | 75 | kVA | 11
２ 負荷設備
| 変圧器容量 | 47 | kVA | 11
小計
合計

## 那覇浄化センター(精密)
精密・那１
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 那覇浄化センター | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 61 | 面
| 低圧配電盤 |  | 0 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 10 | 台
| 変圧器 | 500kVA超 | 6 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 37 | 〃
| 高圧電磁接触器 | 高圧真空電磁接触器 | 18 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 14 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 単要素 | 43 | 〃
| 計器校正試験 | 二要素 | 12 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 38 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 72 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 12 | 〃
| 直列リアクトル |  | 4 | 〃
| インターロック試験 |  | 22 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 129 | 回
| 活線温度測定 |  | 494 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 58 | 極
| 絶縁診断 |  | 46 | 区分
小 計
沖 縄 県
精密・那２
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 那覇浄化センター | 夜間
| 高圧配電盤 |  | 89 | 面
| 低圧配電盤 |  | 0 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 11 | 台
| 変圧器 | 500kVA超 | 2 | 〃
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 44 | 〃
| 高圧電磁接触器 | 高圧真空電磁接触器 | 6 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 8 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 単要素 | 5 | 〃
| 計器校正試験 | 二要素 | 2 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 33 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 81 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 5 | 〃
| 直列リアクトル |  | 13 | 〃
| インターロック試験 |  | 27 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 197 | 回
| 活線温度測定 |  | 80 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 2 | 極
| 絶縁診断 |  | 49 | 区分
小 計
沖 縄 県
精密・那３
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 勢理客ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 0 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 7 | 回
| 活線温度測定 |  | 10 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 6 | 極
| 絶縁診断 |  | 2 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 2 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・那４
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 曙ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 1 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 4 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 単要素 | 5 | 〃
| 計器校正試験 | 二要素 | 4 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 5 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 3 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 1 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 13 | 回
| 活線温度測定 |  | 12 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 7 | 極
| 絶縁診断 |  | 2 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 2 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・那５
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 奥武山ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 0 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 単要素 | 2 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 7 | 回
| 活線温度測定 |  | 10 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 7 | 極
| 絶縁診断 |  | 2 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 2 | 回路
小 計
6 | 住吉ポンプ場 | 昼間
| 低圧配電盤 |  | 2 | 面
| 計器校正試験 | 単要素 | 4 | 台
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 1 | 〃
| シーケンスチェック試験 |  | 4 | 回
| 接地抵抗試験 |  | 3 | 極
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 14 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・那６
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 古波蔵ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 1 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 単要素 | 5 | 〃
| 計器校正試験 | 二要素 | 4 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 4 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 3 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 11 | 回
| 活線温度測定 |  | 11 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 7 | 極
| 絶縁診断 |  | 2 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 2 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・那７
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 南風原ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 1 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 単要素 | 2 | 〃
| 計器校正試験 | 二要素 | 1 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 7 | 回
| 活線温度測定 |  | 11 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 6 | 極
| 絶縁診断 |  | 2 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 2 | 回路
小 計
沖 縄 県

## 宜野湾浄化センター(精密)
精密・宜１
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 | 宜野湾浄化センター | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 69 | 面
| 低圧配電盤 |  | 11 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 14 | 台
| 変圧器 | 500kVA超 | 3 | 〃
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 55 | 〃
| 高圧電磁接触器 | 高圧真空電磁接触器 | 8 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 3 | 〃
| 断路器 | 手動 | 2 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 14 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・複要素 | 6 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 42 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 73 | 〃
| 避雷器 |  | 12 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 7 | 〃
| 直列リアクトル |  | 7 | 〃
| インターロック試験 |  | 27 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 160 | 回
| 活線温度測定 |  | 258 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 48 | 極
| 絶縁診断 |  | 53 | 区分
| 絶縁抵抗測定 |  | 17 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・宜２
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10 | 宜野湾浄化センター | 夜間
| 高圧配電盤 |  | 10 | 面
| 低圧配電盤 |  | 1 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 3 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 0 | 〃
| 高圧電磁接触器 | 高圧真空電磁接触器 | 3 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 2 | 〃
| 断路器 | 手動 | 2 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 1 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 3 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 8 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 5 | 〃
| 直列リアクトル |  | 4 | 〃
| インターロック試験 |  | 0 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 17 | 回
| 活線温度測定 |  | 24 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 3 | 極
| 絶縁診断 |  | 8 | 区分
| 絶縁抵抗測定 |  | 6 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・宜３
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
11 | 越来ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 6 | 面
| 低圧配電盤 |  | 2 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 2 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 4 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 3 | 〃
| 断路器 | 手動 | 3 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 5 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・複要素 | 2 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 8 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 3 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 16 | 回
| 活線温度測定 |  | 17 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 6 | 極
| 絶縁診断 |  | 5 | 区分
| 絶縁抵抗測定 |  | 2 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・宜４
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12 | 嘉手納ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 2 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 8 | 回
| 活線温度測定 |  | 12 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 6 | 極
| 絶縁診断 |  | 3 | 区分
| 絶縁抵抗測定 |  | 4 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・宜５
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
13 | 砂辺ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 2 | 面
| 低圧配電盤 |  | 2 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 2 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 3 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 避雷器 |  | 6 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 8 | 回
| 活線温度測定 |  | 15 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 5 | 極
| 絶縁診断 |  | 3 | 区分
| 絶縁抵抗測定 |  | 4 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・宜６
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
14 | 北谷ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 2 | 面
| 低圧配電盤 |  | 3 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 1 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 6 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 3 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 10 | 回
| 活線温度測定 |  | 11 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 7 | 極
| 絶縁診断 |  | 3 | 区分
| 絶縁抵抗測定 |  | 5 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・宜７
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
15 | 牧港ポンプ場 | 夜間
| 高圧配電盤 |  | 6 | 面
| 変圧器 | 500kVA超 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 4 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 5 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 3 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 12 | 回
| 活線温度測定 |  | 15 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 9 | 極
| 絶縁診断 |  | 5 | 区分
| 絶縁抵抗測定 |  | 3 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・宜８
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
16 | 読谷ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 2 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 7 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・複要素 | 1 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 8 | 回
| 活線温度測定 |  | 15 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 7 | 極
| 絶縁診断 |  | 3 | 区分
| 絶縁抵抗測定 |  | 4 | 回路
小 計
沖 縄 県

## 具志川浄化センター(精密)
精密・具１
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
17 | 具志川浄化センター | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 18 | 面
| 低圧配電盤 |  | 3 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 6 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 9 | 〃
| 高圧電磁接触器 | 高圧真空電磁接触器 | 2 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 14 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・二要素 | 6 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 23 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 6 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 2 | 〃
| 直列リアクトル |  | 2 | 〃
| シーケンスチェック試験 |  | 31 | 動作
| 活線温度測定 |  | 62 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 10 | 極
| 絶縁診断 |  | 12 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 47 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・具２
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
18 | 具志川浄化センター | 夜間
| 高圧配電盤 |  | 18 | 面
| 低圧配電盤 |  | 4 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 4 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 10 | 〃
| 高圧電磁接触器 | 高圧真空電磁接触器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 2 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 15 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・二要素 | 2 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 23 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 7 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 3 | 〃
| 直列リアクトル |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 3 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 34 | 回
| 活線温度測定 |  | 71 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 9 | 極
| 絶縁診断 |  | 9 | 区分
小 計
沖 縄 県
精密・具３
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
19 | 比屋根ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 4 | 面
| 低圧配電盤 |  | 1 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 2 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 6 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・二要素 | 4 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 6 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 3 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| シーケンスチェック試験 |  | 9 | 回
| 活線温度測定 |  | 15 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 5 | 極
| 絶縁診断 |  | 3 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 13 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・具４
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
20 | 田場ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 11 | 面
| 低圧配電盤 |  | 3 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 3 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 6 | 〃
| 高圧電磁接触器 | 高圧真空電磁接触器 | 2 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 10 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・二要素 | 4 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 8 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 7 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 2 | 〃
| 直列リアクトル |  | 2 | 〃
| インターロック試験 |  | 2 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 15 | 回
| 活線温度測定 |  | 36 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 9 | 極
| 絶縁診断 |  | 9 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 36 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・具５
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
21 | 白川ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 2 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 1 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 5 | 〃
| 計器校正試験 | 指示計器・二要素 | 4 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 7 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 5 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| シーケンスチェック試験 |  | 13 | 回
| 活線温度測定 |  | 14 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 6 | 極
| 絶縁診断 |  | 3 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 15 | 回路
小 計
沖 縄 県
精密・具６
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
22 | 渡口ポンプ場 | 昼間
| 低圧配電盤 |  | 2 | 面
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 4 | 台
| シーケンスチェック試験 |  | 6 | 回
| 接地抵抗試験 |  | 3 | 極
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 19 | 回路
小 計
23 | 栄野比ポンプ場 | 昼間
| 低圧配電盤 |  | 2 | 面
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 台
| シーケンスチェック試験 |  | 10 | 回
| 接地抵抗試験 |  | 5 | 極
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 32 | 回路
小 計
沖 縄 県

## 西原浄化センター(精密)
精密・西１
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
24 | 西原浄化センター | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 13 | 面
| 低圧配電盤 |  | 11 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 5 | 台
| 変圧器 | 500kVA超 | 1 | 〃
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 9 | 〃
| 高圧電磁接触器 | 高圧真空電磁接触器 | 2 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 2 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 9 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 11 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| 高圧進相コンデンサ |  | 2 | 〃
| 直列リアクトル |  | 2 | 〃
| インターロック試験 |  | 10 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 32 | 回
| 活線温度測定 |  | 42 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 14 | 極
| 絶縁診断 | 絶縁抵抗測定含む | 10 | 区分
小 計
沖 縄 県
精密・西２
数 量 表
№ | 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
25 | 佐敷ポンプ場 | 昼間
| 高圧配電盤 |  | 3 | 面
| 低圧配電盤 |  | 1 | 〃
| 変圧器 | 500kVA以下 | 2 | 台
| 交流遮断器 | 真空遮断器 | 1 | 〃
| 負荷開閉器 | 閉鎖型気中開閉器 | 1 | 〃
| 断路器 | 手動 | 1 | 〃
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 保護継電器 | 複要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 2 | 〃
| 避雷器 |  | 3 | 〃
| インターロック試験 |  | 4 | 回
| シーケンスチェック試験 |  | 11 | 回
| 活線温度測定 |  | 19 | ヶ所
| 接地抵抗試験 |  | 7 | 極
| 絶縁診断 | 絶縁抵抗測定含む | 3 | 区分
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 13 | 回路
小 計
26 | 中城ポンプ場 | 昼間
| 低圧配電盤 |  | 2 | 面
| 計器校正試験 | 指示計器・単要素 | 4 | 台
| 保護継電器 | 単要素・ﾏﾙﾁﾘﾚｰ含む | 0 | 〃
| シーケンスチェック試験 |  | 13 | 回
| 接地抵抗試験 |  | 8 | 極
| 絶縁抵抗測定 | 低圧部 | 30 | 回路
小 計
沖 縄 県