## 別添 (ハードウェア機能要件)
（別添）
ハードウェア機能要件
１．サーバー本体
区分 | 概要 | 機能○or× | 説明
形状タイプ | ・19インチラックに搭載可能であり、2U以内とすること。
ＣＰＵ | ・XeonG 5515+ 3.2GHz と同等以上の処理能力を持つこと。
メモリ | ・64GB以上であること。
ＨＤＤ | ・SAS対応10,000rpm以上であること。
光学ドライブ | ・HDD容量を1TB程度とし、ホットスタンバイ容量として300GB以上用意すること。
ネットワーク機能 | ・2ポート以上（1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T）以上
電源 | ・冗長構成とし、故障した電源モジュールはホットスワップが可能であること。
電源ケーブル | ・AC100V対応、2m以上であること。
ＯＳ | ・Microsoft Windows Server 2022 ※沖縄県は7,000ライセンスを保有している。
ＣＡＬ | ・Microsoft Windows Server 2022 ※沖縄県は7,000ライセンスを保有している。
ＳＱＬ | ・Microsoft SQL Svr Standardをコアベースにて必要数量調達すること。
その他 | ・サーバを収納するラックは電算室内の既存のラックを利用。
２． ＵＰＳ
区分 | 概要 | 機能○or× | 説明
形状タイプ | ・19インチラックに搭載可能であり、2U以内とする。
供給可能時間 | ・UPSに接続する機器等に対し、最大負荷接続時に4分以上電源供給できること。 ・接続するそれぞれの機器の電源容量を満たすこと。
電源管理ソフトウェア | ・電源管理ソフトウェア及びモジュールなどを利用して、サーバ等の安全なシャットダウンを実現するネットワークベースのシステムを構築すること。 ・電源管理ソフトウェアのライセンスが、サーバ毎に必要である場合は、必要な数のライセンスを調達すること。
その他 | ・接続したサーバの電源を落とさずに、バッテリ交換や電子モジュールの装着が可能であること。 ・UPSを収納するラックは電算室内の既存のラックを利用すること。
３． ＮＡＳ
区分 | 概要 | 機能○or× | 説明
形状タイプ | ・19インチラックに搭載可能であり、1Uとする。
ＣＰＵ | ・Intel Celeron クアッドコア 2GHz と同等以上の処理能力を持つもの。
メモリ | ・4GB以上であること。
ＨＤＤ | ・2TB以上であること。RAID構成により、耐障害性を高めること。
インターフェイス | ・1000BASE-T/100BASE-T
その他 | ・NASを収納するラックは電算室内の既存のラックを利用すること。
データバックアップ | ・各種データについて、随時または定期のバックアップを手動または自動で実施する機能を有すること。
※回答欄には○を記入すること。×である場合は代替機能を記載すること。空欄である場合やの不備がある場合には受理できません。

## 別添 (ソフトウェア機能要件)
（別添）
ソフトウェア機能要件
1 ユーザー管理
区分 | 概要 | 機能の有無 （〇 or ×） | 機能の説明
ユーザー権限 | 適切なシステム管理、ワークフロー申請・承認等のために必要なユーザ権限の種類を持つこと。 管理者及び各ユーザーはＩＤ，パスワードを持ち、ログイン画面にＩＤ・パスワードを入力してシステムにログインできること。 ※ここでの「管理者」は本システムの管理・運用を行う情報基盤整備課職員をいい、ここでの「ユーザー」とは、各所属の情報担当者をいう。
ユーザー登録 | 現行システムで登録されているユーザー情報をインポートし、データの欠落等無く継承すること。 画面操作により、ユーザ情報を登録・更新・削除できること。 画面操作による個別登録のほか、CSVによる部分登録及び一括登録ができること。
使用者情報の登録 | 現行システムで登録されている利用者情報をインポートし、データの欠落等無く継承すること。 ※ここでの「使用者」とは各所属の執務室等において端末を使用する一般職員等をいう。 画面操作による個別登録のほか、CSVによる部分登録及び一括登録ができること
ユーザー・使用者一覧 | 当システムに登録されているユーザー及び使用者を一覧で表示でき、使用者を選択することにより、紐付けられた端末等の情報が確認できること。また、ユーザー及び使用者は任意の検索条件を指定し、検索ができること。
所属情報登録 | 所属情報マスタを持ち、所属情報を登録・更新・削除できること。 画面操作による個別登録のほか、CSVによる部分登録及び一括登録ができること。 所属は複数階層設定できること。
所属一覧 | 当システムに登録されている所属名を必要な階層もわかるような一覧で表示できること。
設置場所情報登録 | 設置場所情報を持ち、設置場所の登録・更新・削除できること。
設置場所一覧 | 表示は、組織全体のリストを表示するほか、所属ごとの表示も可能となっていること。 設置場所の検索は、任意の項目・条件で行えること。
)
2 ソフトウェア管理
区分 | 概要 | 機能の有無 （〇 or ×） | 機能の説明
許可ソフトウェア登録 | 現行システムで登録されている「ソフトウェア管理台帳」許可ソフトウェア登録情報（以後、ソフトウェアリスト）をインポートし、データの欠落等無く継承すること。 ソフトウェア情報を登録・更新・削除できること。 画面操作による個別登録のほか、CSVによる部分登録及び一括登録ができること。
ソフトウェア辞書 | ソフトウェア辞書を有し、辞書の情報が登録・更新・削除できること。 SAMAC辞書を使用して、インストールされているソフトウェア名称等により、ベンダー名、バージョン、有償・無償等の判別ができること。 また、ソフトウェア名称、実行ファイル名等を関連付けて名寄せを行う機能を有し、ソフトウェア検索が容易に行えること。
ソフトウェアリスト確認機能 | 利用許可されているすべてのソフトウェアの情報を確認できること。禁止ソフトウェアがリスト化されている場合には、それも確認できること。
未許可ソフトウェア利用ハードウェア一覧 | 利用が許可されていないソフトウェアを利用しているハードウェアが把握できること。 情報管理部門の運用負荷軽減のため、各所属の担当者が自身の所属に発生しているアラートを確認するための機能（例：専用ポータル）があると望ましい。
未許可ソフトウェア検出アラート | ソフトウェア管理台帳に登録のないソフトウェアがインベントリツールで収集された場合、アラートが発信される仕組みを持つこと。アラートは、管理画面に表示されるほか、電子メールでの通知設定が可能なこと。
未許可ソフトウェア検出アラート | 利用申請がなされていない、または利用申請の承認を得ていない導入ソフトウェアが利用されている場合、指定した担当者にアラートが送信されること。アラートが送信される担当者は、一人の場合もあれば複数の場合もある。 送信されるアラートには少なくとも、導入ソフトウェア、部門名、ハードウェア管理番号、利用者、管理者が記載されていること。 また、情報管理部門への問い合わせ回数軽減のため、発生したアラートを是正するためのオペレーションが画面上から確認できると望ましい。
禁止ソフトウェア検出アラート | 許可ソフトウェアに登録されていないソフトウェアを検出した場合に、アラートが送信されること。アラートは、管理画面に表示されるほか、電子メールでの通知設定が可能なこと。 また、情報管理部門への問い合わせ回数軽減のため、発生したアラートを是正するためのオペレーションが画面上から確認できると望ましい。
利用ソフトウェア一覧 | 権限の範囲に応じて、ソフトウェア管理台帳に登録されているすべてのソフトウェアが表示されること。 ※各課担当であれば各課所属端末の範囲でソフトウェア利用状況が確認できること。
3 ハードウェア管理
区分 | 概要 | 機能の有無 （〇 or ×） | 機能の説明
未許可ハードウェア検出アラート | ハードウェア管理台帳に登録のないハードウェアがインベントリツールで収集された場合、アラートが発信され、管理画面に表示される仕組みを持つこと。
未許可ハードウェア検出アラート | 利用申請がなされていない、または利用申請の承認を得ていないハードウェアが利用されている場合、指定した担当者（各所属担当者）にアラートが送信されること。アラートが送信される担当者は、一人の場合もあれば複数の場合もある。
利用ハードウェア一覧 | 与えられた権限の範囲において、ハードウェア管理台帳に登録されているすべてのハードウェアが表示されること。
4 台帳管理
区分 | 概要 | 機能の有無 （〇 or ×） | 機能の説明
導入ソフトウェア管理台帳 | 現行システムで登録されている「ソフトウェア管理台帳」及び「ソフトウェアリスト」をインポートし、データの欠落等無く継承すること。 画面操作により導入ソフトウェア情報の登録・更新・削除ができること。 画面操作による個別登録のほか、CSVによる部分登録及び一括登録ができること。
ハードウェア管理台帳 | 現行システムで登録されている「ハードウェア管理台帳」をインポートし、データの欠落等無く継承すること。 ハードウェアはPCだけではなく、サーバー、プリンタやネットワーク機器、スマートフォンなど、任意のデバイスを登録できること。 画面操作によりハードウェア情報の登録・更新・削除ができること。 画面操作による個別登録のほか、CSVによる部分登録及び一括登録ができること。
ライセンス管理台帳 | 現行システムで登録されている「ライセンス管理台帳」をインポートし、データの欠落等無く継承すること。 画面操作により保有ライセンス情報の登録・更新・削除ができること。 画面操作による個別登録のほか、CSVによる部分登録及び一括登録ができること。
ライセンス媒体管理台帳 | 現行システムで登録されている「ライセンス媒体管理台帳」をインポートし、データの欠落無く継承すること。 画面操作によりライセンス媒体情報の登録・変更・削除ができること。 画面操作による個別登録のほか、CSVによる部分登録及び一括登録ができること。
台帳項目 | 管理項目名は任意に変更可能なこと。また、必要に応じて利用可否を設定できること。 管理項目の追加が任意で可能なこと。 管理項目単位で、当該管理項目の更新権限・参照権限をユーザー権限単位で設定できること。
エクスポート機能 | すべての管理台帳は、CSVなどでエクスポートできること。
管理番号登録 | 現行システムで登録されている資産管理番号を継承できること。 ハードウェア、ライセンス媒体に対し一意の管理番号を登録できること。
台帳連携機能 | ハードウェア管理台帳、ソフトウェア管理台帳、ソフトウェアリスト、ライセンス管理台帳、ライセンス関連部材管理台帳はそれぞれ関連し、不整合が起きない仕組みを持つこと。
データバックアップ | 各種データについて、随時または定期のバックアップを手動または自動で実施する機能を有すること。
5 ライセンス管理
区分 | 概要 | 機能の有無 （〇 or ×） | 機能の説明
ライセンス割当て | 導入ソフトウェアに対し、該当するライセンスの割り当てができること。インベントリー情報で収集されたインストールソフトウェア情報に基づき、ライセンスを自動で割り当てたり、割り当て済みのライセンスを自動で解除できること。
アップグレードの割当て | アップグレードライセンスを、その元となるライセンスに関連付けて登録できる機能を持つこと。
ダウングレードの割当て | ライセンスをダウングレードして割当てることができること。
使用ライセンス数一覧 | 使用ライセンス数がライセンス種別別、所属別、ソフトウェア別、ベンダー別に確認できること。
ライセンス未割当検出アラート | ライセンスを割り当てていないソフトウェアを検知した場合にはアラートが発信される仕組みを持つこと。アラートは、管理画面に表示されるほか、電子メールでの通知設定が可能なこと。
ライセンス未割当検出アラート | ライセンスを割り当てていないソフトウェアが利用されている場合、指定した担当者にアラートが送信されること。 送信されるアラートには少なくとも、導入ソフトウェア、部門名、ハードウェア管理番号、利用者、管理者が記載されていること。
ライセンス不足アラート | ライセンスの過不足は、使用許諾条件にしたがって算出されること。 算出可能なライセンス：デバイスライセンス、ユーザーライセンス、CPUライセンス、 コアライセンス、セカンドライセンス、スイートライセンス、 アップグレード、ダウングレードが許可されているライセンス ライセンスを引き当てると不足する場合に、その操作を実施しようとしている担当者にアラートが表示されること。 ライセンスが不足した際に、指定した担当者にアラートメールが送信されること。
ライセンス不足アラート | ライセンスの過不足は、少なくともデバイスライセンスとユーザーライセンスについて、使用許諾条件にしたがって算出されること。 ライセンスを引き当てると不足する場合に、その操作を実施しようとしている担当者にアラートが表示されること。 ライセンスが不足した際に、指定した担当者にアラートメールが送信されること。
使用ライセンス数一覧 | 使用ライセンス数は、利用数・残高とともにライセンス種別（条件）ごとに表示され、組織全体だけでなく任意の所属別（各所属の担当であれば、各所属の範囲で）表示されること。 また、ライセンスの使用許諾条件、保管場所、（調達の際に支出を伴った場合）調達コストなどを容易に確認できることが望ましい。 使用ライセンスの検索は、任意で行えること。
ライセンス媒体一覧 | 組織全体だけでなく任意の所属別に表示されること。 また、ライセンス管理台帳とは別の台帳として管理される仕組みとなっていること。 ライセンス媒体の検索は、任意の項目・条件で行えること。
所属別ライセンスチェック状況 | 所属別の管理担当者別に、ライセンスの利用状況・ライセンスの過不足・ライセンスの利用予定数とライセンス残高・ソフトウェアの実際の利用状況（メータリング）などが一覧で確認できる画面を用意すること。
6 ワークフロー
区分 | 概要 | 機能の有無 （〇 or ×） | 機能の説明
ワークフロー | 対象資産の調達・移動（異動）・廃棄（返却）までの各プロセスにおけるワークフローが実装されている、又は代替機能を有することこと。 ・ハードウェア利用申請 ・ハードウェア返却・廃棄申請 ・ライセンス利用申請 ・ライセンス返却・廃棄申請 ・ライセンス媒体貸出・返却申請 ・ライセンス媒体登録申請 ・ソフトウェアリスト登録・更新・削除 ・ハードウェア利用変更申請
ワークフロー | ワークフローは、個別の申請に対応していること。 また、下記については一括の申請にも対応していること ・ハードウェア利用申請 ・ハードウェア廃棄申請 ・ライセンス利用申請 ・ライセンス返却申請 ・ライセンス媒体貸出・返却申請 ・ライセンス媒体登録申請 必要に応じて、データの一括読み込みや添付ファイルが設定できること。 ワークフローは、申請時に承認者を選択できること。また承認は２段階まで設定できること。
各種申請書等一覧 | 前述のワークフローに記載する各種申請書・確認書等のリスト表示が行えること。
各種申請書等一覧 | 申請書等の検索は、任意の項目・条件で行えること。 各種申請書等は、そのステータス（申請中・承認済み・否認等）によっても検索可能であること。 表示された申請書から、該当する資産の現在の状況が確認できること。 また、任意の対象資産から、関連する申請書等が確認できること、表示された申請書等から、該当する対象資産の更新履歴が追えること。
7 棚卸し
区分 | 概要 | 機能の有無 （〇 or ×） | 機能の説明
棚卸 | ハードウェア・ソフトウェア・ライセンス媒体台帳を棚卸するためのデータが作成されること。ハードウェアの機器種別単位、および台帳毎に棚卸項目を任意で指定可能なこと。 棚卸は棚卸用の画面が用意され、棚卸の対象資産の表示は、所属ごと、利用者ごとまたは任意のデータなどを設定することができること。 棚卸の結果を保存することができること。
棚卸 | 棚卸の範囲設定や棚卸データの準備等が実施できる権限を割り振る機能を持ち、設定された範囲で、指定されたユーザーがそれを実施できることを想定している。 また、準備された棚卸データを閲覧、ダウンロード等できるユーザーも設定できることを想定している。 棚卸用のデータは、年月日を指定し、その時点でのものとして作成することができる。 棚卸中の進捗状況を確認できること。棚卸の進捗に応じて、対象組織に対して督促メールが通知できることが望ましい。
棚卸 | 棚卸結果を確認し、差分を表示することができること。 棚卸結果は、任意のレコードを検索・表示し、確認することができること。
棚卸 | 指定されたユーザーや管理者のみが閲覧可能となることを想定している。 保存された棚卸結果は、設定されたユーザー、管理者が閲覧でき、改ざんから保護される仕組みをもっていることを想定している。
8 サポート条件
区分 | 概要 | 機能の有無 （〇 or ×） | 機能の説明
サポート受付 | 沖縄県情報基盤整備課との連絡手段、窓口、時間帯の要件を満たすこと。沖縄県から事業者への問合せ内容を管理するための機能があると望ましい。
サポート時対応 | ＯＳ、ソフトウェア等アップデート時対応の作業内容の要件を満たすこと。
ユーザーマニュアル | 各課担当用・管理者用の操作マニュアルをそれぞれ付属すること
ユーザーマニュアル | 想定しているマニュアルは以下の通り。 ・システム全般のマニュアル（設定・DB構造等のマニュアル） ・管理者マニュアル（運用上の管理者が利用する機能をライフサイクル別にまとめているマニュアル） ・ユーザーマニュアル（一般ユーザーが利用する機能をライフサイクル別にまとめているマニュアル） なお、これらのマニュアルは、本県がカスタマイズした機能がある場合にはそれも網羅していること、また、納品されるファイルはPDFではなく、加工可能なオリジナルファイル形式にて納品されること、本県向けにカスタマイズした機能も含め、システムのすべての画面がキャプチャーされたファイルを含むこと。
ユーザー教育 | 一般ユーザーが使用することを想定した基本操作についての教材を作成すること。 復習や個人で操作学習できることを想定し、基本操作を示した動画の作成を検討すること
機能の追加 | 新規機能や機能改修について、ユーザーの意見が反映される仕組みを持つこと。