## 表紙
工事名称 | 国際物流拠点産業集積地域那覇地区非常用発電装置等修繕業務
工事場所 | 那覇市

## 総括表
1
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
２号棟
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
２号棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
非常用発電装置 制御盤改修
1
式
非常用発電装置 ラジエーター等部
品交換 | 1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
２号棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
非常用発電装置 制御盤改修 | 対象機：6HAL-T (YAP200E)
1
式
計
非常用発電装置 ラジエーター等部 | 対象機：6HAL-T (YAP200E)
品交換 |  | 1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
２号棟 |  | 非常用発電装置 制御盤改修 |  |  | 対象機：6HAL-T (YAP200E)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
改修ユニット | ECU-3
1
式
P30-319 OP基板 | ECU-3
1
式
充電器 | CH24SNG
1
台
AVR | NBP-20SH-2T
1
台
AVR 保護リレー | PT3-2C
1
個
励磁用整流器 | T76SN8
1
個
改造部材
1
式
労務費 | 平日・昼間単価
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
２号棟 |  | 非常用発電装置 ラジエーター等部品交換 |  |  | 対象機：6HAL-T (YAP200E)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ポンプCMP | CW
1
台
パッキン | CWポンプボディ
1
枚
Vベルト | ケツゴウB66
1
本
ラジエーターCMP
1
台
ツギテ | ゴム50 L＝７０
1
本
ホースクリップ | 70
3
個
ガスケット | サーモスタットデグチ
1
枚
ガスケット | サーモスタット
2
枚
サーモスタット | 71℃-85℃
2
個
ガスケット | ヘッドデグチ
1
枚
ツギテ | ゴムCWポンプ IN
3
本
クリップ | ホース６１
3
個
ホース | ラジエータCWポンプ
1
本
ホースクリップ | ホース60
6
個
クリップ | ホース71
6
個
ツギテ | ゴムG
2
本
パッキン | オイルクーラーイリグチ
1
本
ツギテ | ゴム19 L＝540
2
本
ホースクリップ | 35
4
個
クリップ | ホース８１
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
２号棟 |  | 非常用発電装置 ラジエーター等部品交換 |  |  | 対象機：6HAL-T (YAP200E)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スイッチ | 油圧1.0Kg
1
個
スイッチ | サーモ100℃
1
個
ロイヤルフリーズ | ４L
2
個
労務費 | 平日・昼間単価
1
式
廃棄物処分代行費 | 冷却水
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
出張費 | 大阪沖縄間 メーカー技術者派遣用
1
式
計