## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 1
庁舎 |  | 電動ゲート用電動柱修繕
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動ジャンボスラ
イドAL型
電動柱セット（90
Wモータ） |  | 2
セット
光電センサ（投光
側・受光側） |  | 4
セット
センサケーブル片 | 規格コード（8PKA04ZZ)
引きW60 |  | 2
セット
追加リモコン
2
個
埋設通信ケーブル
10
ｍ
機器取替作業費
1
式
埋設配線取替
1
式
撤去品運搬処分費
1
式
雑資材・機器損耗
料 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 2
庁舎 |  | 非常・業務用放送設備更新
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常・業務用放送
設備（20局400W）
非常・業務用放送 | EM-K200-20
設備 |  | 1
台
デジタルパワーア | EM-KA2480D
ンプユニット |  | 1
台
ニッケルカドミウ | NB-60
ム蓄電池 |  | 1
台
非常・業務遠隔操 | EM-C200-30
作器（リモート装 |  | 1
置） |  |  | 台
雑資材・機器損耗
料 |  | 1
式
取替作業費
1
式
調整作業費 | 夜間作業
1
式
消防手続及び立会
試験費 |  | 1
式
機器輸送費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 3
庁舎 |  | 空調制御盤PLC2修繕
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調制御機器 | PLC2
故障機器修理費
1
式
故障機器回収・取
付費 |  | 1
式
調整作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
庁舎 |  | 落水防止弁分解整備修繕
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
落水防止弁 | WVMS-02 200A
Oリング一式 | WVMS-02型 200A用
2
組
ダイヤフラム | WVMS-02型 200A用
2
組
ディスク | WVMS-02型 200A用
2
組
P弁廻り一式（L） | WVMS-02型 200A用
2
組
部品取替作業費
1
式
調整作業費
1
式
保温材補修
2
組
雑資材・機器損耗
料 |  | 1
式
計